## LOT 07 cfo cfa
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) 10 LOTS - Consultation n° : 2022_50001_0014
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | V2_Avril 2022
| LOT 07 - ELECTRICITE CFO CFA - PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | Phase PRO-DCE
Important : L’Entrepreneur devra procéder à la vérification du quantitatif fourni par le Maître d'ouvrage en complétant la colonne « Quantités vérifiées » et devra faire part de ses observations éventuelles au Maître d'Œuvre par écrit. Il est bien précisé qu'aucune réclamation concernant les quantités ne sera admise après la remise des offres. Enfin, en raison du caractère "Global et forfaitaire" du marché, il appartient à l'Entrepreneur, de mesurer lui-même l'étendue des obligations auxquelles il accepte de souscrire.
N° | DESIGNATION | U | Quantités indicatives | Quantités vérifiées | P.U | MONTANT H.T
III - | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS
III.1 - | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
| Coffret de chantier | ens | 4 |  |  | 0
| Cablage coffret | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Cablage éclairage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
III.2 - | Circuit de terre
III.2.1 - | Prise de terre générale
| câble cuivre nu de section 35 mm² minimum | ml | 100 |  |  | 0
| Barreau de terre | ens | 1 |  |  | 0
III.2.2 - | Liaisons équipotentielles
| Câble H07 V/K 2,5mm² | ml | 250 |  |  | 0
| Câble H07 V/K 6mm² | ml | 250 |  |  | 0
| Câble H07 V/K 25mm² | ml | 50 |  |  | 0
III.2.3 - | Terre informatique
| Barreau de terre salle informatique | ens | 1 |  |  | 0
| Câble H07 V/K 25mm² | ml | 50 |  |  | 0
III.3 - | ALIMENTATION GENERALE DU BATIMENT
III.3.1 - | Origine de l’installation | pm
III.3.2 - | Alimentation du bâtiment
| Coffret de coupure ECP2D | ens | 1 |  |  | 0
| câble d'alimentation de type U1000R2V entre coffret de coupure et panneau de comptage interieur | ml | 60 |  |  | 0
| Tarif jaune avec inter à coupure visible et disjoncteur de branchement | ens | 1 |  |  | 0
| câble d'alimentation de type U1000R2V entre panneau de comptage et TGBT | ml | 10 |  |  | 0
III.4 - | GROUPE ELECTROGÈNE 66kVA
III.4.1 - | Généralités
III.4.2 - | Moteur diesel | ens | 1 |  |  | 0
III.4.3 - | Alternateur | ens |  |  |  | 0
III.4.4 - | Châssis | ens |  |  |  | 0
III.4.5 - | Réservoir journalier | ens |  |  |  | 0
III.4.6 - | Démarrage du moteur | ens |  |  |  | 0
III.4.7 - | Echappement | ens |  |  |  | 0
III.4.8 - | Armoire électrique | ens |  |  |  | 0
III.4.9 - | Câblage | ens | 1 |  |  | 0
III.4.10 - | Accessoires et aménagements divers | ens | 1 |  |  | 0
III.4.11 - | Prise pour GE Mobile | ens | 1 |  |  | 0
III.4.12 - | Armoire electrique GE | ens | 1 |  |  | 0
III.5 - | TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION
III.5.1 - | TGBT | ens | 1 |  |  | 0
III.5.2 - | Inverseur de source automatique | ens | 1 |  |  | 0
III.5.3 - | Parafoudre | ens | 1 |  |  | 0
III.5.4 - | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
| TD01 – Remises et ateliers | ens | 1 |  |  | 0
| TD02 – Zone opérationnelle RDC | ens | 1 |  |  | 0
| TD03 – Zone hébergement RDC | ens | 1 |  |  | 0
| TD OND | ens | 1 |  |  | 0
| TD EXT | ens | 1 |  |  | 0
| TD 20 - Zone cuisine R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| TD21 – Zone Administration R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| TD22 – Zone salle de sport | ens | 1 |  |  | 0
| TD23 – Zone hébergement R+1 | ens | 1 |  |  | 0
III.6 - | CHEMINEMENT ET CHEMINS DE CABLES
III.6.1 - | Généralités | pm
III.6.2 - | Chemins de câbles
| chemin de cable CFO Dalle marine | ml | 360 |  |  | 0
| chemin de cable CFA/SSI/VDI type Dalle marine | ml | 360 |  |  | 0
III.6.3 - | Conduits
| Gaine ICT D20/25/32mm | ens | 1 |  |  | 0
| Tube IRL D20/25/32mm | ens | 1 |  |  | 0
III.6.4 - | Goulottes de distribution PVC
| Goulotte 3 compartiments 160x50mm | ml | 105 |  |  | 0
| Descente en goulotte 2 compartiments 130x50mm | ml | 50 |  |  | 0
III.7 - | Alimentation électrique
III.7 -1 | Distribution principale
A partir du Tableau Général Basse Tension JDB Normal les alimentations seront les suivantes :
| TD01 | ml | 60 |  |  | 0
| TD02 | ml | 30 |  |  | 0
| TD03 | ml | 55 |  |  | 0
| TD20 | ml | 45 |  |  | 0
| TD21 | ml | 30 |  |  | 0
| TD22 | ml | 40 |  |  | 0
| TD23 | ml | 45 |  |  | 0
| TD OND | ml | 5 |  |  | 0
| TD ext | ml | 45 |  |  | 0
| Aérotherme électrique | ml | 80 |  |  | 0
| Coffret de gestion extraction CO | ml | 20 |  |  | 0
| PAC | ml | 10 |  |  | 0
| ARM PAC | ml | 10 |  |  | 0
| ARM Chaufferie | ml | 10 |  |  | 0
| CTA ADM/SPORT | ml | 10 |  |  | 0
A partir du Tableau Général Basse Tension JDB Secours les alimentations seront les suivantes :
| TD01 | ml | 60 |  |  | 0
| TD02 | ml | 30 |  |  | 0
| TD03 | ml | 55 |  |  | 0
| TD20 | ml | 45 |  |  | 0
| TD21 | ml | 30 |  |  | 0
| TD23 | ml | 45 |  |  | 0
III.7 -2 | Alimentations spécifiques
A partir du TD01
| Alim porte rapide | ml | 250 |  |  | 0
| Convecteur électrique | ml | 110 |  |  | 0
| Aérotherme électrique | ml | 250 |  |  | 0
| Tourelle extraction gaz d'échappement | ml | 30 |  |  | 0
| Extracteur | ml | 1 |  |  | 0
A partir du TD02
| Convecteur | ml | 30 |  |  | 0
| VC | ml | 20 |  |  | 0
| Onduleur | ml | 5 |  |  | 0
| Baie info | ml | 10 |  |  | 0
| Vidéosurveillance | ml | 5 |  |  | 0
| Clim baies brassage | ml | 5 |  |  | 0
| Portail | ml | 200 |  |  | 0
A partir du TD03
| Alim BSO | ml | 60 |  |  | 0
| Ventilo-convecteur à eau | ml | 110 |  |  | 0
A partir du TD20
| VC | ml | 40 |  |  | 0
| Machine à laver à capot LA1 | ml | 15 |  |  | 0
Hotte laverie
| Eclairage Hotte Fourneau CU10 | ml | 15 |  |  | 0
| Eclairage Hotte Four CU11 | ml | 15 |  |  | 0
| Element 2 plaques CU6 | ml | 15 |  |  | 0
| Armoire de stérilisation couteau PF8 | ml | 15 |  |  | 0
| Plaque à snacker CU4 | ml | 15 |  |  | 0
| Sauteuse basculante CU5 | ml | 15 |  |  | 0
| FRITEUSE 15L CU2 | ml | 15 |  |  | 0
| Chariot chauffant LS7 | ml | 15 |  |  | 0
| Element Vitro LS3 | ml | 15 |  |  | 0
| FOUR MIXTE 10 niveau GN1/1 CU7 | ml | 15 |  |  | 0
| Destructeur d'insecte RD3 et LD1 | ml | 30 |  |  | 0
| Chariot dépose 12 plateaux LS5 | ml | 20 |  |  | 0
| Armoire froide positive 1300L RE1 | ml | 45 |  |  | 0
| Armoire froide positive 500L RE1 | ml | 15 |  |  | 0
| CHAMBRE negative compacte RE2 | ml | 15 |  |  | 0
| Armoire froide positive 650L PF7 | ml | 15 |  |  | 0
| Armoire froide positive 650L RE1 | ml | 15 |  |  | 0
| Vitrine réfrigérée LS2 | ml | 15 |  |  | 0
| Four Micro-onde SM1 | ml | 40 |  |  | 0
| Fontaine réfrigérée SM2 | ml | 20 |  |  | 0
| CTA | ml | 10 |  |  | 0
| TOURELLE CUISSON | ml | 15 |  |  | 0
| Ventilateur de conduit | ml | 15 |  |  | 0
| Tourelle laverie | ml | 15 |  |  | 0
| Tourelle cuisson | ml | 15 |  |  | 0
| Climatiseur préparation froide | ml | 15 |  |  | 0
| Armoire chaude mobile | ml | 30 |  |  | 0
A partir du TD21
| VC | ml | 100 |  |  | 0
| CTA DETENTE/TV/CAFET | ml | 20 |  |  | 0
| Rideau metallique | ml | 15 |  |  | 0
A partir du TD22
| VC | ml | 30 |  |  | 0
| ALIM BSO | ml | 20 |  |  | 0
A partir du TD23
| Alim BSO | ml | 40 |  |  | 0
| ALIM CTA chambre | ml | 20 |  |  | 0
| ALIM CTA vestiaire | ml | 20 |  |  | 0
| Ventilo-convecteur à eau | ml | 80 |  |  | 0
A partir du TD EXT
| Alim Station carburant | ml | 10 |  |  | 0
| Alim coffret station de lavage | ml | 15 |  |  | 0
III.7 -3 | Distribution secondaire
| U1000R2V 3G1,5 | ml | 6000 |  |  | 0
| U1000R2V 3G2,5 | ml | 5500 |  |  | 0
| U1000R2V 5G6 | ml | 540 |  |  | 0
| boite de dérivation | ens | 1 |  |  | 0
III.8 - | APPAREILS D’ÉCLAIRAGE
III.8.1 - | généralites
III.8.2 - | Tableau de principe d’éclairage
III.8.3 - | Appareil d’éclairage intérieur
| Luminaire type A | u | 43 |  |  | 0
| Luminaire Type B | u | 48 |  |  | 0
| Luminaire Type C | u | 62 |  |  | 0
| Luminaire Type D | u | 116 |  |  | 0
| Luminaire Type E | u | 50 |  |  | 0
| Luminaire Type F | u | 28 |  |  | 0
| Luminaire Type F1 | u | 3 |  |  | 0
| Luminaire Type G | u | 16 |  |  | 0
| Luminaire Type H | u | 10 |  |  | 0
| Luminaire Type H1 | u | 3 |  |  | 0
| Luminaire Type I | u | 4 |  |  | 0
| Luminaire Type I1 | u | 2 |  |  | 0
| Luminaire Type J | u | 64 |  |  | 0
| Luminaire Type K | u | 20 |  |  | 0
| Luminaire Type L | u | 32 |  |  | 0
III.8.4 - | Appareil d’éclairage extérieur
| Luminaire Type M | u | 24 |  |  | 0
| Luminaire Type N | u | 16 |  |  | 0
| Luminaire Type O | u | 5 |  |  | 0
| Luminaire Type P | u | 9 |  |  | 0
III.8.5 - | Essai et mise en service des niveaux d’éclairement | pm
III.9 - | PETIT APPAREILLAGE
III.9.1 - | Generalites | pm
III.9.2 - | Prises de courant
| Prise de courant 2P+T 10/16A blanche encastré en cloison | u | 342 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 10/16A rouge ondulé détrompée | u | 8 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 10/16A verte secourue | u | 14 |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 10/16A étanche IP 55 IK 07 | u | 83 |  |  | 0
III.9.3 - | Commande d’eclairage
| Interrupteur VV et SA | u | 94 |  |  | 0
| Bouton poussoir | u | 13 |  |  | 0
| Gradateur | u | 9 |  |  | 0
| Interrupteur et BP étanche IP55 IK07 type Plexo | u | 24 |  |  | 0
| Détecteurs de présence : Sanitaires et Hall | u | 33 |  |  | 0
| Détecteurs de présence : Vestiaires | u | 15 |  |  | 0
| Détecteurs de présence : Circulation | u | 21 |  |  | 0
III.9.4 - | Boite à bouton
| Boite avec BP de commande | ens | 1 |  |  | 0
III.9.5 - | Système de biberonnage des véhicules
| Enrouleur | ens | 16 |  |  | 0
| Prises maréchal | ens | 16 |  |  | 0
III.9.6 - | tableau de commande d’éclairage
| Tableau de commande éclairage extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Tableau éclairage remise | ens | 1 |  |  | 0
III.9.7 - | Interrupteur crépusculaire
| inter crepusculaire complet | u | 1 |  |  | 0
III.9.8 - | Horloge astronomique électronique
| Horloge complete | u | 1 |  |  | 0
III.9.9 - | Coffret de prises
| Coffret de prises IP66 – IK09 | ens | 1 |  |  | 0
III.9.10 - | COUPURES D’URGENCE
III.9.10.1 - | Coupure d’Urgence Générale
| arret d'urgence avec voyant | u | 1 |  |  | 0
III.9.10.2 - | Coupure d’Urgence Générale réseau secouru
| arret d'urgence avec voyant | u | 1 |  |  | 0
III.9.10.3 - | Coupure d’urgence des TD réseau normal
| Coup de poing en facade des TD | u | 9 |  |  | 0
III.9.10.4 - | Coupure d’Urgence Générale ondulée
| arret d'urgence avec voyant | u | 1 |  |  | 0
III.9.10.5 - | Coupure d’Urgence force cuisine
| arret d'urgence | u | 2 |  |  | 0
III.9.11 - | Coffret de coupure chaufferie
| coffret de coupure force exterieure | ens | 1 |  |  | 0
III.9.12 - | Liaison HDMI
| Cable HDMI 2.0 | ens | 2 |  |  | 0
III.9.13 - | Prises tanche triphasé + neutre
| PC 4x32A IP44 | u | 18 |  |  | 0
III.9.14 - | Transformateur de puissance pour relais et automates
III.9.14.1 - | TRANSFORMATEUR 220V/24VAC
| Transformateur 220V/24Vac pour l’alimentation des bobines des relais du système de gestion d’alert | u | 8 |  |  | 0
III.9.14.2 - | Alimentation 220V/12VCC
| alimentation stabilisée 220V/12Vcc pour l’alimentation des automates GTB | u | 8 |  |  | 0
III.10 - | ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
III.10.1 - | Généralites
III.10.2 - | Consistance des travaux
III.10.2.1 - | BLOCS AUTONOME TYPE BAES
| BAES sati 45lm LED | u | 49 |  |  | 0
III.10.2.2 - | BLOC AUTONOME TYPE BAES ETANCHE
| BAES sati 45lm LED IP55 | u | 25 |  |  | 0
III.10.2.3 - | BLOCS PORTATIF
| BAPI | u | 1 |  |  | 0
III.10.2.5 - | CABLAGE
| Cablage 5G1,5 | ml | 1110 |  |  | 0
| boite de dérivation | u | 73 |  |  | 0
III.11 - | SYSTEME DE MESURE ET DE COMPTAGE | pm
III.11 -1 | COMPTEUR DES DÉPARTS PRINCIPAUX (SUR CHARIOT, PLATINE, SOCLE OU AUTRE…) | pm
Compris dans le prix des tableaux electriques
III.11 -2 | COMPTEURS DES DÉPARTS MODULAIRES | pm
Compris dans le prix des tableaux electriques
III.12 - | Onduleur (ASI)
| Onduleur 6kVA 60min d'autonomie | ens | 1 |  |  | 0
IV - | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
IV.1 - | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
IV.1.1 - | Présentation du système
IV.1.2 - | Documents de référence
IV.1.3 - | Mode de fonctionnement
IV.1.4 - | Descriptif du matériel
IV.1.4 -1 | Tableau d'alarme incendie
| centrale type 4 |  |  |  |  | 0
IV.1.4 -2 | declencheur manuel
| DM rouge | u | 13 |  |  | 0
IV.1.4 -3 | Diffuseur sonore
| Sirenes | u | 19 |  |  | 0
IV.1.4 -4 | Diffuseur lumineux
| Flash | u | 48 |  |  | 0
IV.1.5 - | Câblage et modes de transmission
| Cable Syt 1paire 9/10eme | ml | 550 |  |  | 0
| Cable CR1-C1 2x1,5mm² | ml | 1500 |  |  | 0
IV.1.6 - | Réception et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
IV.1.7 - | Responsabilités et certification de l’installateur – Garantie et certification du matériel | pm
IV.2 - | ADDUCTION TELECOM
| Fourreau sous dallage | ens | 1 |  |  | 0
IV.3 - | RÉSEAU TÉLÉPHONE / INFORMATIQUE
IV.3.1 - | Objectif du précâblage
IV.3.2 - | Architecture et topologie
IV.3.3 - | Performance des systèmes de câblage cuivre
IV.3.4 - | Répartiteur général du batiment
| Baie 800x800 42U | ens | 1 |  |  | 0
| Baie 800x1000 42U | ens | 1 |  |  | 0
IV.3.5 - | Sous répartiteur SR01
| Baie 600x600 24U | ens | 1 |  |  | 0
IV.3.6 - | Rocade Optique
| Fibre optique multimode OM4 | ml |  |  |  | 0
IV.3.7 - | rocade téléphoniques cuivre
IV.3.7 -1 | Rocade cuivre catégorie 3
| cable téléphonique 56 paires | ml |  |  |  | 0
IV.3.7 -2 | Rocade civre catégorie 6A 24 paires
| cable 2x4 paires catégorie 6A | ml |  |  |  | 0
IV.3.8 - | Prises informatiques et téléphoniques
| Prises RJ45 cat6A | u | 177 |  |  | 0
| Prises RJ45 cat6A étanche IP55 | u | 9 |  |  | 0
IV.3.9 - | Câbles de distribution
| cable 4paires cat6A | ml | 9300 |  |  | 0
IV.3.10 - | Etiquetage et repérage | ens | 1 |  |  | 0
IV.3.11- | Recette de la prestation | ens | 1 |  |  | 0
IV.4 - | SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE
IV.4.1 - | Fonctionnement
IV.4.2 - | Station de travail
| Poste de supervision et ecran 22'' | ens | 1 |  |  | 0
IV.4.3 - | Enregistreur numérique
| serveur/en,registreur rackable | ens | 1 |  |  | 0
IV.4.4 - | Switch IP POE
| Switch IP POE 16 Ports | ens | 1 |  |  | 0
IV.4.5 - | Caméra fixe extérieure 60°
| caméra dome antivandale | u | 3 |  |  | 0
IV.4.6 - | Caméra fixe exterieure 120°
| caméra dome antivandale | u | 5 |  |  | 0
IV.4.7 - | Cheminement des câbles | pm
compris dans le poste VDI
IV.4.8 - | Réception et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
IV.5 - | DISTRIBUTION TV/FM/SAT
IV.5.1 - | Caractéristiques générales | pm
IV.5.2 - | Réception terrestre
| Antennes TNT y compris système de fixation | ens | 1 |  |  | 0
IV.5.3 - | Câbles coaxiaux de descente d’antennes
| cables 17 PATC | ml | 30 |  |  | 0
IV.5.4 - | Matériels de distribution
| Dérivateur et répartiteur | u | 2 |  |  | 0
| Aplificatieur répéteurs | u | 2 |  |  | 0
IV.5.5 - | Prises
| Prises TV/FM/SAT | u | 10 |  |  | 0
IV.5.6- | Connecteurs
| Connecterus à compression | u | 10 |  |  | 0
IV.5.7 - | Cables de distribution terminaux
| cables coaxiaux 17VATC | ml | 300 |  |  | 0
IV.5.7 - | Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
IV.6 - | SONORISATION D'AMBIANCE
IV.6.1 - | Généralités | pm
IV.6.2 - | Matrice numérique
| Matrice numérique 5 zones | u | 1 |  |  | 0
IV.6.3 - | Amplification
| Amplificateur 100V rackable 5 zones | ens | 1 |  |  | 0
IV.6.4 - | Microphone d’appel
| Micro d'appel | u | 1 |  |  | 0
IV.6.5 - | Module téléphonique | ens | 1 |  |  | 0
IV.6.6 - | Haut-parleurs plafonniers
| HP encastré 6W | u | 35 |  |  | 0
IV.6.7 - | Haut-parleurs extérieurs
| HP saille 20w étanche | u | 12 |  |  | 0
IV.6.8 - | Câblage
| cable sono 2x2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
IV.6.9 - | Formation et mise en service
| Assitance technique et formation | ens | 1 |  |  | 0
IV.7 | VIDÉOPHONIE
IV.7.1 - | Disposition du bâtiment
IV.7.2 - | Fonctionnement
IV.7.3 - | Platine de rue
| Platine IP | ens | 2 |  |  | 0
IV.7.4 - | Commande de sortie
| BP de sortie | ens | 2 |  |  | 0
IV.7.5 - | Poste intérieur
| poste video interieur | ens | 1 |  |  | 0
IV.7.6 - | Cheminement des câbles
| cablage | ens | 1 |  |  | 0
IV.7.7 - | Interphone de sortie
| Interphone IP | ens | 1 |  |  | 0
IV.8 | GESTION TECHNIQUE BATIMENT (GTB)
IV.8.1 - | Comptage electrique | pm
compris dans le prix des TD et TGBT
IV.8.2 - | Cablage
| bus communication compteur 1 paire torsadée blindée | ens | 1 |  |  | 0
IV.9 | Antennes Radio
| cables antennes Antares | ens | 2 |  |  | 0
| cables antennes 173Mhz | ens | 1 |  |  | 0
V - | INSTALLATION PHOTOVOLTAÎQUE
V.1 - | Principe de distribution
V.2 - | Panneaux photovoltaiques | u | 84 |  |  | 0
V.3 - | Système d’intégration
V.3.1 - | Plots de fixation | ens | 1 |  |  | 0
V.3.2 - | Structure d'intégration | ens | 1 |  |  | 0
V.4 - | chemin de câbles
| Accessoires de fixations (Etriers, bloqeurs, Rféhausse...) | ens | 1 |  |  | 0
V.5 - | Distribution DC
V.5.1 - | Câbles
| Cable courant continu | ens | 1 |  |  | 0
V.5.2 - | Connecteurs rapide DC
| Connecteurs | ens | 1 |  |  | 0
V.5.3 - | Coffret de coupure DC
| Coofret DC | ens | 1 |  |  | 0
V.5.4 - | Coffret DC onduleur
V.6 - | Onduleur
| Onduleur solaire 25kVA | ens | 1 |  |  | 0
V.7 - | Distribution AC basse Tension
V.7.1 - | Liaison secondaire onduleur – TD ACPV
| cable U1000R2V | ens | 1 |  |  | 0
V.7.2 - | TD ACPV de Réinjection PV
| TD de réinjection | ens | 1 |  |  | 0
V.7.3 - | LIAISON TD ACPV POINT DE LIVRAISON ENEDIS
| cable U1000R2V | ens | 1 |  |  | 0
V.7.4 - | Arrêt d’urgence photovoltaïque
| Arret d'urgence à voyant | ens | 1 |  |  | 0
V.8 - | Monitoring de l’installation
V.8.1 - | Onduleurs | ens | 1 |  |  | 0
V.8.2 - | Sonde d'ensoleillement avec capteur de température | ens | 1 |  |  | 0
V.8.3 - | Surveillance et suivi à distance | ens | 1 |  |  | 0
V.9 - | Cheminement technique protégé et cablage | pm |  |  |  | 0
V.10 - | Dossier administratif | pm |  |  |  | 0
VI - | Prestation supplémentaire éventuelle 1 : système de gestion d’ALERTE
VI.1 | Système central
| Relais de commande | ens | 1 |  | ci-après
| Automate de gestion | ens | 1 |  | ci-après
VI.2 | Sonnerie des locaux de vie
| buzzer 2 mélodies 220V 70dB | u | 50 |  | ci-après
VI.3 | Sonnerie des remises et garages
| Buzzer 2 mélodies 220V 100dB IP55 | u | 11 |  | ci-après
VI.4 | Lumière d'alerte des chambres
| Voyant d'alerte | u | 31 |  | ci-après
VI.5 | Cablage
| cablage système d'alerte | ens | 1 |  | ci-après
VII - | Prestation supplémentaire éventuelle 2 : Alimentation Candélabre City Stade
| Alimentation Candélabres | ml | 80 |  | ci-après
| Ajout dans le TD Ext | enn | 1 |  | ci-après
VIII - | DOE
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
à …………………………… |  |  |  |  | MONTANT TOTAL HT | 0
le………………………… |  |  |  |  | TVA 20% | 0
Cachet / signature : |  |  |  |  | MONTANT TOTAL TTC | 0
N° | DESIGNATION | U | Quantités indicatives | Quantités vérifiées | P.U | MONTANT H.T
VI - | Prestation supplémentaire éventuelle 1 : système de gestion d’ALERTE
VI.1 | Système central
| Relais de commande | ens | 1 |  |  | 0
| Automate de gestion | ens | 1 |  |  | 0
VI.2 | Sonnerie des locaux de vie
| buzzer 2 mélodies 220V 70dB | u | 50 |  |  | 0
VI.3 | Sonnerie des remises et garages
| Buzzer 2 mélodies 220V 100dB IP55 | u | 11 |  |  | 0
VI.4 | Lumière d'alerte des chambres
| Voyant d'alerte | u | 31 |  |  | 0
VI.5 | Cablage
| cablage système d'alerte | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | PSE 7-1 : MONTANT TOTAL HT | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
[5 empty] | PSE 7-1 : MONTANT TOTAL TTC | 0
N° | DESIGNATION | U | Quantités indicatives | Quantités vérifiées | P.U | MONTANT H.T
VII - | Prestation supplémentaire éventuelle 2 : Alimentation Candélabre City Stade
| Alimentation Candélabres | ml | 80 |  |  | 0
| Ajout dans le TD Ext | enn | 1 |  |  | 0
à …………………………… |  |  |  |  | PSE 7-2 : MONTANT TOTAL HT | 0
le………………………… |  |  |  |  | TVA 20% | 0
Cachet / signature : |  |  |  |  | PSE 7-2 : MONTANT TOTAL TTC | 0