## LOT 06 - CVC
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) 10 LOTS - Consultation n° : 2022_50001_0014
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | V2_Avril 2022
| LOT 06 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | Phase PRO-DCE
Important : L’Entrepreneur devra procéder à la vérification du quantitatif fourni par le Maître d'ouvrage en complétant la colonne « Quantités vérifiées » et devra faire part de ses observations éventuelles au Maître d'Œuvre par écrit. Il est bien précisé qu'aucune réclamation concernant les quantités ne sera admise après la remise des offres. Enfin, en raison du caractère "Global et forfaitaire" du marché, il appartient à l'Entrepreneur, de mesurer lui-même l'étendue des obligations auxquelles il accepte de souscrire.
N° ART | DESIGNATION | U | Quantités indicatives | Quantités vérifiées | PU HT en € | Montant Total en €
II - | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
II.1 - | PRODUCTION CALORIFIQUE / FRIGORIFIQUE
II.1.1 - | Chaudières murales gaz à condensation en cascade | ens | 1 |  |  | 0
II.1.2 - | Pompe à chaleur air-eau réversible | u | 1 |  |  | 0
II.1.3 - | Climatiseur mono-split – local baie de brassage | u | 1 |  |  | 0
II.1.4 - | Organes de sécurité et de contrôle | ens | 2 |  |  | 0
II.1.5 - | Vase d’expansion | u | 2 |  |  | 0
II.1.6 - | Remplissage en eau | ens | 2 |  |  | 0
II.1.7 - | Kit de neutralisation de condensats | u | 1 |  |  | 0
II.1.8 - | Filtre à boues magnétique sans circulateur | u | 2 |  |  | 0
II.1.9 - | Compteur d’énergie | u | 4 |  |  | 0
II.1.10 - | Traitement anticorrosion des circuits de chauffage / eau glacée | ens | 2 |  |  | 0
II.1.11 - | Conduit de fumée | ml | 10 |  |  | 0
II.1.12 - | Ventilation haute et basse – chaufferie + encoffrement CF2H | ml | 10 |  |  | 0
II.1.13 - | Armoire électrique - chaufferie | u | 1 |  |  | 0
II.1.14 - | Armoire électrique - local technique PAC | u | 1 |  |  | 0
II.1.15 - | Extincteur | u | 3 |  |  | 0
II.1.16 - | Climatiseur mono-split basse température – local préparations froides | u | 1 |  |  | 0
II.2 - | DISTRIBUTION CALORIFIQUE / FRIGORIFIQUE
II.2.1 - | Canalisations en tube acier noir - chaufferie | ens | 1 |  |  | 0
II.2.2 - | Canalisations chauffage/eau glacée en tube multicouches | ml | 1330 |  |  | 0
II.2.3 - | Calorifuge des canalisations chauffage/eau glacée | ml | 1280 |  |  | 0
II.2.4 - | Circulateurs doubles de chauffage/ecs/eau glacée | u | 3 |  |  | 0
II.3 - | EMISSION CALORIFIQUE / FRIGORIFIQUE
II.3.1 - | Radiateurs verticaux en panneau acier | u | 8 |  |  | 0
II.3.2 - | Radiateurs horizontaux en panneau acier | u | 18 |  |  | 0
II.3.3 - | Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier | u | 2 |  |  | 0
II.3.4 - | Ventilo-convecteur non carrossé horizontal | u | 20 |  |  | 0
II.3.5 - | Cassette à eau | u | 19 |  |  | 0
II.3.6 - | Convecteur électrique | u | 9 |  |  | 0
II.3.7 - | Aérotherme électrique | u | 14 |  |  | 0
II.4 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE CHAUFFAGE / CLIMATISATION | ens | 1 |  |  | 0
| Total CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
III - | VENTILATION / TRAITEMENT D’AIR
III.1 - | VENTILATEURS, CAISSONS ET CENTRALES D'AIR
III.1.1 - | Centrale double flux à récupération d’énergie - chambres | u | 1 |  |  | 0
III.1.2 - | Centrale double flux à récupération d’énergie - vestiaires | u | 1 |  |  | 0
III.1.3 - | Centrale double flux à récupération d’énergie – salles détente/TV/Cafétéria | u | 1 |  |  | 0
III.1.4 - | Centrale double flux à récupération d’énergie – bureaux/salle sport | u | 1 |  |  | 0
III.1.5 - | Ventilateur d’extraction de conduit – annexes remise véhicules | u | 1 |  |  | 0
III.1.6 - | Ventilateur d’insufflation de conduit – annexes remise véhicules | u | 1 |  |  | 0
III.1.7 - | Ventilateur d’extraction de conduit – sanitaires cuisine | u | 1 |  |  | 0
III.1.8 - | Centrale d’insufflation simple flux - cuisine | u | 1 |  |  | 0
III.1.9 - | Tourelle d’extraction 400°C 1H - hotte laverie | u | 1 |  |  | 0
III.1.10 - | Tourelle d’extraction 400°C 1H - hotte fourneau | u | 1 |  |  | 0
III.1.11 - | Tourelle d’extraction 400°C 1H - hotte four | u | 1 |  |  | 0
III.1.12 - | Aspiration gaz d’échappement - remise véhicules | ens | 1 |  |  | 0
III.1.13 - | Aspiration des gaz d’échappement – stationnement VSAV | ens | 1 |  |  | 0
III.1.14 - | Armoire électrique cvc - cuisine | u | 1 |  |  | 0
III.2 - | RESEAU AERAULIQUE DE DISTRIBUTION
III.2.1 - | Conduits métalliques circulaires rigides | ml | 700 |  |  | 0
III.2.2 - | Conduits métalliques rectangulaires | ml | 370 |  |  | 0
III.2.3 - | Isolant externe des conduits aérauliques | ml | 100 |  |  | 0
III.2.4 - | Caisson à baffles acoustiques | u | 9 |  |  | 0
III.3 - | TERMINAUX DE DISTRIBUTION D’AIR
III.3.1 - | Bouches d’extraction autoréglables | u | 77 |  |  | 0
III.3.2 - | Bouches de soufflage/reprise circulaires réglables – petits débits | u | 24 |  |  | 0
III.3.3 - | Bouches de soufflage/reprise circulaires réglables – grands débits | u | 33 |  |  | 0
III.3.4 - | Grilles de soufflage / reprise linéaires | u | 14 |  |  | 0
III.3.5 - | Grilles extérieures - remise véhicules | u | 2 |  |  | 0
III.3.6 - | Grilles au sol | u | 6 |  |  | 0
III.3.7 - | Volets de surpression – remise véhicules | u | 2 |  |  | 0
III.3.8 - | Grilles acoustiques – local technique PAC | ens | 1 |  |  | 0
III.4 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE VENTILATION – TRAITEMENT D’AIR | ens | 1 |  |  | 0
| Total VENTILATION / TRAITEMENT D’AIR |  |  |  |  | 0
IV - | PLOMBERIE SANITAIRES
IV.1 - | INSTALLATIONS CENTRALES
IV.1.1 - | Raccordement général eau froide | ens | 1 |  |  | 0
IV.1.2 - | Traitement antitartre | u | 6 |  |  | 0
IV.2 - | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE
IV.2.1 - | Capteurs solaires plans autorégulés + kit solaire complet | m2 | 30 |  |  | 0
IV.2.2 - | Ballon de stockage Solaire | u | 1 |  |  | 0
IV.2.3 - | Ballon d’appoint ECS à échangeur interne | u | 1 |  |  | 0
IV.2.4 - | Circulateur double secondaire Solaire | u | 1 |  |  | 0
IV.2.5 - | Circulateur double bouclage ECS | u | 1 |  |  | 0
IV.2.6 - | Alimentation en eau froide du ballon Solaire y compris compteur | ens | 1 |  |  | 0
IV.2.7 - | Compteurs d’énergie thermique - eau chaude sanitaire | u | 1 |  |  | 0
IV.3 - | DISTRIBUTION D’EAU
IV.3.1 - | Canalisations EF brute/ECS /bouclage ECS en tube multicouches | ml | 1450 |  |  | 0
IV.3.2 - | Calorifuge des réseaux EF brute/ECS /bouclage ECS | ml | 1000 |  |  | 0
IV.4 - | APPAREILS SANITAIRES et ROBINETTERIE
IV.4.1 - | Lavabo-plan 60cm + mitigeur | u | 18 |  |  | 0
IV.4.2 - | Lavabo-plan + mitigeur + meuble suspendu | u | 4 |  |  | 0
IV.4.3 - | Lavabo-plan double 120cm + mitigeurs | u | 6 |  |  | 0
IV.4.4 - | Lave-mains + mitigeur | u | 2 |  |  | 0
IV.4.5 - | Lave-mains d’angle + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
IV.4.6 - | Lavabo collectif mural 3 places + mitigeurs | u | 2 |  |  | 0
IV.4.7 - | Evier inox à encastrer + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
IV.4.8 - | Poste d’eau mural + mitigeur mural | u | 7 |  |  | 0
IV.4.9 - | Cuvette WC avec réservoir de chasse attenant | u | 28 |  |  | 0
IV.4.10 - | Cuvette WC surélevée avec réservoir de chasse attenant | u | 2 |  |  | 0
IV.4.11 - | Mitigeur mural pour douche | u | 24 |  |  | 0
IV.4.12 - | Points d’eau avec robinet de puisage | u | 17 |  |  | 0
IV.4.13 - | Attentes diverses | ens | 18 |  |  | 0
IV.4.14 - | Lave-bottes acier inox - décrottoir | u | 1 |  |  | 0
IV.5 - | ACCESSOIRES SANITAIRES
IV.5.1 - | Barre de relèvement | u | 2 |  |  | 0
IV.5.2 - | Distributeur papier toilette | u | 30 |  |  | 0
IV.5.3 - | Distributeur de savon liquide | u | 33 |  |  | 0
IV.5.4 - | Porte-savon | u | 24 |  |  | 0
IV.6 - | EVACUATIONS EU / EV / EP
IV.6.1 - | Raccordement des appareils aux collecteurs PVC | ens | 1 |  |  | 0
IV.6.2 - | Raccordement des appareils aux collecteurs FONTE | ens | 1 |  |  | 0
IV.6.3 - | Evacuations en attente (cuisine, buanderie, laverie) | ens | 3 |  |  | 0
IV.6.4 - | Evacuation des condensats | ml | 260 |  |  | 0
IV.6.5 - | Collecteurs et chutes d’évacuation EU-EV en PVC | ml | 100 |  |  | 0
IV.6.6 - | Collecteurs et chutes d’évacuation EU en FONTE | ml | PM |  |  | 0
IV.6.7 - | Siphon de sol en inox pour locaux techniques | u | 18 |  |  | 0
IV.6.8 - | Siphon de sol en inox pour douches | u | 15 |  |  | 0
IV.6.9 - | Siphon de sol en fonte | u | 1 |  |  | 0
IV.6.10 - | Caniveau de douche en inox | ml | 44 |  |  | 0
IV.6.11 - | Ventilations primaires | u | 14 |  |  | 0
IV.6.12 - | Séparateur à graisses | u | 1 |  |  | 0
IV.6.13 - | Descentes intérieures EP en PVC | ml | 12 |  |  | 0
IV.6.14 - | Descentes intérieures EP en FONTE | ml | 63 |  |  | 0
IV.7 - | GAZ NATUREL
IV.7.1 - | Raccordement général gaz naturel - chaufferie | ens | 1 |  |  | 0
IV.7.2 - | Distribution gaz naturel – chaufferie | ens | 1 |  |  | 0
IV.8 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE PLOMBERIE | ens | 1 |  |  | 0
| Total PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
V - | REGULATION / GTB
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| GTB | ens | 1 |  |  | 0
| ESSAIS – MISE EN SERVICE REGULATION/GTB | ens | 1 |  |  | 0
| Total REGULATION / GTB |  |  |  |  | 0
à …………………………… |  |  |  |  | MONTANT TOTAL HT | 0
le………………………… |  |  |  |  | TVA 20% | 0
Cachet / signature : |  |  |  |  | MONTANT TOTAL TTC | 0