## PdG
VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DE MARSEILLE
DGAVE-DRPDGAVE
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DES LOISIRS & DES SPORTS
RUE DE LA BUSSERINE 13 014 MARSEILLE
DQE
LOT 01 / TERRASSEMENT & VRD & ECLAIRAGE & FONTAINERIE & AMENAGEMENTS DE SURFACE
PHASE DCE - Ind 02
Consultation n° 2022_50001_0027
Indice | Etabli par | Vérifié par | Date | Objet de la révision
1 | F.SOLA | D.FLUCHAIRE | 2022-05-31 | 1er établissement
2 | F.SOLA | D.FLUCHAIRE | 2022-06-07 | corrections MOA

## DQE VRD
A. OPERATIONS PREALABLES
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
A.1. Installation de chantier (yc constat d'huissier) - Repli en fin de travaux | Forfait | 1 |  | 0
A.2. Prolongation mensuelle d'installation de chantier | Mensuel | 1 |  | 0
A.3. Signalisation du chantier-maintenance-remise en état | Forfait | 1 |  | 0
A.4. Etudes d'exécution - implantation des ouvarges par un géomètre | Forfait | 1 |  | 0
A.5. Démolitions diverses et évacuation, abattage d'arbres | Forfait | 1 |  | 0
A.6. Faisceaux de protection des arbres | Forfait | 1 |  | 0
A.7. Gardiennage | Mensuel | 16 |  | 0
A.8. Prolongation mensuelle de frais de gardiennage | Mensuel | 2 |  | 0
A.9. Essais divers (conformité équipements, réglage, éclairage, consuel) | Forfait | 1 |  | 0
A.10. Sondages de reconnaissance | Forfait | 1 |  | 0
A.11. Réalisation de planche d'essai | Unité | 5 |  | 0
A.12. Dossier des Ouvrages Executés | Forfait | 1 |  | 0
A. OPERATIONS PREALABLES TOTAL H.T. |  |  |  | 0
B. TERRASSEMENTS
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
B.1. Terrassements en tranchées par aspiratrice avec évacuation des déblais
B.1.1. Pour une profondeur entre 0 et 2,00 m | m3 | 180 |  | 0
B.1.2. Pour une profondeur au-delà de 2,00 m y compris blindage | m3 | 15 |  | 0
B.2. Terrassements pour réalisations de tranchées en terrain de toute nature avec évacuation des déblais
B.2.1. Pour une profondeur entre 0 et 1,30 m | m3 | 2850 |  | 0
B.2.2. Pour une profondeur au-delà de 1,30 m y compris blindage | m3 | 450 |  | 0
B.3. Terrassement en déblais mis en remblais | m3 | 1250 |  | 0
B.4. Terrassements généraux
B.4.1 Remblais pour plateforme | m3 | 1800 |  | 0
B.4.2 Déblais pour plateforme avec évacuation en décharge | m3 | 1950 |  | 0
B.4.3. Terrassement aire de Fitness | m3 | 52 |  | 0
B.4.4. Terrassement Parcours de Santé | m3 | 115 |  | 0
B.4.5. Terrassement pour Jeux d'Eaux | m3 | 135 |  | 0
B.4.6. Terrassement circuit trottinettes | m3 | 195 |  | 0
B.4.7. Terrassement aire de motricité | m3 | 195 |  | 0
B.4.8. Terrassement zone Agora | m3 | 1500 |  | 0
B.5. Constitution de talus
B.5.1. Déblais mis au stock puis mis en remblais | m3 | 6000 |  | 0
B.5.2 Terrassements généraux pour cloutage ballasté du bas de talus | m3 | 6300 |  | 0
B.5.3. Apport de Remblais 0/31,5 mm pour talus | m3 | 4500 |  | 0
B.5.4 Fourniture et mise en œuvre de remblais de masse (0/63 mm) du talus et compactage selon la méthode excédentaire | m3 | 13000 |  | 0
B.5.5 Remblais technique du talus sur tube L2 | m3 | 2018 |  | 0
B.5.6 Fourniture et mise en œuvre de protection mécanique type delta MS | m² | 2007 |  | 0
B.5.7. Géogrille | m² | 6800 |  | 0
B.5.8. Fourniture et mise en œuvre d'argile, épaisseur 20 cm | m² | 750 |  | 0
B.5.9. Mise à la côte d'ouvrages | Forfait | 1 |  | 0
B.5.10. Maçonnerie ferraillé pour protection tuyau vertical | Forfait | 1 |  | 0
B.5.11. Destruction des acrotères | ml | 120 |  | 0
B.5.12. Dispositifs de drainage | ml | 300 |  | 0
B.5.13 Reprise de barbacanes | Unité | 2 |  | 0
B.5.14 Protection d'ouvrages divers | Forfait | 1 |  | 0
B.5.15 Géotextile | Forfait | 1 |  | 0
B.6. Matériaux pour remblaiement
B.6.1. Lit de pose et enrobage en grain de riz 2/6 mm | m3 | 1948 |  | 0
B.6.2. Grave Reconstituée et Humidifiée 0/20 (plateforme) | m3 | 1143 |  | 0
B.6.3. Grave Traitée au Liant Hydraulique (voirie) | m3 | 1235 |  | 0
B.6.4. Grave non traitée 0/31,5 mm | m3 | 1803 |  | 0
B.6.5. Grave non traitée 0/80 mm | m3 | 780 |  | 0
B.6.6. Grave non traitée 0/100 mm | m3 | 350 |  | 0
B.6.7. Ballast 50/150 mm pour cloutage | m3 | 2650 |  | 0
B.6.8. Grave Non Traitée 0/20 pour aire de Fitness | m3 | 48 |  | 0
B.6.9. Grave Non Traitée 0/20 pour Parcours de Santé | m3 | 110 |  | 0
B.6.10. Grave Non Traitée 0/20 pour pour Jeux d'Eaux | m3 | 120 |  | 0
B.6.11. GTLH 0/20 pour circuit trottinettes | m3 | 105 |  | 0
B.6.12. GTLH 0/20 pour aire de motricité | m3 | 105 |  | 0
B.6.13. GTLH 0/20 pour chemin/voies | m3 | 500 |  | 0
B.7. Croisement et longements de réseaux existants | Forfait | 1 |  | 0
B.8. Dépose de canalisations et ouvrages | ml | 100 |  | 0
B.9. Terrassements Logirem (déblais) | m3 | 750 |  | 0
B.10. Aire de retournement Pompiers et accès | Forfait | 1 |  | 0
B.11. Aménagement plateau sportif | Forfait | 1 |  | 0
B.12. Mise à la forme fine des sols des aires de jeux | Forfait | 1 |  | 0
B.13. Création d'une butte (aire de jeux des petits) | Unité | 1 |  | 0
B.14. Création de buttes (circuit trottinette) | Unité | 4 |  | 0
B. TERRASSEMENTS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
C. EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
C.1. Fourniture et mise en œuvre d'un caniveau préfabriqué avec grille fonte
C.1.1. avec un caniveau de largeur utile 20 cm avec grille D400 | ml | 75 |  | 0
C.1.2. avec un caniveau de largeur utile 35 cm avec grille D400 | ml | 10 |  | 0
C.2. Regard à grilles 400 x 400 mm sur caniveau | Unité | 7 |  | 0
C.3. Regard de visite béton
C.3.1. 1000 x 1000 mm | Unité | 2 |  | 0
C.3.2. 2000 x 2000 mm jusqu'à 10 m de profondeur | Unité | 2 |  | 0
C.3.3. 2000 x 2000 mm jusqu'à 4,9 m de profondeur | Unité | 1 |  | 0
C.3.4. 2000 x 2000 mm jusqu'à 4,7 m de profondeur | Unité | 3 |  | 0
C.3.5. 2000 x 2000 mm jusqu'à 2,8 m de profondeur | Unité | 11 |  | 0
C.3.6. 2000 x 2000 mm jusqu'à 1,3 m de profondeur | Unité | 14 |  | 0
C.3.7. 600 x 600 mm | Unité | 2 |  | 0
C.4. Grilles pluviales | Unité | 15 |  | 0
C.5. Canalisations bétons série 135 A
C.5.1. DN 400 mm | ml | 375 |  | 0
C.5.2. DN 500 mm | ml | 43 |  | 0
C.5.3. DN 600 mm | ml | 86 |  | 0
C.5.4. DN 1200 mm | ml | 116 |  | 0
C.6. Raccordement sur Cadre Plombières | Unité | 4 |  | 0
C.7. Raccordement sur regard ou réseau pluvial existant | Unité | 1 |  | 0
C.8. Canalisations fonte Eaux usées
C.8.1. DN 300 mm | ml | 130 |  | 0
C.8.2. DN 200 mm | ml | 15 |  | 0
C.9. Regard de visite E.U
C.9.1. 1000 mm | Unité | 5 |  | 0
C.10. Raccordement sur regard ou réseau d'assainissement des eaux usées existant | Unité | 2 |  | 0
C.11. Ballonnements et pompage des eaux usées (jusqu'à 80 m3/h d'effluents) | Forfait | 1 |  | 0
C.12. Drain d'infiltration | ml | 140 |  | 0
C.13. Terrassement pour bassin rétention en S.A.U.L
C.13.1. Bassin n°1 : 432 m3 | m3 | 810 |  | 0
C.13.2. Bassin n°2 : 341 m3 | m3 | 771 |  | 0
C.13.3. Bassin n°3 : 79 m3 | m3 | 136 |  | 0
C.14. Création de bassin S.A.U.L avec géotextile
C.14.1. Bassin n°1 : 432 m3 | m3 | 432 |  | 0
C.14.2. Bassin n°2 : 341 m3 | m3 | 341 |  | 0
C.14.3. Bassin n°3 : 79 m3 | m3 | 79 |  | 0
C.15. Création de rétention ballasté | Forfait | 1 |  | 0
C.16. Echelle à crinoline | Unité | 1 |  | 0
C.17. Essais de réception caméra - compactage - étancheité | ml | 634 |  | 0
C. EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES TOTAL H.T. |  |  |  | 0
D. RESEAUX SECS
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
D.1. Fournitures et pose de fourreaux pour le passage de réseau
D.1.1. Gaine TPC rouge diamètre 200 mm | ml | 160 |  | 0
D.1.2. Gaine TPC rouge diamètre 160 mm | ml | 75 |  | 0
D.1.3. Gaine TPC rouge diamètre 90 mm | ml | 310 |  | 0
D.1.4. Gaine TPC rouge diamètre 75 mm | ml | 1600 |  | 0
D.1.5. Gaine TPC rouge diamètre 63 mm | ml | 110 |  | 0
D.1.6. 2 Gaines TPC rouge diamètre 63 mm | ml | 575 |  | 0
D.1.7. Gaine PVC 42/45 mm | ml | 575 |  | 0
D.2. Câbles RO 2V 1000
D.2.1 Section 5 G 25 ² (point d'alimentation) | ml | 250 |  | 0
D.2.2 Section 5 G 16 ² (Eclairage) | ml | 800 |  | 0
D.2.3 Section 5 G 70 ² (borne skate) | ml | 50 |  | 0
D.2.4 Section 5 G 95 ² (borne scène) | ml | 250 |  | 0
D.3. Fourniture et pose d'une câblette de terre en cuivre section 25 mm² | ml | 1050 |  | 0
D.4. Création d'une borne foraine débrochable
D.4.1. Borne foraine (entre Skate et Basket) | Unité | 1 |  | 0
D.4.2. Borne foraine (Scène) | Unité | 1 |  | 0
D.5. Chambres de tirage d'éclairage avec trappon fonte D400
D.5.1. type L2C | Unité | 25 |  | 0
D.5.2. 40 x 40 cm | Unité | 15 |  | 0
D.5.3. 60 x 60 cm | Unité | 8 |  | 0
D.6. Eclairage skate park et terrain de basket
D.6.1 Mât cylindroconique H : 10 m en acier galvanisé thermolaqué | Unité | 3 |  | 0
D.6.2 Projecteur 144 Led | Unité | 8 |  | 0
D.7. Eclairage de la plaine
D.7.1 Mât cylindroconique H : 6 m en acier galvanisé thermolaqué avec luminaire 32 Led | Unité | 3 |  | 0
D.7.2 Mât cylindroconique H : 5 m en acier galvanisé thermolaqué avec luminaire 24 Led | Unité | 8 |  | 0
D.7.3 Mât cylindrique H : 5 m en acier galvanisé thermolaqué avec tête 360° luminaire 20 Led | Unité | 38 |  | 0
D.8. Eclairage de la passerelle : Encastré rasant Led | Unité | 30 |  | 0
D.9. Armoires de commande et protection | Unité | 2 |  | 0
D.10. Raccordement sur réseau ou coffret existant | Forfait | 1 |  | 0
D.11. Création de points d'alimentation électriques
D.11.1 Dans le potager | Unité | 2 |  | 0
D.11.2 Proximité entrée ouest | Unité | 4 |  | 0
D.12. Essais d'éclairement et essais mécaniques. Prestation ENEDIS (étude, consuel et article 49) | Unité | 1 |  | 0
D. RESEAUX SECS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
E. AMENAGEMENTS DE SURFACE
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
E.1. Découpe du revêtement à la scie | ml | 655 |  | 0
E.2. Rabotage | m² | 550 |  | 0
E.3. Imprégnation de grave | m² | 160 |  | 0
E.4. Mortier bitumineux 0/6 noir sur 4 cm | m² | 85 |  | 0
E.5. Béton bitumineux semi-grenu 0/10 sur 6 cm | m² | 75 |  | 0
E.6 Réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid et son enlèvement ultérieur | m² | 150 |  | 0
E.7. Béton sablé coloré
E.7.1. Plaine haute (cheminement PMR) | m² | 290 |  | 0
E.7.2. Plaine basse Ouest de l'ellipse | m² | 370 |  | 0
E.7.3 Sol béton ferraillé sur 0,15 m couleur au choix + antidérapant yc modelés, jeux d'eaux | m² | 235 |  | 0
E.8. Enrobé rouge 0/6
E.8.1. Aire de pique-nique, Ellipse | m² | 425 |  | 0
E.8.2 Revêtement passerelle | m² | 160 |  | 0
E.8.3. Parcours de santé | m² | 340 |  | 0
E.8.4. Jeux d'Eaux | m² | 210 |  | 0
E.8.5. Aire de jeux d'enfants (grands) | m² | 305 |  | 0
E.8.6. Piste trottinette | m² | 130 |  | 0
E.8.7. Aire de jeu d'enfants (petits) | m² | 300 |  | 0
E.8.8. Aire de fitness | m² | 155 |  | 0
E.9. Enrobé ocre 0/10
E.7.1. Ellipse | m² | 815 |  | 0
E.7.2. Plaine basse coté Est | m² | 680 |  | 0
E.7.3. Voie pompier IS | m² | 570 |  | 0
E.7.4. Plaine basse coté Ouest | m² | 1225 |  | 0
E.7.5. Plaine haute parvis et cheminements BHNS (hors cheminement PMR) | m² | 750 |  | 0
E.10. Mélange terre-pierre (ep 0,30 m) | m² | 280 |  | 0
E.11. Fourniture et mise en œuvre de bordures
E.11.1. type P1 | ml | 460 |  | 0
E.11.2. type P2 | ml | 13 |  | 0
E.11.3. type A2 | ml | 12 |  | 0
E.11.4. type T3 | ml | 60 |  | 0
E.12. Enrochements | m3 | 275 |  | 0
E.13 Raccord divers sur voirie | Forfait | 1 |  | 0
E.14 Marquage au sol | Forfait | 1 |  | 0
E.15 Mise à niveau des ouvrages | Forfait | 1 |  | 0
E. AMENAGEMENTS DE SURFACE TOTAL H.T. |  |  |  | 0
F. EAU FONTAINERIE
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
F.1. Alimentation en eau et Fontaine
F.1.1 Sur cheminement à l'ouest de l'Ellipse | Forfait | 1 |  | 0
F.1.2 Sur parvis nord | Forfait | 1 |  | 0
F.1.3. Entrée Ouest | Forfait | 1 |  | 0
F.2. Alimentation eau jardin partagé | Forfait | 1 |  | 0
F.3. Alimentation eau fontaine ludique centre Ellipse, | Forfait | 1 |  | 0
F.4. Regard AEP | Unité | 1 |  | 0
F.5. Evacuation des eaux (bondes, tuyau, terrassement,…) | Forfait | 1 |  | 0
F.6 Réseau d'arrosage
F.6.1. Arrosage PEHD fourreau bleu DN 100 | ml | 575 |  | 0
F.6.2. Arrosage PEHD fourreau bleu DN 125 | ml | 134 |  | 0
F.EAU FONTAINERIE TOTAL H.T |  |  |  | 0
G. TRAVAUX DIVERS - ACCÈS - CLÔTURES
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
G.1.Bornes de controles d'accès K4
G.1.1. 3 Bornes K4 et 1 borne fixe parvis Sud (côté BHNS) | Unité | 1 |  | 0
G.1.2. 2 Bornes K4 parvis Nord (côté Busserine) | Unité | 1 |  | 0
G.1.3. 2 Bornes K4 parvis Ouest (centre social) | Unité | 1 |  | 0
G.2. Borne pneumatique | Unité | 1 |  | 0
G.3. Passage sélectif PMR avec sélection vélos | Unité | 1 |  | 0
G.4. Passage sélectif PMR | Unité | 2 |  | 0
G.5. Passage sélectif PMR avec sélection vélos et barrière pivotante | Unité | 1 |  | 0
G.6. Barrière pivotante | Unité | 1 |  | 0
G.7. Portillon d'accès | Unité | 1 |  | 0
G.8. Portail d'accès voie Agora | Unité | 1 |  | 0
G.9. Barrière pompier | Unité | 2 |  | 0
G.10. Reprise du mur et peinture mur agora | Forfait | 1 |  | 0
G.11. Abris maçonné pour armoires électriques | Forfait | 1 |  | 0
G.12. Béton | m3 | 30 |  | 0
G.13. Cloture
G.13.1 Type 1 | ml | 130 |  | 0
G.13.2 Type 2 | ml | 190 |  | 0
G.13.3 Type 3 | ml | 20 |  | 0
G.14. Peinture sur tube L2 au droit du basket | Forfait | 1 |  | 0
G.15. Nettoyage à haute pression et détergent biologique | Forfait | 1 |  | 0
G. TRAVAUX ACCES ET TRAVAUX DIVERS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
H. AIRES SPORTIVES (BASKET)
Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total H.T.
H.1. Panneau de basket | Unité | 2 |  | 0
H.2. Peinture sol tracé sportif basket | Forfait | 1 |  | 0
H.3. Peinture graphique au sol (bandes assymétriques en couleur au choix) | m² | 580 |  | 0
H.4. Fourniture Panneau d'information seul (sans structure -->lot serrurerie) | Unité | 1 |  | 0
H. AIRES SPORTIVES TOTAL H.T. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A. OPERATIONS PREALABLES TOTAL H.T. |  |  |  | 0
B. TERRASSEMENTS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
C. EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES TOTAL H.T. |  |  |  | 0
D. RESEAUX SECS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
E. AMENAGEMENTS DE SURFACE TOTAL H.T. |  |  |  | 0
F. EAU FONTAINERIE |  |  |  | 0
G. TRAVAUX DIVERS - ACCÈS - CLÔTURES |  |  |  | 0
H. AIRES SPORTIVES |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T |  | 0
|  | TVA |  | 0
|  | TOTAL en € T.T.C |  | 0
SOMMAIRE