## BPU_réparation
VILLE DE MARSEILLE
Direction des Régies

91 bd Camille Flammarion
13233 MARSEILLE Cedex 20

intitulé de marché
Exploitation avec entretien des installations de chauffage d'eau et traitement d'air des piscines de la Ville de Marseille

N° Consultation : 22_0018
Poste 2 : Réparation d’installations

NOM DU CANDIDAT :

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Désignation	Prix unitaire en € HT	Prix unitaire en € TTC
Mitigeur TX93E37
Cartouche de mitigeur TX3
Douche presto DL400
Circulateur STAR-Z20/1-3(15-130)
Circulateur STAR-Z20/2-3(15-130)
Circulateur STAR-Z20/5-3
Circulateur TOP-Z25/6 EM PN6/10
Circulateur STRATOS 30/1-8
Circulateur STRATOS 32/1-12
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10
Circulateur Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 65/0,5-12
Circulateur Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10
Servomoteur AVM115
Servomoteur AVM234
Servomoteur AVM321
Servomoteur A44 W0S
Servomoteur SAS61.03
Servomoteur SAL61.00T20
Servomoteur SAL81.00T20
Servomoteur SAL31.00T20
Servomoteur SKB32.50/F
Désignation	Prix unitaire en € HT	Prix unitaire en € TTC
Sonde EGH111
Sonde EGH130
Sonde QFA20
Sonde QFM21
Manager combusiton pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Mise en service constructeur pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Etrier de maintien
Servomoteur air pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Servomoteur gaz pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Moteur de turbine pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Multibloc pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Brennerrahmen 370 kW pour bruleur MatriX
Mise en service constructeur pour bruleur MatriX
Module de contrôle pour bruleur MatriX
Boîtier de contrôle gaz pour bruleur MatriX
Moteur STA 3,5 B0 37/6 2N36L pour bruleur MatriX
Turbine gaz G3G200 pour bruleur MatriX
Bloc combiné gaz VR432VE5015-1100 pour bruleur MatriX
Module de filtrage de réseau pour bruleur MatriX
Disconnecteur contrôlable DN15/21
Disconnecteur contrôlable DN20/27
Soupape de sûreté 3 bars DN 26/34
Soupape de sûreté 3 bars DN 33/42
Pressostat RT110 0,2 à 3 bar, manque d'eau
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C Ø 300-450
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C Ø 500-630
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C jusqu'à 600x600
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C de 650x600 jusqu'à 800x800
Total

Pour l'ensemble des ces produits, des articles de marque différente mais compatible sont acceptés.
Les articles en gras-italique et en surbrillance devront faire l'objet de transmission de leur fiche technique. Chaque fiche technique du dossier d’offre sera dénommée du nom de l’article.
Les prix intègrent tous frais de transport, matériel, assurance et autres sujétions.