Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGATRANSFO / DSI

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Modernisation de la gestion de l’accès aux espaces publics réglementés pour la Ville de Marseille

Numéro de la consultation	:	22_0700

Procédure de passation :	MAPA

Date de notification :

LEXIQUE :

VDM : Ville de Marseille
ADS : Agents de Sécurité
AE : Acte d’Engagement
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
DPP: Direction de la Prévention et de la Protection
DSI : Direction des Systèmes d'Information
GRDF : Gaz Réseau Distribution France
LAPI : Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation
MAPA : Marché à Procédure Adaptée
MDM : Accronyme de l’anglais Mobile device management. Solution de gestion centralisée de parc matériel mobile.
PA : Police Administrative
PCA : Plan de Continuité d’Activité
PL : Véhicule de type Poids lourd
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PoE : Accronyme de l’anglais Power over Ethernet : Alimentation électrique par câble Ethernet
PRA : Plan de Reprise d’activité
RFID : Accronyme de l’anglais Radio Frequency Identification. Radio- identification
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RGS : Référentiel Général de Sécurité
SaaS : Accronyme de l’anglais Software as a Service. Modèle d’exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l’utilisateur
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence
VL : Véhicule de type Véhicule léger
VSR : Vérification de Service Régulier : Période de constat pour la vérification du bon fonctionnement d’un dispositif ou d’une prestation
VTC : Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
# Préambule
La Ville de Marseille, depuis plusieurs années, s'est engagée dans la modernisation de ses services en mettant en œuvre des moyens techniques plus performants et adaptés aux nouvelles contraintes métiers et qui offrent de meilleurs services aux usagers.

La gestion des accès aux espaces publics réglementés s’inscrit dans cette modernisation.

Chaque année la Ville de Marseille met en place un dispositif de contrôle d’accès aux espaces publics réglementés pour restreindre et sécuriser l’accès des véhicules lors des périodes de fortes affluences.

Afin de moderniser ce contrôle, une solution dématérialisée a été mise en place pour éprouver une offre de service numérique en adéquation avec les besoins des services municipaux (agents administratifs et agents de contrôle) et des ayants droit.

Avant 2020, le dispositif de contrôle se faisait exclusivement sous forme papier.

Le dispositif a permis de :
- dématérialiser l’ensemble du processus de contrôle d’accès (de la demande et la délivrance des laissez-passer, au contrôle d’accès au niveau des sites réglementés) ;
- développer de nouvelles pratiques numériques pour les agents municipaux ;
- créer un parcours usager autonome pour les ayants droit ;
- obtenir les données du nombre de véhicules présents sur site permettant de maîtriser la jauge imposée pour la sécurité incendie ;
- sécuriser l’action des agents de sécurité (ADS) ;
- assurer pour la ville de Marseille un contrôle de la prestation des ADS ;

Désormais, la Direction de la Prévention et de la Protection (DPP) a validé la valeur apportée par le dispositif dématérialisé et souhaite voir se poursuivre le processus de transition numérique afin de bâtir sur les acquis, un dispositif toujours plus simple, plus performant et plus fiable.

La fiabilité et la réactivité du système sont importantes, particulièrement au niveau des opérations de contrôle qui se déroulent parfois dans des contextes de forte tension sociale.

# Acteurs du projet
Le projet est conduit par la Direction des Systèmes d’information (DSI) de la Ville de Marseille et s’adresse à la Direction de la Prévention et de la Protection.

Au sein de la Direction de la Prévention et de la Protection :
La Direction de la Prévention et de la Protection est l’exploitant de la solution du présent marché.
Au sein de cette direction :
- Suivant les sites, le service de la Police Administrative ou d’autres agents administratifs traitent les demandes d’autorisations de laissez-passer (par exemple : Agents de la Mairie du 1er et 7ᵉ arrondissement pour le Vallon des Auffes)
- Le service Sûreté des Personnes, des Bâtiments Publics et de la Voie Publique a la gestion technique et opérationnelle des sites et du système de contrôle.

Au sein de la DSI :
La Direction des Infrastructures Informatiques assure l'exploitation et la maintenance des systèmes Informatiques et Industriels.
Elle est le support technique du projet et le gestionnaire du présent marché.

L’organisation des acteurs du projet est donnée à titre indicatif et it évoluer en cours de marché.

# Périmètre du projet
## Objet du marché

Le présent Marché à Procédure Adaptée (MAPA) est une procédure pour la modernisation de la gestion de l’accès aux espaces publics réglementés de la Ville de Marseille par l’acquisition d’un dispositif de contrôle d’accès par lecture automatique de plaque d’immatriculation (LAPI) et par lecture de laissez-passer dématérialisé (type QR code), son logiciel de gestion, son matériel, sa mise en œuvre, sa maintenance et le support associé.

Le système de contrôle des autorisations d’accès permettra d’indiquer immédiatement aux ADS si un véhicule qui se présente sur un site réglementé est autorisé à accéder au site ou non.

Les données collectées sont transmises via des liaisons de communications, à un système central équipé d’un logiciel de gestion.

La Ville de Marseille souhaite que le système central et sa base de donnée soient proposés en mode SaaS (hébergé par le candidat ou son prestataire).
La Ville de Marseille en a une gestion autonome.

Le dispositif de contrôle d’accès comporte à minima les fonctionnalités suivantes qui sont détaillées dans la partie 4 « Exigences »:
- Gestion des accréditations/ Laissez-passer
  - Inscription/création et gestion autonome de compte par les ayants droit (via une interface ayants droit accessible sur internet)
  - Accréditation sous forme de plaque d’immatriculation autorisée ou de laissez-passer dématérialisé (type QR code)
  - Gestion et reconnaissance des différents types d’usagers (cabanonier, propriétaire de bateau, taxi…)
  - Gestion et reconnaissance d’autorisations exceptionnelles de passage (clients de restaurants…)
  - Gestion des différents types de véhicules (VL, PL…)
  - Gestion des cas particuliers (véhicules de secours, passage en force…)

- Traitement des statistiques
  - Visualisation en temps réel des jauges des différents groupes pour en effectuer un suivi précis nécessaire à la sécurisation des sites
  - Exploitation des différentes données collectées par le système
- Paramétrage et gestion administrative
  - Gestion des ayants droit
  - Gestion des sites et de leur jauge d’accès
  - Gestion des groupes d’accès permanents et temporaires (PMR, livraison, taxi, etc)
  - Gestion des profils utilisateurs (Compte administrateur/ contrôleur du gardiennage /agent administratif / agent de sécurité / ayant droit)
  - Gestion des appareils de contrôle

- Contrôle sur site
  - Lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI) pour le contrôle d’accès
  - Lecture de laissez-passer dématérialisé pour le contrôle d’accès
  - Travail en mode connecté et hors connexion (ou déconnecté)
  - Possibilité de faire les remontées d’alerte sur dépassement de seuil
  - Possibilité de faire les remontées de passage en force lors de l’accès aux espaces contrôlés

Le marché comprend :
- La fourniture des équipements de contrôle sur site et accessoires associés
- Logiciel, interface de gestion du système, interface de contrôle et interface de demande autonome pour les ayants droit
- L’installation et la mise en service complète du système proposé
- La formation des agents
- La maintenance du système et des matériels
- Les éventuelles prestations d’expertise et de développements complémentaires en fonction des besoins de la Ville de Marseille
- La prestation de réversibilité
## Organisation du service
### Principe de fonctionnement du contrôle d’accès aux espaces publics réglementés
#### Espace public réglementé – Sites et contrôle d’accès
Chaque année, la Ville de Marseille met en place un dispositif de contrôle d’accès aux espaces publics réglementés sur plusieurs sites pour restreindre et sécuriser l’accès des véhicules lors des périodes de fortes affluences.

Un site est un lieu sur la voie publique à partir duquel la Ville de Marseille établit un point de contrôle pour le passage des usagers en véhicule motorisés.

Chaque site de contrôle est équipé à minima d’une barrière manuelle permettant à l’agent de laisser passer ou non le véhicule.

Certains sites peuvent être équipés d’un local de type bâtiment pré-fabriqué ou cabanon démontable. Ce bâtiment, est dans la plupart des cas, équipé de l’électricité (à l’exception du site de Callelongue) et parfois du réseau informatique de la Ville de Marseille (actuellement uniquement Sormiou).

Il y a actuellement 6 sites contrôlés. Pour l’instant, ces sites ne sont pas contrôlés toute l’année mais seulement pendant les périodes à risque de grande affluence définies chaque année par arrêté municipal (généralement entre début avril à début octobre) et uniquement en journée (généralement de 7h à 19h/21h) ou en soirée pour le site du Vallon des Auffes (17h30 – 1h).

Les sites, périodes et horaires de contrôle sont susceptibles d’évoluer au cours du marché.

Les sites actuellement contrôlés sont :
- La calanque de Sormiou
- La calanque de Morgiou
- La calanque de Callelongue
- L’entrée Bowl du parc balnéaire du Prado
- L’entrée Hémicycle du parc balnéaire du Prado
- Le vallon des Auffes
En complément, le service gestionnaire conserve le matériel de secours correspondant à un site.

Spécificités des points de contrôle des calanques de Sormiou et de Morgiou
Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d’information, les conditions de contrôle et la configuration sites peut être amené à changer au cours du marché.

Les sites de contrôle d’accès aux calanques de Sormiou et de Morgiou sont situés à l’entrée du Parc National des Calanques ainsi :
- Le réseau sans fil mobile (voix et data) y est très mauvais, en particulier sur le site de Sormiou. Le cabanon de contrôle de Sormiou a été relié au réseau fibre de la Ville de Marseille.
- Le site de contrôle est entouré d’arbres ce qui entraîne des conditions d’ombrage et d’ensoleillement changeantes tout au long de la journée
- La largeur de la voie d’accès ne permet le passage que d’un seul véhicule à la fois. Les véhicules entrants et sortant empruntent donc la même voie.

Les infrastructures de contrôle sur ces deux sites font aussi parfois l’objet d’actes de vandalisme. En conséquence les équipements qui le peuvent sont emportés tous les soirs pour être mis à l’abri.

Figure 1 : Point de contrôle d’accès au site de Sormiou
Sur l’image la barrière est ouverte (au niveau du cabanon).

Figure 2 : Configuration du point de contrôle d’accès au site de Sormiou ( à gauche : vue depuis la route d’accès en amont du point de contrôle / à droite : vue satellite [Google Earth])
En période de surfréquentation, un point de pré filtrage est installé en amont de ce poste avec un pré contrôle par smartphone afin de faire repartir au niveau du petit rond point les véhicules non autorisés

Figure 3 : Point de contrôle d’accès au site de Morgiou
Sur l’image la barrière est ouverte (au niveau du cabanon).
La voie d’accès au site se situe à gauche du cabanon, la voie à droite rejoint un parking. Le contrôle d’accès ne se déroule que sur la voie de gauche

#### Ayants droits :
Durant les périodes de contrôle seules les personnes ayants droit d’accès peuvent accéder au site. Il y a plusieurs typologies d’ayants droit.

Les particuliers :
- Cabanonier : il s’agit du propriétaire ou du locataire d’un ou plusieurs cabanons construits au sein du site contrôlé
- Propriétaire de bateau : il s’agit du propriétaire d’un ou plusieurs bateaux mouillant dans un port présent au sein du site contrôlé

Les professionnels :
- Restaurateur et exploitant d’établissement commercial : il s’agit des personnes travaillant dans un restaurant ou un établissement commercial présent au sein du site contrôlé
- Pêcheur : il s’agit d’un pêcheur professionnel exerçant son activité au sein du site contrôlé
- Organismes publics : il s’agit des personnes assurant les services publics au sein du site contrôlé (par exemple propreté, agents du Parc National des Calanques, agents de l’ONF)
- Autres professionnels : il s’agit de personnes qui de part leur activité professionnelle ou associative ont besoin d’accéder au site contrôlé (par exemple moniteurs UCPA, comité social des douanes)
- Organisateurs de manifestation

Les ayants droit permanents non enregistrés (Ayants droit non enregistrés dont le passage est autorisé du fait de leur statut ou de leur mission non prévisible) :
- Taxi
- VTC
- PMR : véhicules transportant une personne à mobilité réduite (PMR)
- Véhicules de sécurité ou de secours : secours, protection civile urbaine, douanes, pompiers ou policiers intervenants sur le site
- Livraisons ou intervention : véhicules assurant une livraison sur le site ou une intervention (par exemple Engie, GRDF, travaux)

Les ayants droit temporaires (Ayants droits non enregistrés dont le passage est autorisé ponctuellement dans la limite d’une jauge maximale définie et paramétrée dans le système en début de saison) :
- Client d’un restaurant : Les clients avec réservation dans un restaurant présent au sein du site dans la limite d’une jauge spécifique à chaque restaurant
- Habitants du secteur : sur certains sites les habitants du secteur peuvent accéder au site dans la limite d’une jauge spécifique

La liste des typologies d’ayants droit est susceptible d’évoluer au cours du marché. La solution proposée doit être en capacité de prendre en compte ces modifications sans développements complémentaires.

Pour information, il y a pour la saison 2022 :
- Pour les particuliers, 680 fiches ayants droit enregistrées qui correspondent à 816 plaques d’immatriculation autorisées et 576 QR codes
- Pour les professionnels, 32 fiches ayant droits enregistrées qui correspondent à 139 plaques d’immatriculation autorisées et 86 QR codes

#### Gestion administrative des laissez-passer
Les ayants droit doivent adresser une demande d’accréditation annuellement pour pouvoir accéder au site contrôlé durant les périodes de contrôle.

Ces demandes sont accompagnées de justificatifs prouvant l’appartenance à un des groupes d’ayants droit.

Les demandes sont réalisées via une interface ayant droit accessible sur internet, par mail ou directement en personne auprès des agents de la police administrative.

La Ville de Marseille souhaite développer les demandes réalisées en autonomie sur l’interface ayant droit et diminuer le nombre de demandes effectuées via les autres canaux.

Les accréditations peuvent prendre 2 formes :
– Plaque d’immatriculation :
L’accès est autorisé pour un véhicule donné et contrôlé via la plaque d’immatriculation de celui-ci

– Laissez-passer dématérialisé (type QR code)
L’accès est autorisé pour le détenteur du laissez-passer dématérialisé quel que soit le véhicule dans lequel il se présente

Une fois la demande effectuée par les ayants droit, les agents administratifs étudient les demandes, les traitent et valident les demandes légitimes.
Suivant sa typologie, l’ayant droit a droit à un nombre défini de plaques d’immatriculation et/ou de laissez-passer dématérialisés (type QR code) (cf 4.1.1.6).

Le processus de demande est le suivant :
Dans le cas d’une demande effectuée en autonomie via l’interface administré.

Pour les usagers particuliers :

1. Création du compte : l’usager crée son compte en fournissant une adresse email et en choisissant un mot de passe.
2. Choix du profil d’accès (par exemple : Cabanonier Morgiou ou propriétaire de bateau Sormiou)
3. En fonction du profil d’accès, les informations personnelles et les pièces justificatives sont demandées à l’usager pour justifier de son statut d’ayant droit
4. Informations accréditations : l’usager choisi s’il préfère 2 plaques et 1 laissez-passer dématérialisé ou 1 plaque et 2 laissez-passer dématérialisé
5. Les informations et les pièces justificatives sont demandées à l’usager pour valider les accréditations
6. Étude du dossier : Les agents administratifs étudient les demandes et les informations fournies :
  - Si la demande est légitime et toutes les pièces fournies sont recevables, le compte et les accréditations sont validées, la fiche ayant droit est créé dans la base de données et l’ayant droit reçoit un mail et un SMS pré-définis l’informant de la validation de son compte et lui transmettant le laisser-passez dématérialisé le cas échéant.
  - Si la demande est légitime mais qu’une ou plusieurs informations ou documents sont erronés, manquants ou illisibles, la validation du compte est ajournée, un mail et un SMS sont envoyés à l’ayant droit lui précisant les éléments à ajouter/corriger.
  - Si la demande est illégitime, la demande est supprimée et le demandeur est prévenu par mail et SMS de la suppression de la demande et de sa justification.
Compte validé : Les ayants droit peuvent accéder à leur compte personnel pour consulter leurs informations personnelles, demander le renvoi du/des laissez-passer dématérialisé.s, ou modifier une plaque d’immatriculation. Dans ce dernier cas, ils devront fournir les pièces justificatives associées et la demande de modification de la plaque d’immatriculation fera l’objet d’une validation par les agents administratifs. Celle-ci peut être validée, ajournée avec demande de pièces complémentaires ou refusée. Dans chaque cas le demandeur est prévenu par mail et SMS de la réponse apportée à sa demande.

Remarque importante : Dans le cas où un ayant-droit était enregistré l’année précédente, son compte n’est pas supprimé mais désactivé. Pour faire sa demande en début de saison, il se connecte à son compte, y trouve les informations renseignées l’année précédente doit les mettre à jour si nécessaire. Le dossier est ensuite étudié comme les autres dossiers.

Figure 4 : Illustration du processus de demande d’accréditation par des usagers particuliers via l’interface ayants droit

Pour les usagers professionnels :

1. Création du compte : l’usager crée son compte en fournissant une adresse e-mail et en choisissant un mot de passe.
2. Choix du profil d’accès (par exemple : restaurateur Vallon des Auffes ou pêcheur Morgiou)
3. En fonction du profil d’accès, les informations personnelles et les pièces justificatives sont demandées à l’usager pour justifier de son statut d’ayant droit.
4. Étude du dossier : Les agents administratifs étudient les demandes et les informations fournies :
  - Si la demande est légitime et toutes les pièces fournies sont recevables, le compte est validé, les agents déterminent le nombre et le type des accréditations à attribuer et l’ayant droit reçoit un mail et un SMS pré-définis l’informant de la validation de son compte.
  - Si la demande est légitime mais qu’une ou plusieurs informations ou documents sont erronés, manquants ou illisibles, la validation du compte est ajournée, un mail et un SMS sont envoyés à l’ayant droit lui précisant les éléments à corriger/ajouter.
  - Si la demande est illégitime, la demande est supprimée et le demandeur est prévenu par mail et SMS de la suppression de la demande et de sa justification.
1. Informations accréditations : L’usager entre ensuite les informations et les pièces justificatives demandées pour valider les accréditations
2. Les agents administratifs étudient la demande et les pièces fournies. Celle-ci peut être validée, ajournée avec demande de pièces complémentaires ou refusée. Dans chaque cas le demandeur est prévenu par mail et SMS de la réponse apportée à sa demande.
3. Compte validé : Les ayants droit peuvent accéder à leur compte personnel pour consulter leurs informations personnelles, demander le renvoi des laissez-passer dématérialisés, ou modifier une plaque d’immatriculation. Dans ce dernier cas, ils devront fournir les pièces justificatives associées et la demande de modification de la plaque d’immatriculation fera l’objet d’une validation par les agents administratifs. Celle-ci être validée, ajournée avec demande de pièces complémentaires ou refusée. Dans chaque cas le demandeur est prévenu par mail et SMS de la réponse apportée à sa demande.

Remarque importante : Dans le cas où un ayant-droit était enregistré l’année précédente, son compte n’est pas supprimé mais désactivé. Pour faire sa demande en début de saison, il se connecte à son compte, y trouve les informations renseignées l’année précédente doit les mettre à jour si nécessaire. Le dossier est ensuite étudié comme les autres dossiers.

Figure 5 : Illustration du processus de demande d’accréditation par des usagers professionnels via l’interface ayants droit

Dans le cas où la demande est adressée par mail, courrier ou en personne aux agents administratifs, les agents administratifs créent eux-mêmes le compte, téléchargent les pièces administratives et valident le compte depuis l’interface de gestion. Les ayants droit reçoivent un mail et un SMS les informant de la validation de leur compte, contenant les informations de connexion à leur compte et le/les laissez-passer dématérialisés le cas échéant.

Les processus sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer au cours du marché en concertation entre le titulaire et la Ville de Marseille.
#### Contrôle des autorisations d’accès au site
Durant les périodes d’accès restreint, des agents de sécurité (ADS) sont positionnés sur les points de contrôle afin de ne laisser entrer sur site que les véhicules ayants droit d’accès.

Lorsqu’un véhicule se présente sur le site de contrôle, l’agent contrôle si celui-ci peut accéder au site :
- En contrôlant sa plaque d’immatriculation en fonction de l’équipement matériel du site
- En contrôlant le laissez – passer dématérialisé (type QR code) présenté par le conducteur du véhicule (si celui-ci est valide, le laissez – passer dématérialisé ne peut pas être réutilisé tant que le véhicule n’est pas sorti du site et le laissez – passer dématérialisé scanné en sortie)

- Si le système indique que le véhicule est autorisé alors l’agent en charge du contrôle le laisse accéder au site
- Sinon l’agent refuse l’entrée au véhicule

Dans le cas particulier des ayants droit non enregistrés (permanents ou temporaires), l’agent les laisse accéder au site et en indique la raison dans le système. Par exemple pour les clients de restaurant : la liste des immatriculations des réservations est remise le jour même aux ADS – l’ADS autorise l’accès au véhicule et l’identifie en tant que client restaurant dans l’application pour la traçabilité des passages et le suivi d’une jauge maximale associée au restaurant.

Certains sites sont soumis à une jauge : le nombre de véhicules présent simultanément sur le site est limité afin d’assurer l’accès des véhicules de secours en cas de besoin. Le suivi des jauges doit permettre d’alerter le responsable du service gestionnaire lorsque celles-ci sont atteintes.

Pour certaines autorisations temporaires, il y a une jauge associée au nombre de véhicules pouvant y prétendre. Une fois la jauge atteinte les agents ne laissent plus rentrer de véhicules se présentant sous ce motif (par exemple les clients d’un restaurant)

Figure 6 : Illustration du processus de contrôle d’autorisation d’accès à un site

#### Initialisation et fin de la saison de contrôle :
Les sites ne sont actuellement pas contrôlés la totalité de l’année.

Les dates de contrôle sont fixées chaque année par arrêté municipal. Les dates et horaires de contrôle varient en fonction des sites.

Environ 2 mois avant la mise en œuvre du contrôle, une communication est effectuée auprès des habitants et des professionnels ayants droit d’accès au site en période de contrôle afin que ceux-ci puissent effectuer leur demande d’accréditation.

Dans le mois précédent la mise en œuvre du contrôle, les points de contrôle sont réinstallés, le système de contrôle est testé et les agents formés afin d’être opérationnels à la date définie par l’arrêté municipal.

En fin de saison, les points de contrôle sont démontés et stockés.

Les fiches ayants droit et les accréditations sont archivées (export des données et archivage sout forme numérique en dehors de l’application ou sous forme papier) et désactivées. Les données des ayants droit doivent pouvoir être conservées d’une année sur l’autre afin que l’ayant droit n’ait plus qu’à réactualiser les justificatifs et/ou corriger ses informations personnelles.
Un processus de purge des comptes permettra de supprimer les informations des comptes qui n’auront pas été réactivés.

Par exemple :
- Un ayant droit A crée son compte l’année N. En fin de saison N, sa fiche ayant droit est désactivée.
  En début de saison N+1, l’ayant droit A se reconnecte à son compte, met ses informations/pièces justificatives à jour, son dossier est ensuite étudié pour réactivation de sa fiche ayant droit. En fin de saison N+1, sa fiche ayant droit est de nouveau désactivée.
- Un ayant droit B crée son compte l’année N. En fin de saison N, sa fiche ayant droit est désactivée.
  Lors de la saison N+1, l’ayant droit B ne refait pas de demande d’accès.
  Son compte sera alors supprimé suivant le processus d’effacement des comptes ayants droit (cf 4.2.4)

Le cadencement et les temporalités décrites ci-dessus et dans la figure ci-dessous sont purement informatives. Le candidat ne peut pas arguer d’une temporalité différente pour justifier d’un retard. Le nombre de formation sur site est présenté à titre d’illustration et ne constituent pas un engagement de commande de la Ville de Marseille.

Figure 7 : Cadencement des opérations de gestion et de contrôle de l’accès aux espaces publics réglementés
# Exigences
## Poste 1 A: Solution de gestion de l’accès à des espaces publics réglementés et équipements associés
Ce poste concerne la fourniture et mise en place de la solution pour les 6 sites demandés par la Ville de Marseille (et d’un site virtuel supplémentaire pour le matériel de secours).
D’autres sites pourront être commandés à l’unité selon le bordereau de prix unitaires.

La solution attendue par la Ville de Marseille est un dispositif logiciel et matériel permettant la gestion des accès aux espaces publics réglementés.

Ce dispositif est composé de :
- Une application centrale permettant la gestion des demandes d’accès avec
  - une interface de gestion,
  - une interface de contrôle (web et/ou mobile)
  - une interface ayants droit
- Matériel de contrôle
  - de type Smartphone/Tablette et éventuellement PC portable
  - de type caméra vidéo
### Logiciel et interfaces de gestion du système
La solution informatique proposée par le candidat doit gérer une base de donnée des ayants droit (particuliers, professionnels, administrations et associations) et offrir une solution adaptée en fonction des cas particuliers rencontrés.
Elle comportera 3 interfaces différentes : une interface ayant droit, une interface de gestion et une interface de contrôle (web et/ou mobile).
#### Utilisateurs
L’utilisateur du système se définit à minima par :	Modification	Recherche	Export
Un nom	x
Un prénom	x
Un identifiant	(x)*
Une adresse mail (peut être utilisée comme identifiant)	x
Un mot de passe	x

Tableau 1 – Définition utilisateur du système

Tous les champs indiqués ci-dessus doivent pouvoir être modifiés par l’utilisateur lui-même ou par l’administrateur.
* Si l’identifiant est l’adresse mail celui-ci doit pouvoir être modifié.

Il n’y a pas de limite au nombre d’utilisateurs gestionnaire. Il y a actuellement 1 compte administrateur, 12 comptes agents administratifs et 6 comptes agent de sécurité (1 par site). Le nombre de compte actuels est donné à titre d’information et peut évoluer dès la mise en place du marché.
Il n’y a pas de limite au nombre de profil ayants droit.

Les utilisateurs du logiciel ont à minima les droits suivants :

Ayant droit
L’ayant droit est un administré ou un agent du service public ayant droit d’accès à un ou plusieurs sites contrôlés.
Il peut via l’interface ayant droit :
- Créer et modifier son compte ayant droit
- Déposer les pièces justificatives nécessaires à l’étude de son dossier
- Suivre l’évolution de sa demande

Agent de Sécurité :
L’agent de sécurité est positionné sur un site et effectue le contrôle d’accès des véhicules pour ce site.
Il peut via l’interface de contrôle :
- Contrôler les laissez-passer/ accréditations au site qu’il contrôle
- Effectuer des recherches dans la base de fiches ayants droit qui ont accès au site qu’il contrôle
- Renseigner le motif d’entrée d’un ayant droit permanent non enregistré ou d’un ayant droit temporaire (préalablement validé par le service gestionnaire)
- Avoir accès aux jauges relatives au site qu’il contrôle
- Envoyer des alertes de forçage du passage
Agent administratif (incluant les agents de Police Administrative) :
L’agent administratif gère les demandes d’accès pour un site ou un groupe de site.
Il peut via l’interface de gestion pour les sites dont il a la gestion :
- Créer, réactiver et modifier des fiches ayants droit pour les usagers. La création se fait soit à l’initiative de l’agent soit en validation d’une demande en ligne de l’ayant droit. Il peut modifier tous les champs à l’exception du nombre de laissez-passer pour les particuliers.
- Avoir accès à un tableau de bord de suivi de l’état des demandes
- Effectuer des recherches dans la base de fiches ayants droit
- Envoyer des mails et des SMS préenregistrés aux ayants droit depuis leur fiche ayant droit (re-envoi d’un QR code, notification de modification du compte…)
- Effectuer des extractions de la base donnée
- Avoir accès aux statistiques (en temps réel ou en différé) du/des sites via un tableau de bord et peut en faire des extractions

Contrôleur du gardiennage
Le contrôleur du gardiennage est un agent en charge de la vérification des prestations des agents de sécurité sur les sites.
Il peut via l’interface de gestion :
- effectuer des extractions de la base de donnée pour tous les sites
- avoir accès à l’historique des contrôles pour tous les sites
- avoir accès aux journaux de contrôle pour tous les sites
- avoir accès à toutes les statistiques (en temps réel ou en différé) pour tous les sites via un tableau de bord et peut en faire des extractions

Administrateur
- Peut effectuer toutes les actions des utilisateurs précédents sur tous les sites
- Accède à tous les journaux de l’application
- Gère les habilitations de chaque utilisateur
- Peut ajouter et paramétrer les différents sites à contrôler
- Peut paramétrer les différents groupes d’utilisateurs et les droits associés (nombre de laissez-passer, jauge sur site…)
- Peut paramétrer les appareils de contrôle sur site

Chaque administrateur a un compte en son nom propre afin d’assurer le suivi des modifications apportées.

#### Logiciel central de gestion des accès
Les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes :
- Comptes utilisateurs avec des droits différents suivant le profil (Ayants droit, Agent de sécurité, Agent administratif, Contrôleur du gardiennage, Administrateur tels que décrits en 4.1.1.1)
- Création illimitée de profils ayants droit en fonction de leur typologie (cf. 4.1.1.6)
- Stockage des pièces justificatives fournies par les ayants droit au format pdf, jpeg, odt et txt.
- Gestion et contrôle des accréditations sous forme de plaques d’immatriculation autorisées et de laissez-passer dématérialisés (type QR code)
- Blocage de certains usagers sur des créneaux prédéfinis (par exemple accès non autorisé le week end) ou ponctuel (par exemple : propriétaires de bateaux lors des journées ou l’accès au parc national est interdit par arrêté préfectoral…) par groupe ou individuellement
- Autorisations temporaires pour un passage (Taxi, PMR, VTC…)
- Recherche (multicritères et par chaîne de caractère partielle) et filtrage sur tous les champs de la base de donnée spécifiés dans les tableaux 1 à 9
- Duplication d’un profil ayant droit existant
- Suppression d’un profil ayant droit existant
- Toute autre fonctionnalité pertinente que le candidat peut proposer dans l’offre de son système
Les données spécifiées dans les tableaux 1 à 9 doivent être modifiables (cf. 4.1.1.1, 4.1.1.6 et 4.1.2.3)

Les informations contenues dans la base de données spécifiées dans les tableaux 1 à 9 ainsi que les statistiques présentées en 4.1.1.5 doivent être exportables simplement sous formats classiques tels que pdf, csv, txt.
La Ville de Marseille doit notamment pouvoir extraire facilement :

- les listings d’ayants droit titulaires d’accréditations par site (Nom, prénom, groupe, plaque·s d’immatriculation autorisée·s, QR code…), sous format PDF ou CSV/ODS, afin de permettre la mise en œuvre d’un PCA en cas de dysfonctionnement du système de contrôle. Ce listing doit pouvoir être organisé indifféremment par ordre alphabétique des noms des ayants droit, par plaque minéralogique
- les fiches des ayants droit (informations personnelles, listes des pièces justificatives fournies, véhicules autorisés, QR code) sous format PDF
- les informations de contact de tous les ayant-droits par site afin de mettre en œuvre des campagnes d’informations par mail

Le candidat décrit précisément dans son mémoire technique les fonctionnalités du logiciel central de gestion des accès. Il y détaille les extractions de données possibles.

Remarque : le candidat est libre de proposer un laissez-passer non-dématérialisé (par exemple : puce RFID au format carte bancaire) s’il estime que cela permettra d’avoir un système répondant mieux au besoin de la ville. Les coûts liés à la fourniture des supports matériels et à leur gestion pour ces laissez-passer sont à la charge du prestataire.
Le candidat doit décrire précisément la solution proposée, sa mise en œuvre et le bénéfice d’un tel dispositif pour la Ville de Marseille.

#### Paramétrage
Le paramétrage du dispositif est assuré par l’utilisateur qui a le profil administrateur du système. Il peut y avoir plusieurs administrateurs.

Le paramétrage doit permettre :
- Une gestion des ayants droit
- Une gestion des sites
- Une gestion des groupes d’accès permanents et temporaires (PMR, livraison, taxi, etc)
- Une gestion des profils utilisateurs
- Une gestion des appareils de contrôle
#### Journalisation
La solution doit journaliser toutes les actions entreprises par les utilisateurs du système (hors ayants droit ), avec au moins un horodatage de l’action, une identification de l’action et une identification de l’utilisateur, afin d’assurer la traçabilité des actions et interventions. La journalisation inclut aussi les actions entreprises par les membres de l’équipe du titulaire du marché.

Les journaux d’utilisation doivent être accessibles en lecture aux utilisateurs ayant le profil administrateur.
Les utilisateurs ayant le profil contrôleur du gardiennage auront accès aux journaux des activités de contrôle.
#### Données statistiques :
Le logiciel central de gestion doit permettre d’effectuer des requêtes de façon simple afin d’extraire des bilans statistiques sur :
- Nombre d’autorisations d’accès accordées (nombre de fiches ayants droit existantes par typologies de profils ou par sites, nombre d’accréditations par typologies de profils, par site ou par type d’accréditation)
- Statistiques de fréquentation (par site et par catégories sur une période donnée )
- Statistiques de refus d’accès
L’exécution du rapport s’effectuera sur une plage temporelle (date de début – date de fin) définie par l’utilisateur.

Le candidat propose une visualisation des données statistiques par tableau de bord graphique depuis l’application centralisée
Ce pilotage permettra de visualiser et d’imprimer les tableaux de bord suivant :
Les autorisations données en nombre par site et par catégorie (mois en cours)
- La fréquentation en nombre par sites et par temporalité (mois en cours, semaine en cours)
- Les alertes sur seuils de fréquentation par site et par temporalité (mois en cours, semaine en cours)
Le titulaire peut proposer d’autres tableaux de bord s’il le souhaite.
#### Typologies d’ayants droit
La solution doit être capable de gérer différentes typologies d’ayants droit.
Chaque ayant droit a une fiche ayant droit unique synthétisant toutes ses informations personnelles et accréditations. Sont présentés ci-dessous les typologies existantes avec les informations personnelles, les pièces justificatives à fournir et le nombre de laissez-passer attribués.
L’ajout, la modification ou la suppression d’une typologie d’ayants droit et des champs associés doit être paramétrable et ne pas devoir faire l’objet de développements complémentaires.

Ayants droit Particuliers

Cabanonier / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre maximum d’accréditations / 1 plaque d’immatri-culation / + / 1 QR / Code / 1 plaque d’immatri-culation / Ou / 1 QR Code / +	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / N° ou nom du cabanon / Colocataires (noms et prénoms) / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X X X	X X X X X X X X X	X X X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Taxe foncière (pour les propriétaires) ou quittance de loyer (pour les locataires) / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X X		X X X
			X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 2 : Définition Cabanonier

Propriétaire de bateau / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre maximum d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Carte d’adhésion à l’Union Nautique ou Carte d’identification du bateau / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X X		X X X
1 plaque d’immatriculation / Ou / 1 QR Code			X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 3 : Définition Propriétaire de bateau

Ayants droit professionnels
Restaurateur ou exploitant d’établissement commercial / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Nom du restaurant / Établissement / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Quittance de loyer / Extrait Kbis / Contrat de travail ou attestation de travail pour chaque employé demandant un accès / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X X X / X		X X X X / X
Nombre de plaques d’immatriculations et de QR Code attribués selon le besoin de chaque restaurant/etablissement	X		X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 4 : Définition Restaurateur ou exploitant d’établissement commercial

Pêcheur / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Extrait Kbis / Carte professionnelle / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X X / X		X X X / X
1 plaque d’immatriculation / Ou / 1 QR Code	X		X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 5 : Définition Pêcheur

Association / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Nom de l’association / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Quittance de loyer / Statuts / Liste d’adhérents / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X X X / X		X X X X / X
Nombre de plaques d’immatriculations et de QR Code attribués selon le besoin de chaque association	X		X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 6 : Définition Association

Comité social des Douanes / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X
Carte Nationale d’Identité / Liste d’adhérents / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X / X		X X / X
Nombre de plaques d’immatriculations et de QR Code attribués selon le besoin	X		X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 7 : Définition Comité social des Douanes

Organisme/service public / Informations personnelles / Pièces justificatives à fournir / Nombre d’accréditations	Modification	Recherche / Filtre	Export
Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Adresse mail / Nom de l’organisme/service / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Type de véhicule* / Marque du véhicule / Immatriculation	X X X X X / X X X	X X X X X / X X X	X X X X X / X X X
Carte Nationale d’Identité / Liste d’adhérents / Pour chaque laissez-passez sous forme de plaque d’immatriculation / Carte grise ou attestation de cession du véhicule	X X / X		X X / X
Nombre de plaques d’immatriculations et de QR Code attribués selon le besoin	X		X / (nombre d’immatriculations et nombre de QR Code)

Tableau 8: Définition Organisme/service public

* types de véhicules : Véhicule léger, Poids lourd, Véhicule utilitaire, Remorque, Tracteur, Motocyclette, Inconnu

Autres ayants droit temporaires
Les ayants droit temporaires ne sont pas enregistrés dans le système. Lors du contrôle ils apparaissent donc comme non autorisés. Cependant de par leur statut ou leur mission, ils sont autorisés à accéder au site.
Lors du passage, les agents indiquent dans le système la raison pour laquelle ils sont autorisés à entrer sur le site. L’autorisation n’est valable que pour un passage.

Les catégories d’ayants droit permanents non enregistrés existantes actuellement sont les suivantes :
- VTC
- Taxi
- PMR
- Livraison
- Enedis/GRDF/Engie ou assimilé
- SAMU
- Ambulance
- Professionnel de santé
- Police
- Pompier
- Protection Civile Urbaine
- Véhicule de service Police/ Gendarmerie/ Douane
- Travaux
Les catégories d’ayants droit temporaires existantes actuellement sont les suivantes :
- Habitants du secteur (uniquement sur Sormiou avec une jauge d’accès)
- Client de restaurant : Chaque restaurant à sa propre autorisation d’accès et la jauge associée. Il y a actuellement 2 restaurants sur Sormiou, 1 sur Morgiou et 1 sur Callelongue.
Cas particuliers
- Une même personne peut être propriétaire/locataire de cabanons dans plusieurs calanques
- Des ayants droit peuvent accéder à plusieurs sites voire tous les sites (services de la ville…)
- Certains cabanons appartiennent à plusieurs propriétaires ou sont loués par plusieurs locataires. Dans ce cas, le nombre de laissez-passer doit être entendu par cabanon (i.e. quel que soit le nombre de propriétaires ou de locataires ils n’ont droit qu’à 3 accréditations).

Important : Le candidat décrit dans son mémoire technique si sa solution peut prendre en compte ces cas particuliers et comment.
#### Interface de gestion
Le candidat propose une interface web à destination des agents administratifs de la collectivité permettant toutes les actions de gestion des fiches ayants droit, des laissez-passer, la consultation des statistiques et des journaux d’utilisation.

L’interface doit être ergonomique et proposer une expérience utilisateur simple, rapide et fluide. La prise en main doit être aisée et la plus intuitive possible.

Cette interface doit proposer les différentes fonctionnalités ci-dessous :
- Validation, refus ou ajournement des demandes de création de compte et d’accréditation
- Notification s’il y a des demandes en attente d’étude et validation par le service gestionnaire
- Alerte à la création si un compte existe déjà avec des informations identiques (nom / numéro de cabanon…) : contrôle d’unicité
- Consultation des pièces justificatives fournies dans le cadre de la demande de création de compte (pour vérification de la validité et de la lisibilité)
- Modification des informations contenues dans les demandes de création de compte et de laissez-passer
- Création, modification et suppression de comptes et d’accréditation
- Insertion de pièces justificatives dans les fiches ayants droit
- Consultation d’un (ou plusieurs) tableau(x) de bord synthétisant :
  - l’état des demandes (séparation usagers particuliers et professionnels)
  - les statistiques d’usage
- Consultation de l’historique des dossiers refusés (qui sont conservés pendant un délai défini par la collectivité avant suppression définitive)
- Possibilité d’envoi de messages de relance ou d’information par mail et/ou SMS pour la gestion des demandes
- Exportation des données et statistiques (notamment édition des listings préformatés des ayant-droits et des plaques autorisées par site pour fonctionnement en mode dégradé)
- Recherche et consultation des fiches ayants droit
- Consultation des journaux d’utilisation
- Visualisation de l’historique des contrôles en temps réel
- Visualisation des jauges des accès sur les sites en temps réel
- Interface de paramétrage administrateur et de gestion des rôles des utilisateurs
- Le candidat peut proposer toutes les autres fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système
#### Interface Ayant droit
La Ville de Marseille souhaite que tout ayant droit puisse faire sa demande d’accréditation en autonomie.
Le candidat propose une interface web accessible sur internet permettant la création et la gestion de compte et la demande d’accréditation en autonomie.
L’interface doit être ergonomique et proposer une expérience utilisateur simple, rapide et fluide. La prise en main doit être aisée et la plus intuitive possible.
Le visuel de l’interface doit pouvoir être personnalisé en adéquation avec la charte graphique de la Ville de Marseille (Présence du logo de la ville, URL )

Une application répondant aux différents formats numérique (Responsive) serait appréciée.

Cette interface doit proposer les différentes fonctionnalités ci-dessous :
- Création de compte ayant droit
- Enregistrement des données personnelles (saisies + pièces justificatives)
- Téléchargement des pièces justificatives en fonction du profil ayant droit
- Demande d’accréditation (pour un ou plusieurs véhicules)
- Affichage de l’état d’avancement du processus dans une barre de progression (étapes décrites en 3.2.1.3)
- Consultation du compte ayant droit et des accréditations
- Modification des informations personnelles, des informations relatives aux véhicules ou de pièces justificatives
- Suppression d’un compte ayant droit
- Modification du mot de passe en cas d’oubli
- Accès à une aide à l’utilisation
- Information des utilisateurs à propos de l’utilisation et la protection de ses données (RGPD)
- Le candidat peut proposer toutes les autres fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système

La ville de Marseille souhaite que la création de compte et la demande d’accréditations se fasse en une seule fois pour les ayants droit particuliers (cf. 3.2.1.3)

#### Interface de contrôle
Le candidat propose une interface à destination des agents de sécurité en charge du contrôle permettant la vérification des accréditations et pour les sites soumis à une jauge, la visualisation du nombre de véhicules présent sur le site.
La solution intègre une interface de contrôle sous forme d’interface web/mobile accessible par des équipements mobiles de type smartphone/tablette et éventuellement PC portable.

L’interface doit être ergonomique et proposer une expérience utilisateur simple, rapide et fluide. La prise en main doit être aisée et la plus intuitive possible.

Cette interface doit proposer les différentes fonctionnalités ci-dessous :
- Contrôle des accréditations sous forme de plaques d’immatriculation et de laissez-passer dématérialisé (type QR code) et visualisation de manière claire et non équivoque (par exemple code couleur et pictogramme…) du résultat
- Visualisation de l’historique des contrôles sur la journée pour le site contrôlé (avec si possible accès à la photo du véhicule contrôlé)
- Suppression ou modification d’une détection comportant une erreur
- Autorisations temporaires de passage (l’attribution peut se faire via un menu déroulant)
- Visualisation de l’état des jauges
- Déclaration de passage en force
- Recherche de fiche ayant droit
- Visualisation date et heure dernière mise à jour de la base locale
- Possibilité de déclenchement « forcé » de la mise à jour de la base locale
- Paramétrages par l’administrateur de l’équipement de contrôle
- Le candidat peut proposer toutes les autres fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système

Le candidat peut dans son mémoire technique présenter des maquettes de ces différentes interfaces (de gestion, de contrôle, ayants droit) pour permettre de juger de l’ergonomie des interfaces proposées .

### Matériels et contrôle des autorisations d’accès
#### Sites à déployer
La solution doit pouvoir intégrer différents sites répartis sur le territoire de la ville de Marseille.

Ce périmètre géographique évoluer avec de nouvelles implantations géographiques de sites où le contrôle d’accès sera nécessaire mais restera localisé au territoire de la Ville de Marseille.

Le déploiement initial concerne 6 sites. Un équipement supplémentaire est à prévoir pour matériel de secours.

L’ordonnancement demandé de démarrage des sites est la suivante (en premier les plus importants) :
- La calanque de Sormiou
- La calanque de Morgiou
- La calanque de Callelongue
- L’entrée Bowl du parc balnéaire du Prado
- L’entrée Hémicycle du parc balnéaire du Prado
- Le vallon des Auffes

En complément, le matériel de secours correspondant à un site sera fourni au service gestionnaire.

La Ville de Marseille se réserve le droit de déplacer les matériels d’un site vers un autre.

La Ville de Marseille se réserve aussi le droit d’ajouter de nouveaux sites dans la limite budgétaire du marché. Ces sites pourront être déployés par bons de commande spécifiques (cf 4.1.3).

#### Équipement par sites à déployer

Les équipements matériels attendus par la ville de Marseille sont différents en fonction du site. Il est défini deux types de sites avec des équipements différents.

Ce niveau d’équipement différent permet de s’adapter aux conditions de contrôle et au taux de fréquentation du site.

Le premier type est le site de contrôle simple (S1) :
Sur ces sites, l’agent est équipé d’un équipement mobile de type Smartphone/Tablette qui lui permet de contrôler via l’interface de contrôle les laisser-passez et les plaques d’immatriculation via la lecture de plaque d’immatriculation sur smartphone/tablette.

Type de site S1 : site équipé d’un appareil mobile simple de type smartphone/ tablette (avec sa coque et son écran de protection);

Le second type de site est le site de contrôle avec assistance (S2).
Sur ces sites, les conditions de fréquentation et de sécurité nécessitent un équipement apportant plus de fluidité. L’agent est équipé d’un équipement mobile de type smartphone/tablette et il est en plus assisté par un système de caméra de lecture automatisé de plaque d’immatriculation (LAPI) en entrée et en sortie. Celui-ci permettra d’indiquer à l’agent sans action de sa part si la plaque du véhicule qui se présente est autorisée à accéder au site ou non.

Type de site S2 : site équipé d’un appareil mobile simple de type Smartphone / Tablette (avec sa coque et son écran de protection), de 2 caméras vidéo LAPI et leur support de montage et de tout autre équipement nécessaire au bon fonctionnement du système de contrôle (Switch PoE, éventuellement PC portable…)

Liste des sites identifiés :
- La calanque de Sormiou : type S2
- La calanque de Morgiou : type S2
- La calanque de Callelongue : type S1
- L’entrée Bowl du parc balnéaire du Prado : type S1
- L’entrée Hémicycle du parc balnéaire du Prado : type S1
- Le Vallon des Auffes : type S1

Matériel de secours pour le service gestionnaire : type S1

#### Contrôle d’accès à un site
Le processus de contrôle d’accès à un site est décrit au paragraphe 3.2.1.4.
L’agent sur site effectue le contrôle des accréditations avec le matériel de contrôle à sa disposition :
- Appareil mobile de type Smartphone / Tablette (sur tous les sites)
- Assistance de caméras LAPI (sur les sites de type S2)

Les données d’autorisations relative au site contrôlé (i.e. fiches ayants droit) doivent être téléchargées et mise à jour en continu (dès que la connectivité le permet) dans la base locale du matériel de contrôle de ce site (Smartphone/tablette et/ou éventuellement PC portable). En effet, les conditions de connectivité sur les sites ne permettent pas une interrogation permanente de la base centrale en temps réel.

- Lorsque la camera LAPI détecte une plaque, l’application envoie une requête vers la base locale pour savoir si l’usager est accrédité. L’interface affiche une information sur l’appareil mobile de type smartphone/tablette et/ou sur le PC portable pour indiquer si le véhicule est autorisé à passer ou non. La détection ainsi que l’autorisation (ou non) de passage apparaît dans l’historique des contrôles.
- Lorsque la plaque ou le laissez-passer dématérialisé (type QR code) est scanné par le smartphone, l’application envoie une requête vers la base locale pour savoir si l’usager est accrédité. L’interface affiche une information sur le smartphone pour indiquer si le véhicule est autorisé à passer ou non. La détection ainsi que l’autorisation (ou non) de passage apparaît dans l’historique des contrôles.

Dans le cas où la plaque n’est pas autorisée par le système mais qu’elle appartient à un ayant droit non enregistré (permanent ou temporaire), l’agent indique le motif d’autorisation dans un menu déroulant et valide l’accès.
Les informations liées à la détection, si possible l’image du véhicule contrôlé ainsi que le motif d’autorisation de passage apparaît dans l’historique des contrôles.

Les informations sur la détection doivent être visualisables dans l’historique journalier des contrôles dans l’application centrale en temps réel si la connectivité réseau sur site le permet. Dans le cas où le site est hors connexion, les données sont remontées en central dès que la connexion est disponible.

Pour les laissez-passer dématérialisés (type QR code), un système d’anti passback doit être mis en œuvre : lorsqu’un laissez-passer dématérialisé est validé en entrée il ne peut pas être réutilisé pour entrer dans la même journée tant qu’il n’a pas été validé en sortie. Les laissez-passer dématérialisés (type QR code) doivent être débloqués automatiquement toutes les nuits pour gérer les sorties en dehors des horaires de contrôle.

Le candidat peut proposer un moyen d’associer le laissez-passer dématérialisé (type QR code) à la plaque du véhicule qui le présente pour le débloquer automatiquement quand le même véhicule se présente en sortie.

Passage en force
Il arrive que certains accès fassent l’objet d’un contrôle non autorisé et d’un passage en force.
Dans ce cas :
- Si la plaque est détectée par la caméra LAPI sur un site S2, l’agent peut indiquer que le véhicule est entré sur site via un passage en force. Le système génère automatiquement un mail et un SMS au service gestionnaire avec les informations d’immatriculation, de site et l’horodatage relatif à cet incident.
- Si la plaque n’a pas été détectée ou si le site n’est pas équipé d’une caméra LAPI, l’agent de sécurité peut entrer les informations relatives à la plaque d’immatriculation via l’interface de contrôle sur l’équipement mobile et indiquer que le véhicule est entré sur site via un passage en force. Le système génère automatiquement un mail et un SMS au service gestionnaire avec les informations d’immatriculation, de site et l’horodatage relatif à cet incident.
L’adresse mail et le numéro de téléphone pour l’envoi des alertes seront prédéfinis avec le service gestionnaire.

Informations liées au contrôle

Les informations minimales traitées lors du contrôle d’accès sont les suivantes	Modification	Recherche / Filtre	Export
Site		X	X
Horodatage		X	X
Sens : entrée ou sortie		X	X
Type de contrôle : plaque ou laissez-passer dématérialisé (type QR code)		X	X
Si numéro de plaque : immatriculation et identité, si QR code : identité		X	X
Contrôle : accès accepté, accepté avec autorisation accordée manuellement (nom de l’autorisation), refusé, forcé	X	X	X

Tableau 9: Informations traitées lors du contrôle d’accès

#### Comptage des accès
Certains sites sont soumis à une jauge d’accès limité.
Certains groupes sont aussi soumis à des jauges spécifiques à ce groupe (par exemple les clients de restaurants).

Le système doit donc permettre la comptabilisation automatisée des passages aux points de contrôles (entrées et sorties) et la visualisation en temps réel du nombre de véhicules présents dans le site au global et par groupe. Il est possible de visualiser le nombre de places restantes pour les sites et groupes soumis à une jauge d’accès.

Pour information, les difficultés rencontrées actuellement pour le suivi du nombre de véhicules sont les suivantes :
- Le contrôle d’accès n’est actif qu’en journée, le nombre de passage n’est pas connu en dehors des heures de contrôle
- Coexistence des accréditations de plaques et des laissez-passer dématérialisés (pour un même passage détection automatique de la plaque d’immatriculation et lecture du laissez-passer)
- Erreurs de lecture de plaque / Lectures multiples pour un même véhicule

Le candidat décrit précisément dans son mémoire technique comment la comptabilisation des véhicules est mise en œuvre avec son système.

Les informations de comptabilisation doivent être visualisées en temps réel sur les équipements sur site.
Ces informations doivent être visualisables sur l’application centrale en temps réel si la connectivité réseau sur site le permet. Dans le cas où le site est hors connexion, les données sont remontées en central dès que la connexion est disponible.

Cas du dépassement de la jauge
Dès que la jauge du site est atteinte, un message d’alerte apparaît sur l’interface de contrôle du site.

En même temps, l’information est remontée sur l’application centralisée et cela génère une alerte sur l’interface par mail et par SMS à destination du service gestionnaire. Cette remontée s’effectue immédiatement si la connectivité réseau sur site le permet. Dans le cas où le site est hors connexion, l’alerte est donnée en central dès que la connexion est disponible.

L’adresse mail et le numéro de téléphone pour l’envoi des alertes seront prédéfinis avec le service gestionnaire.

#### Équipement à fournir – Caméra avec lecture automatique de plaque d’immatriculation (LAPI)
Le dispositif mis en place permet un contrôle des autorisations d’accès des usagers par lecture de la plaque minéralogique du véhicule et un comptage des entrées et sorties.

L’objectif est de permettre aux agents sur site d’obtenir l’information d’autorisation ou non d’accès du véhicule dès son arrivée au niveau du contrôle.

Le candidat propose des caméras :
- Extérieure permettant la lecture de plaques de VL, PL et deux-roues motorisés
- Reconnaissance du sens de circulation
- Présentant un taux de détection correcte supérieure à 90 %
- Permettant une lecture des plaques par tout temps et dans toutes les conditions de luminosité
- Étanche et résistante à la poussière et aux intempéries (IP67 minimum)
- Conçu pour un usage extérieur
- Largeur de voie couverte : au moins 3,5 mètres
- Sens de reconnaissance : avant et arrière
- Reconnaissance des plaques de l’Union européenne
- Alimentation PoE (Power over Ethernet) privilégiée

Afin de prendre en compte les spécificités du site (arbres, vandalisme, topographie de la voie…), le candidat peut proposer l’utilisation d’une caméra intégrée ou placée sur un potelet ou totem pour permettre une détection plus proche des plaques.

Le candidat peut proposer un dispositif où les caméras peuvent être amovibles et nomade et être replacées dans la même position sans réglages afin que celles-ci puissent être mises à l’abri en dehors des périodes de contrôle.

Le candidat doit fournir le support de montage associé aux caméras qu’il propose. Il propose aux catalogues annexés au BPU les différents supports de montage compatibles avec les caméras fournies, qui pourront être mis en œuvre en cas de modification de la configuration des sites.

Les caméras sont livrées avec le câblage et les équipements (éventuellement PC portable, switch PoE…) nécessaires au bon fonctionnement du dispositif.

Des petits travaux VRD pourront être envisagés si l’installation sur site le nécessite (par exemple, réalisation de massifs béton pour l’installation de caméra). Ils seront réalisés dans le cadre des marchés de la Ville de Marseille. Une concertation sera mise en place entre le prestataire et les services de la Ville de Marseille afin de planifier ces travaux.

#### Équipement à fournir – Smartphone / Tablette
Le candidat propose un smartphone/tablette :
- Permettant de recevoir et de passer des appels et d’envoyer des SMS/MMS
- Possédant un capteur photo arrière permettant la lecture de plaque
- Compatible avec les connectivités WiFi et 3G/4G/5G
- Longue durée de vie de la batterie (au moins 10 h en fonctionnement de contrôle de véhicule à l’achat)
- Résistant à la poussière et aux intempéries (IP67 ou IP68)
- Résistant à une chute d’une hauteur d’au moins 1m20
- Résistant à des températures élevées (jusqu’à 35 °C ambiant en fonctionnement)
- Compatible nano ou micro SIM
- Android version 10 (ou supérieure) ou équivalent
- Pour les smartphones : indice de réparabilité supérieur à 5,5

Les smartphones/tablettes pourront être managés par une solution de gestion centralisée de parc matériel mobile (MDM) afin d’assurer la gestion des mises à jour, sécuriser le matériel et bloquer les fonctionnalités non nécessaires.

Les smartphones / tablettes sont livrés avec leurs accessoires compatibles : chargeur, coque de protection, protection d’écran.
#### Équipement à fournir – PC portable
Dans le cas où la solution du candidat inclus un PC portable il est livré avec ses accessoires compatibles : chargeur, souris, housse de transport.

### Prestation de déploiement par site
#### Visite sur site en amont de la réponse au présent marché
Compte tenu des spécificités des sites et des aménagements à prévoir, une visite des sites est vivement recommandée. La Ville de Marseille attire l’attention des candidats sur le fait que l’aménagement et le bon fonctionnement des sites de contrôle de type S2 peuvent être plus difficiles compte tenu de leur configuration d’accès.
La Ville de Marseille se tient à la disposition des candidats pour l’organisation de telles visites durant la phase de publication de l’offre aux conditions définies au règlement de consultation (RC).
Le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune réclamation pour méconnaissance du/des sites.

Le titulaire décrit l’installation de sa solution dans son mémoire technique.
#### Déploiement initial
Le candidat prévoit l’installation et la mise en service complète du système de contrôle d’accès.

Au démarrage du projet, une « visite initiale d’implantation » est organisée par le service gestionnaire en concertation avec le titulaire sur tous les sites afin de prendre connaissance des spécificités des différents sites, de réaliser des tests de vidéo et de préparer l’installation des sites.

Suite à ces visites, le titulaire du marché propose pour chaque site un plan de mise en œuvre du site à déployer (plan de l’installation si des travaux sont à prévoir, plan de test).

Le titulaire du marché installe, configure, paramètre et teste le bon fonctionnement du système pour chaque site. L’installation définitive, après tests avérés positifs, est subordonnée à validation par la Ville de Marseille.
Lors de l’installation, le prestataire fournit lui-même les outils nécessaires et câblages nécessaires à l’installation de la solution (en particulier le support de montage des caméras et le switch PoE).

L’installation doit être réalisée dans les règles de l’art et la sécurité des intervenants devra être assurée à tout moment.

Livrables : Chaque déploiement fait l’objet :
- d’un plan de mise en œuvre du site à déployer en amont de l’intervention contenant à minima :
  - plan de l’installation (pour les sites S2 si des travaux sont nécessaires),
  - plan de test.
- d’un CR de déploiement détaillant le résultat des tests effectués, et les éventuels incidents/problèmes restant à régler.
- de la liste des mots de passes utilisés.

### Prestation passage de connaissance
#### Mise en place du dispositif

Un passage de connaissance est dispensé par le titulaire au personnel de la commune de Marseille afin d’assurer la prise en main de l’outil par les utilisateurs.

Ce passage de connaissance doit se décomposer a minima comme suit :
- 1 demi-journée sur l’application centralisée à destination des agents administratifs en charge de la gestion des accréditations (15 personnes maximum)
- 1 journée pour l’administration de la solution à destination des administrateurs de la solution (10 personnes maximum)
- 1 journée sur un site à destination des agents de sécurité en charge du contrôle d’accès (15 personnes maximum)
Ces formations se dérouleront en présentiel au sein de locaux de la ville de Marseille pour la demi-journée à destination des agents administratifs en charge de la gestion des accréditations et pour la journée à destination des administrateurs.
La formation se déroulera in-situ sur les sites de contrôle pour les agents de sécurité en charge du contrôle d’accès.

Livrables :
Le titulaire fournit une documentation technique complète relative aux différents matériels et logiciels installés, en langue française sur support papier et informatique au format RTF-ODT-ODS, pouvant être modifié et au format PDF non modifiable.

Le titulaire fournit une documentation utilisateur sous forme dématérialisée (au format RTF-ODT-ODS, pouvant être modifié et au format PDF non modifiable) pour chaque interface et pour le paramétrage de la solution. La documentation à destination des ayants droit est accessible depuis l’interface ayant droit.

Suivant le format, la documentation pourra être fournie par mail, système de transfert de fichier numérique (sans surcoût pour le destinataire), courrier ou remise en main propre.
### Catalogue matériels et pièces détachées

Les équipements proposés par le titulaire étant susceptibles d’évoluer techniquement et dans le temps, il est demandé au titulaire de fournir un catalogue matériel et pièces détachées afin de pouvoir adapter le dispositif ou d’effectuer des maintenances curatives sur l’ensemble du dispositif. Il peut y avoir plusieurs catalogues.
Les catalogues sont annexés au Bordereau des Prix Unitaires.

Le titulaire propose les catalogues en fonction de la solution mise en œuvre.

Le candidat indique dans l’Annexe 3 à l’AE : Bordereau de remises sur prix publics des catalogues (BRPPC) les pourcentages de remise sur prix public pour chacun des catalogues fournis le cas échéant.

Ces catalogues pourront être mis à jour tout au long de la prestation pour refléter l’évolution des prix et des composants.

### Planning de mise en œuvre
Afin d’apprécier la mise en œuvre de la solution par la Ville de Marseille, le candidat fournit dans son mémoire technique un planning sur une échelle de temps à la semaine, décrivant les différentes étapes de mise en œuvre de la solution.
La mise en œuvre de la solution ne peut pas excéder 2 mois après la date de validité du marché.

Par exemple :
- La réunion de lancement ;
- La visite des sites S2 ;
- La mise en œuvre technique (installation, administration, intégration de l'existant) ;
- Le paramétrage de l’application centralisée ;
- Les tests ;
- La validation de la solution ;
- La formation des agents sur l’application centralisée ;
- La formation des agents sur le contrôle d’accès ;

## Poste 1B : Solution de gestion de l’accès à des espaces publics réglementés et équipements associés - Dispositif complémentaire
Le dispositif demandé prend en compte les sites actuellement connus de la Ville de Marseille. Dans l’éventualité de nouveaux déploiements, la Ville de Marseille souhaite pouvoir acquérir des matériels et logiciels complémentaires au dispositif déployé.

### Équipement
Les équipements détaillés dans les paragraphes 4.1.2.5, 4.1.2.6 et 4.1.2.7, leurs accessoires et les prestations de configuration pourront être commandées par bon de commande spécifique.
### Prestation de déploiement par site
#### Déploiement de sites complémentaires de type S1

Dans l’éventualité où la Ville de Marseille augmente le nombre de sites S1, elle peut commander le déploiement d’un nouveau site par bon de commande spécifique.

Pour le site S1, le déploiement consiste en la fourniture du matériel, la configuration, le paramétrage et le test de bon fonctionnement du système. L’installation définitive, après tests avérés positifs, est subordonnée à validation par la ville de Marseille.

La Ville de Marseille peut aussi commander cette prestation pour renforcer au besoin un site déjà existant (mise en place d’un smartphone de contrôle supplémentaire pour fluidifier les opérations de contrôle). Le paramétrage devra alors permettre l’intégration du smartphone dans le système de contrôle existant.

Livrables :
- le plan de test en amont du déploiement.
- le CR de déploiement détaillant le résultat des tests effectués et les éventuels incidents/problèmes restant à régler.
- la liste des mots de passes utilisés.

#### Déploiement de sites complémentaires de type S2
Dans l’éventualité où la Ville de Marseille augmente le nombre de sites S2, elle peut commander le déploiement d’un nouveau site par bon de commande spécifique.

Une « visite initiale d’implantation » est organisée par le service gestionnaire avec le titulaire sur le site afin d’en connaître les spécificités, de réaliser des tests de vidéo et de préparer l’installation du site.

Suite à cette visite, le titulaire du marché propose un plan de mise en œuvre du site à déployer (plan de l’installation si des travaux sont à prévoir, plan de test).

Le titulaire du marché fournit le matériel et installe, configure, paramètre et teste le bon fonctionnement du système pour ce site complémentaire.
L’installation définitive, après tests avérés positifs, est subordonnée à validation par la ville de Marseille.
Lors de l’installation, le prestataire fournit lui-même les outils, câblages et accessoires (notamment le switch PoE) nécessaires à l’installation de la solution.

L’installation doit être réalisée dans les règles de l’art et la sécurité des intervenants devra être assurée à tout moment.

Livrables : Chaque déploiement complémentaire fait l’objet :
- d’un plan de mise en œuvre du site à déployer en amont de l’intervention contenant à minima :
  - plan de l’installation (si des travaux sont nécessaires)
  - plan de test.
- d’un CR de déploiement détaillant le résultat des tests effectués, et les éventuels incidents/problèmes restant à régler.
- de la liste des mots de passes utilisés.
#### Déplacement ou redéploiement d’un site de type S2

Dans l’éventualité où la Ville de Marseille souhaite faire déplacer ou réinstaller un site de contrôle S2, elle peut commander cette prestation par bon de commande spécifique.

Une « visite initiale d’implantation » est organisée par le service gestionnaire avec le titulaire afin d’en connaître les spécificités, de réaliser des tests de vidéo et de préparer l’installation du site.

Suite à cette visite, le titulaire du marché propose un plan de mise en œuvre du site à déployer (plan de l’installation si des travaux sont à prévoir, plan de test).
Il installe, configure, paramètre et teste le bon fonctionnement du système pour chaque site. L’installation définitive, après tests avérés positifs, est subordonnée à validation par la ville de Marseille.
Lors de l’installation, le prestataire fournit lui-même les outils et câblages nécessaires à l’installation de la solution.
Le titulaire ne fournit par le matériel (caméras, smartphone, PC portable) dans le cadre de cette prestation.

Si un nouveau support de montage est nécessaire, celui-ci est commandé au catalogue annexé au BPU.

L’installation doit être réalisée dans les règles de l’art et la sécurité des intervenants devra être assurée à tout moment.

Livrables : Chaque déplacement ou re-déploiement fait l’objet
- d’un plan de mise en œuvre du site à déployer en amont de l’intervention contenant à minima :
  - plan de l’installation (si des travaux sont nécessaires),
  - plan de test.
- d’un CR de déploiement détaillant le résultat des tests effectués, et les éventuels incidents/problèmes restant à régler.
- de la liste des mots de passes utilisés.
### Prestation passage de connaissance
#### Durant la période d’exploitation du dispositif
La Ville de Marseille souhaite pouvoir renouveler ces sessions de passage de connaissance en particulier auprès des équipes de contrôle qui changent régulièrement.

Ce passage de connaissance se décompose comme suit ;
- 1 demi-journée sur l’application centralisée à destination des agents administratifs en charge de la gestion des accréditations (15 personnes maximum)
- 1 journée sur un site à destination des agents de sécurité en charge du contrôle d’accès (15 personnes maximum).
Ces formations se dérouleront en présentiel au sein de locaux de la ville de Marseille pour la demi-journée à destination des agents administratifs en charge de la gestion des accréditations.
La formation se déroulera in-situ sur les sites de contrôle pour les agents de sécurité en charge du contrôle d’accès.

La commande de ces passages de connaissance se fait par bon de commande spécifique.

## Cadrage technique
### Sécurité
Le dispositif proposé gère et intègre l’authentification des utilisateurs par un couple « identifiant – mot de passe »
L’identifiant est une adresse mail ou est composé de caractères alphanumériques sans caractères spéciaux hormis le « - » (tiret) et sans caractère blanc

Le mot de passe initial à la création du compte est obligatoirement changé par l’utilisateur dès sa première connexion

Le mot de passe choisi par l’utilisateur doit être complexe en suivant la règle ci-dessous :
- au moins 10 caractères
- au moins une majuscule
- au moins un nombre
- au moins un caractère alphanumérique spécial

Le dispositif dans son ensemble doit impérativement mettre en œuvre les recommandations et utiliser les moyens de sécurité préconisés dans le document RGS
Les flux de communication entre les différents éléments du dispositif sont aussi concernés par cette contrainte.

### Hébergement
L’hébergement de l’application en mode SaaS est situé en France. De plus, le titulaire doit exposer dans son mémoire technique les éléments techniques de sécurisation et de protection de la donnée .

Le système doit fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, cet hébergement doit être accessible en permanence (7/7j et 24/24h). Les opérations de maintenance interrompant le service seront planifiées avec la Ville de Marseille et dureront au maximum 4 heures.

Le dispositif de gestion supporte la connexion simultanée de plusieurs utilisateurs, à minima 20.
Le site d’inscription pour les ayants droit (interface ayants droit) supporte la connexion simultanée d’environ 100 utilisateurs.
Le candidat précise dans son mémoire technique les limite de nombre d’utilisateur simultanés pour son système.

Elle est impérativement en mode sécurisée soit accessible via HTTPS et non HTTP

La Ville de Marseille permet depuis les postes PC de la Ville de se connecter au dispositif.

Dans son mémoire technique le candidat peut détailler l’architecture de sa solution et la description des flux de données. Le titulaire fournit les mises à jour ces documents le cas échéant tout au long du marché.
### Dispositif technique mobile
L’ensemble du matériel mobile avec toutes ses fournitures est à fournir et doit être en condition opérationnelle (Smartphone/ Tablette et éventuellement PC Portable).

La maintenance de ce parc matériel est assurée par le titulaire.

La communication entre les différents éléments du dispositif se fait par la DATA transportée par la téléphonie, en WIFI, en Bluetooth ou en filaire réseau.
Le candidat détaille la communication des différents éléments entre eux dans son mémoire technique.

Important : Pour la communication par la DATA transportée par la téléphonie (3G ou 4G), la Ville de Marseille fournit les puces DATA et gérera les abonnements liés.

En cas de perte ou de vol, l’activation de la géolocalisation de l’appareil peut être demandée par la Ville de Marseille.

### Effacement de données
Processus d’effacement des photos :
Dans l’éventualité où le système prend des photos pour faire la lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou lors de passage en force, les photographies prises avec le système doivent s’effacer automatiquement au bout d’un temps donné. Il en va de même pour les caméras qui filment les accès.
Le délai avant effacement est configurable par le service gestionnaire.
Il ne pourra pas excéder 30 jours.
L’effacement doit s’opérer sur l’ensemble du dispositif mobile et centralisé.

Processus d’effacement des données personnelles présentes dans l’historique des détections :
Les données personnelles présentes dans l’historique des détections devront s’effacer au bout d’un temps donné .
Le délai avant effacement est configurable par le service gestionnaire.
Il ne pourra pas excéder 30 jours.
L’effacement doit s’opérer sur l’ensemble du dispositif mobile et centralisé.

Processus d’effacement des pièces justificatives :
Certaines pièces justificatives devront s’effacer au bout d’un temps donné.
Le délai avant effacement est configurable par le service gestionnaire.
Il ne pourra pas excéder 15 mois (1,5 an).
L’effacement doit s’opérer sur l’ensemble du dispositif mobile et centralisé.

Processus d’effacement des comptes ayants droit :
Annuellement les fiches ayants droit seront désactivées.
Si celles-ci ne sont pas réactivées, les comptes seront supprimés et toutes les informations qu’ils contiennent devront être effacées au bout d’un temps donné.
Il ne pourra pas excéder 15 mois (1,5 an).
La date d’effacement est configurable par le service gestionnaire.
L’effacement doit s’opérer sur l’ensemble du dispositif mobile et centralisé.
### Sauvegardes, plans de continuité et reprise d’activité
En cas de panne, le système doit disposer d’une procédure dégradée.

Si le candidat a déjà travaillé sur les procédures de secours et de gestion en mode dégradé, à savoir :
- La méthode de reprise après incidents
- Le périmètre fonctionnel du mode dégradé.
- Les procédures de mise en œuvre du mode dégradé.
- Les procédures de retour au mode nominal.

Il peut les fournir à la ville de Marseille dans le cadre de son mémoire technique.
Si ces procédures ne sont pas proposées par le candidat, elles seront mises au point durant la phase de déploiement de la solution.

Le candidat doit aussi fournir les garanties de service proposées dans le cadre de l’hébergement en mode SaaS.

## Poste 2 : Support et Maintenance du dispositif

Définitions
- jours ouvrés : du lundi au vendredi hors jours fériés
- jours calendaires : tous les jours du calendrier week-end et jours fériés inclus
- heures ouvrées : de 09h00 à 12h et de 13h00 à 18h00
- GTI : Garantie de Temps d’Intervention. Délai maximum pour prise en compte d’un incident et début de son traitement
- GTR : Garantie de Temps de Rétablissement. Délai maximum pour remise en ordre de marche et de bon fonctionnement du dispositif ou d’une de ses parties

### Support aux utilisateurs
Dans le cadre du poste de support et de maintenance le candidat apporte une assistance technique et fonctionnelle aux utilisateurs ainsi que les outils de gestion de cette assistance.

Le candidat fournit une assistance technique et fonctionnelle aux équipes de la personne publique à l’installation, au paramétrage et l’utilisation du dispositif ou dans le cadre des évolutions du logiciel. Il fournit également un dispositif de prise en charge des incidents et des dysfonctionnements.

Les demandes pourront être faites par téléphone (numéros non surtaxés obligatoirement proposé par le titulaire), par mail ou par un extranet dédié aux anomalies et à l’assistance mis à disposition de la Ville de Marseille. Les services sont joignables à minima les jours ouvrés aux heures ouvrées et il n’y a pas de limite au nombre d’appels ou de sollicitations.

En complément, la ville de Marseille souhaite que le candidat propose une astreinte journalière de support aux horaires ouvrés et en dehors des jours ouvrés. Ces journées complémentaires sont commandées par bon de commande pour assurer le support lors de jours de week-end ou fériés à haut risque (sur la période opérationnelle du dispositif à savoir de mai à octobre)

Dans le cadre du mémoire technique, le candidat indique les modalités de contacts et les heures de disponibilité du support.

### Maintenance préventive, corrective et évolutive

La maintenance préventive, corrective et évolutive couvre l’ensemble des matériels et logiciels fournis et consiste dans le maintien opérationnel de tout le système.

La maintenance :
- préventive s’entend par toutes les actions et interventions effectuées par le titulaire afin de maintenir le système dans son état opérationnel.
- corrective s’entend pour tout dysfonctionnement ou panne non imputable à la Ville de Marseille et permettant la remise en état opérationnel du système. Les pannes matérielles en dehors des périodes de garanties matériels ne sont pas comprises dans la maintenance corrective.
- évolutive s’entend par toutes les évolutions réalisées et mises en place par le titulaire à des fins d’amélioration du dispositif.

Cette maintenance est réalisée par le titulaire sans qu’aucun frais ne puisse être demandé à la Ville de Marseille.

Elle couvre les sites déployés avec leurs matériels et la solution de gestion centralisée

Le candidat précise la liste des interventions de maintenance à effectuer sur le système logiciel et le matériel proposés, il détaille de manière précise dans son mémoire technique, ce qui est pris en compte dans la maintenance.
Cette maintenance se fait en coordination avec les services utilisateurs qui sont toujours informés des différentes interventions au préalable, sauf cas exceptionnel.

Livrables :
- Chaque incident ou dysfonctionnement fait l’objet de la création d’un ticket d’incident (cf. 4.3.4.3)
- Le titulaire fournit aussi la mise à jour de la documentation technique prenant en compte les modifications apportées dans la cadre de la maintenance.
- Le titulaire fournit la mise à jour de la documentation utilisateur prenant en compte les modifications apportées dans la cadre de la maintenance.
### Maintenance curative
La maintenance curative s’entend pour tout dysfonctionnement ou panne directement imputable à la Ville de Marseille faisant suite à :
- un mauvais usage ou une action de détérioration par les utilisateurs du dispositif
- en cas de perte d’un matériel
- en cas de dégradation volontaire du matériel
- en cas d’intempéries ou de catastrophes naturelles

La Ville prend à sa charge la remise en l’état opérationnel du service ou des matériels à partir des éléments disponibles sur le bordereau de prix unitaires et le(s) catalogue(s).

Spécificité des matériels mobiles de type smartphone / tablette et PC portable :

La loi anti-gaspillage qui a été promue au journal officiel le 11 février 2020 a mis en place une obligation : l’apparition d’un indice de réparabilité.

L’indice de réparabilité des équipements proposés est à fournir par le candidat si celui-ci existe pour ces équipements : cf. site « indicedereparabilité.fr » .
Pour les matériels de type smartphone et conformément aux exigences détaillées au 4.1.2.6 un indice de réparabilité minimum est attendu .

A des fins environnementales et de réduction de coûts, certains constructeurs de smartphones et de PC portables proposent des matériels qui peuvent être réparés même hors garantie.

Le candidat précise, dans son offre et sur le périmètre de la maintenance corrective/curative assurée, les éventuels matériels pouvant être dépannés en cas de casse ou de panne électronique.

Il décrit précisément le processus et les modalités de réparation. Il présente aussi les éléments réparables et fournit les catalogues de pièces détachées.

Le coût de réparation est à renseigner dans le BPU au poste 2. Pour la prise en charge et l’acheminement, tous les frais sont pris en charge par le candidat.

### Engagements relatifs à la maintenance
#### Déclaration d’un incident ou dysfonctionnement :
La qualification des incidents et dysfonctionnements est classée en 3 niveaux de gravité, de la manière suivante :
1. Bloquant : dégradation majeure du fonctionnement. Une fonction du système est inutilisable ou fortement dégradée (le remplacement par une procédure manuelle longue et fréquente n’est pas acceptable), alors qu’elle est nécessaire à une exploitation normale du service.
  Une panne sur un matériel de type smartphone/tablette ne rentre pas dans les dysfonctionnements bloquants du fait qu’il est remplaçable par l’appareil de rechange à tout moment.
  Une même panne sur plus d’un matériel de type smartphone/tablette rentre pleinement dans un dysfonctionnement bloquant.
2. Sérieux : une fonctionnalité importante est détériorée. Le service est exploitable tout en étant dégradé (procédure manuelle, existence de palliatif, contournement possible du problème). Le dysfonctionnement induit des difficultés ou travaux supplémentaires de la part des utilisateurs mais le dispositif reste exploitable.
3. Mineur : défaut jugé peu perturbant ne provoquant ni dégradation, ni restriction d’utilisation du service mais à corriger néanmoins.
  Une panne sur un seul matériel de type smartphone/tablette rentre dans cette catégorie d’incident.

#### Délais d’intervention souhaités
Le pouvoir adjudicateur attend, de la part du candidat, un engagement de prise en charge et de suivi des incidents et dysfonctionnements.

GTI :
Le délai d’intervention ne devra pas dépasser 24h en jour ouvré à réception d’une déclaration d’incident (« fiche navette » ou ticket d’incident).
Cette déclaration se fait par le moyen d’un appel téléphonique ou d’un mail ou d’une application Web dédiée et mise à disposition.
Le titulaire peut proposer un GTI inférieur au maxima de 24h

Lors de dysfonctionnement et de panne, le titulaire précise les délais suivant :

GTR logiciel (application centralisée, interfaces) :
Le niveau de l’incident est défini par la conjointement par la collectivité et le titulaire parmi les trois niveaux listés précédemment dans la mise en œuvre du support.

En cas de difficulté de qualification de l’incident avec le titulaire, c’est la Ville de Marseille seule qui la définira et en informera le titulaire.

Le candidat s’engage à minima au rétablissement de l’équipement ou du service à son état initial suivant la gravité :
1. Incidents et dysfonctionnements bloquants : 2 jours ouvrés. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais le prestataire s’engage à fournir une solution définitive dans les 2 jours ouvrés.
2. Incidents et dysfonctionnements sérieux : 10 jours ouvrés. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais le prestataire s’engage à fournir une solution définitive dans les 10 jours ouvrés.
3. Incidents et dysfonctionnements mineurs : 30 jours ouvrés. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais le prestataire s’engage à fournir une solution définitive dans les 30 jours ouvrés.

Le candidat peut proposer des temps de GTR plus courts s’il s’y engage de la même manière que les délais GTR donnés à minima.

GTR appareils matériels :
Le candidat s’engage à minima au rétablissement de l’équipement ou du service à son état initial suivant la gravité :
1. Incidents et dysfonctionnements bloquants : 5 jours ouvrés. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais le prestataire s’engage à fournir une solution définitive dans les 5 jours ouvrés.
2. Incidents et dysfonctionnements sérieux : 10 jours ouvrés. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais le prestataire s’engage à fournir une solution définitive dans les 10 jours ouvrés.
3. Incidents et dysfonctionnements mineurs : 30 jours calendaires. Il peut être proposé des solutions provisoires de contournement mais si le titulaire s’engage à pouvoir réparer les équipements mobiles, le candidat doit proposer une GTR sans pouvoir excéder 30 jours calendaires à partir de la demande.
Le niveau de l’incident est défini par la conjointement par la collectivité et le titulaire parmi les trois niveaux listés précédemment dans la mise en œuvre du support.

En cas de difficulté de qualification de l’incident avec le titulaire, c’est la Ville de Marseille seule qui la définira et en informera le titulaire.

Remarque : Le temps de livraison d’un matériel commandé par la Ville ne rentre pas dans le décompte des GTR.

Le candidat peut proposer des temps de GTR plus courts s’il s’y engage de la même manière que les délais GTR donnés à minima.
#### Suivi des actions relatives au support, à la maintenance et à la résolution d’incidents
Le candidat propose un logiciel informatique (comme GLPI, Easyvista...) ou un processus dématérialisé (comme feuille de tableur…) de suivi des tickets d’incidents/de demandes.

Le ticket est créé soit directement par la Ville de Marseille, soit par la titulaire pour faire suite à une demande de support / déclaration d’incident par la Ville de Marseille par téléphone ou par mail.

Le ticket d’incident reprend toutes les informations relatives à l’incident, notamment :
- la description de l’incident
- le matériel ou le système concerné
- la gravité
- l’horodatage de la déclaration de l’incident
- le demandeur et ses coordonnées
- l’horodatage de prise en compte
- le lieu d’enlèvement si nécessaire
- le statut de résolution
- le compte rendu des actions entreprise pour la résolution
- l’horodatage de résolution de l’incident ou de la demande
- Le candidat peut proposer toutes les autres informations nécessaires au bon traitement de la demande ou de l’incident
La clôture du ticket intervient après validation de la Ville de Marseille de la réparation ou de la correction du dysfonctionnement.

La ville de Marseille a accès à un tableau de bord des tickets d’incidents pour visualiser le nombre de tickets en fonction de l’état de résolution et accès aux détails de tous les tickets ouverts et clos.

Livrables :
Durant la période d’exploitation, le titulaire envoie mensuellement un compte rendu reprenant le nombre de tickets ouverts sur la période, les tickets encore ouverts mentionnant le degré d’avancement, le nombre de ticket résolus dans les GTR ; les tickets résolus en dehors des GTR.
Ce compte rendu est communiqué par mail 24 heures avant les COPIL (cf. 4.6.3.2)

Le candidat détaille dans son mémoire technique comment il met en œuvre le suivi des actions relatives a la maintenance et à la résolution d’incidents.
### Interventions pour rétablissement ou maintenance du dispositif
Une intervention fait suite à la création d’un ticket d’incident par le service gestionnaire ou une entité dûment habilitée par ce dernier ou découle d’un besoin lié à la maintenance.

Les interventions doivent avoir pour résultat :
- la réparation du dysfonctionnement ou de la panne décrit dans le ticket d’incident
- la restauration à l’état de fonctionnement antérieur
- la mise en œuvre de la maintenance préventive, corrective ou évolutive

Les interventions sont réalisées sur le site mentionné dans le ticket d’incident ou à distance pendant les heures ouvrées.

#### Cas des interventions planifiées

Pour toutes les interventions planifiées, le titulaire fournit à la ville de Marseille les éléments suivants  :
- Description de l’intervention et analyse d’impact
- Plan de test
- Éventuellement un plan de retour arrière
La planification de l’intervention est effectuée de manière conjointe entre le titulaire et la Ville de Marseille.

Ces documents seront soumis à la ville de Marseille pour validation au moins 5 jours ouvrés avant l’opération (ou dès que possible si l’opération doit être effectuée planifiée moins de 5 jours ouvrés jours avant son déroulement).

À la fin de l’opération, un compte rendu de l’opération est rédigé et transmis à la ville de Marseille, détaillant le déroulement et les résultats de l’opération.

Livrables :
Le titulaire fournit en amont des opérations planifiées la description de l’intervention avec analyse d’impact et le plan de test.
Et suite à l’opération le titulaire fournit le compte rendu de l’opération et les documentations techniques et utilisateurs modifiés si des modifications ont lieu d’être.

Suivant le format, les livrables pourront être fournis par mail, système de transfert de fichier numérique (sans surcoût pour le destinataire), courrier ou remise en main propre.

#### Cas particulier des interventions non planifiées
Une intervention peut ne pas être planifiée si elle doit être réalisée sans délais car résultant d’un dysfonctionnement nécessitant une résolution rapide. Ce type d’intervention doit être exceptionnel.

Livrables :
Le candidat fournit toutes les informations possibles en amont de l’opération (idéalement analyse d’impact et plan de test).
Suite à l’opération, le titulaire fournit à la ville de Marseille un compte rendu complet de l’opération et une analyse des causes à l’origine du dysfonctionnement, si nécessaire un plan de remédiation et les documentations techniques et utilisateurs modifiées si des modifications ont lieu d’être.
#### Environnement de test
Optionnellement la Ville de Marseille apprécierait que le titulaire propose une plateforme de test pour s’assurer du bon fonctionnement des mises à jour ou des développements complémentaires avant le passage en production.

### Garantie
La garantie est un engagement du titulaire à intervenir à distance ou sur les sites installés, suivant les besoins d’interventions.
Cet engagement visant à remettre le dispositif en service opérationnel.

La période de garantie des équipements ne peut être inférieure à 2 ans et celle des logiciels ou des interfaces installés dans le cadre du marché ne peut être inférieure 1 an.

La garantie commerciale peut aller au-delà de ces garanties. Dans ce cas le candidat précise les durées et le contenu de ces extensions de garanties. Il ne peut en aucun cas, exiger de supplément financier pour cela.

Chaque matériel livré voit sa période de garantie débuter à la date de livraison du matériel avec tout son paramétrage et ses logiciels installés.

Chaque nouveau logiciel, module ou interface livrée voit sa période de garantie débuter à la date de notification de VSR.

Dans le cadre de cette garantie, le candidat prend à sa charge l’ensemble des frais liés.

### Décomposition des postes 2A et 2B

Le poste 2 permet le support utilisateur et la maintenance annuelle de la solution demandée par la Ville de Marseille.

Le poste 2A correspond à la partie forfaitaire du poste 2.

Le premier poste forfaitaire inclus le support et la maintenance préventive, corrective et évolutive pour l’ensemble de solution déployée initialement.
La première année la maintenance et le support sont inclus dans le forfait de mise en œuvre.
La maintenance et le support sont ensuite forfaitaires pour une année et pour l’ensemble de la solution déployée initialement.

Les postes forfaitaires suivants correspondent à la maintenance pour un site supplémentaire (type S1 ou S2 suivant le cas) pour une année.

La période de maintenance commence automatiquement à compter de l’admission des prestations concernées.

Le poste 2B correspond aux prestations du poste 2 qui seront commandées par commande au bordereau de prix unitaire.

Les réparations et remises en état de marche en cas de dysfonctionnements imputables à la Ville (maintenance curative) se feront par commande au bordereau de prix.

Les astreintes journalières du support hors jours ouvrés seront commandées au bordereau de prix.

## Poste 3 : Assistance – Accompagnement – Ingénierie

Il s’agit de fournir des prestations d’accompagnement, d’assistance ou d’ingénierie, par un spécialiste, voire de l’expertise.

La liste complète des prestations figure au Bordereau de Prix Unitaires (annexe n°2 à l’AE).

Les prestations sont toujours à l’initiative de la Ville de Marseille. Elles peuvent être réalisées sur site ou à distance selon le cas et avec accord préalable de la Collectivité.

Pour toutes les prestations, l’évaluation est élaborée et validée conjointement entre le prestataire et le pouvoir adjudicateur.

Plusieurs types de prestation sont ainsi définis :
- Prestation d’expertise fonctionnelle : elle a pour but d’apporter une analyse et une réponse à un questionnement technique et/ou fonctionnel de la part de la Ville de Marseille. Cette expertise a pour résultat la production d’un livrable, ou d’un nouveau process.
- Prestation d’expertise technique : elle a pour but d’apporter une mise en œuvre technique à un problème soumis qui nécessite l’intervention du titulaire.
- Prestation de développement spécifique : elle a pour but de réaliser un développement spécifique lié à la solution afin de la compléter ou de l’améliorer pour les besoins de la Ville de Marseille.
- Prestation de développement de rapport statistique spécifique : Cette prestation a pour but de réaliser un développement de rapport statistique spécifique lié à la solution pour les besoins de la Ville de Marseille.

Calendrier d’intervention : il est propre à chaque intervention et défini conjointement sans pouvoir excéder 90 jours calendaires à partir de la demande.

Livrables :
Fourniture de nouvelles versions logiciels ou de nouveaux paramétrages, cahier de recettes et documentations associées propres à chaque intervention et définies conjointement. La documentation est livrée au terme de la mission.

## Poste 4 : Réversibilité
Ce poste est à prix forfaitaire.

À la fin du marché, le titulaire fournit une prestation de réversibilité.

Prestation « Prestation de Restitution des données de la Ville de Marseille »

La solution héberge des données appartenant à la collectivité.

Afin de garantir la continuité du système à la fin du présent marché, la Ville de Marseille demande l'accès à la totalité de ses données, données de paramétrage comprise, et la garantie d'être extractible sous forme de fichier texte, comme les formats CSV ou ODS.

À la fin du marché, suite à la demande de la Ville de Marseille de lancer la prestation de réversibilité, une réunion permettra de définir les données à restituer avec le formalisme et le format attendu de restitution (CSV, ODS).

Le Titulaire fournit la documentation de toute la prestation comme les informations des données extraites ou les processus d’extraction.

Il prend à sa charge tous les composants techniques (logiciels et développements) qui vont permettre de récupérer les données de la Ville de Marseille dans les formats demandés.

Le résultat attendu est la livraison par le titulaire de fichiers de données à la Ville de Marseille.

Calendrier d’intervention : il est défini conjointement avec le pouvoir adjudicateur sans pouvoir excéder 30 jours calendaires à partir de la demande.

## Tous postes : Gouvernance, Architecture, sécurité et confidentialité
### Architecture, sécurité et confidentialité

RGS et Sécurité
D’une manière plus générale la Ville de Marseille veille à respecter le RGS et demande à ce que le système mis en place respecte ces règles (Le Référentiel Général de Sécurité définit un ensemble de règles de sécurité qui s’imposent aux autorités administratives dans la sécurisation de leurs systèmes d’information. Cf = Article 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005).

CNIL
Les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables dans le cadre de ce marché.

Clause de confidentialité
Le titulaire du marché est amené à prendre connaissance de données confidentielles du fait de sa prestation.
Il est tenu à ne jamais divulguer ces informations et documents à des tiers, à les protéger et à ne pas les reproduire en tout ou partie, ni à en disposer, sous quelque forme que ce soit, au profit de quiconque.

Il devra informer son personnel qu’il est tenu d’observer toutes les obligations relatives au secret professionnel, en ce qui concerne les informations ou documents dont il aura connaissance dans l’exercice de sa tâche.
En cas de violation de ces obligations, indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché peut être résilié aux torts exclusifs du titulaire.
Il doit, le cas échéant, à l’expiration du marché, restituer à la Ville tous les fichiers et documents que la personne publique lui aura remis dans le cadre de l’exécution du présent marché et à détruire tous les fichiers et documents, et éventuelles copies de sauvegarde, concernant ces informations.

### Gouvernance : Lancement de Projet
Au lancement du projet, le candidat propose un Plan d’Assurance Qualité Projet (PAQ) et une structure organisationnelle adaptée à la bonne mise en œuvre du projet, en tenant compte des conditions suivantes :

1. Respect de la décomposition organisationnelle de la personne publique.
2. Désignation par le candidat, au sein de son organisation, d’un Chef de Projet, interlocuteur référent pour la collectivité. Le Chef de Projet du titulaire est notamment responsable de la qualité des réalisations et du respect du planning.

Le Plan d’Assurance Qualité proposé par le Titulaire suite à la réunion de lancement est validé par la collectivité.

Le rôle du Plan Assurance Qualité consiste à décrire :
- Ce que l’on veut faire (les objectifs),
- Le périmètre et les limites de la prestation,
- Comment le faire,
- Quand le faire,
- Qui en a la responsabilité,
- Qui va le faire,
- Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre,

Un exemple d’un tel Plan Assurance Qualité est présenté en Annexe 1 au présent CCTP. Il peut être utilisé par le titulaire ou celui-ci peut proposer sont proposer son propre plan d’assurance qualité.

Le Chef de Projet, désigné par la Collectivité, est l’interlocuteur principal du chef de projet du titulaire, et le référent de tous les échanges d’information.

### Gouvernance : Suivi de Projet
Pour un bon déroulement du projet ou d’un sous-projet durant toute la vie de la solution, le titulaire garantit le suivi de projet pour assurer un suivi régulier du cadrage du projet/sous-projet et de son état d’avancement.

#### Concernant le déploiement du dispositif :
Durant le déploiement initial du poste 1, un comité de pilotage projet est programmé toutes les semaines réunissant le référent utilisateur, les éventuels référents fonctionnels de chaque service concerné, le/les chef(s) de projet fournisseur et le chef de projet informatique.

Les autres réunions nécessaires à la réalisation du projet seront définies entre les parties et en fonction des besoins.

Les réunions se déroulent dans les locaux de la DPP, de la DSI ou en visioconférence.

Le titulaire fournit 24 heures à l’avance par mail un document de présentation support des réunions et rédige les comptes rendus et les diffuse pour validation dans les 2 jours suivant la réunion par mail.

Livrables :
En plus des éléments spécifiquement demandés pour le poste 1, les principaux documents de gestion de projet utilisés et à la charge du titulaire sont :
- le tableau d’avancement du déploiement de la solution
- les plannings prévisionnels et réalisés du déploiement de la solution
- les compte-rendus de réunion.

Des modèles de tels documents sont présentés en Annexe 2 et 3 du présent CCTP. Ils pourront être utilisés par le titulaire ou celui-ci peut proposer ses propres modèles de documents.
#### Concernant la période d’exploitation du dispositif (tous postes) :
Une fois le déploiement initial terminé un comité de pilotage (COPIL) est organisé tous les mois pendant la période d’exploitation et le mois précédent la période d’exploitation réunissant le référent utilisateur, les éventuels référents fonctionnels de chaque service concerné, le/les chef de projet fournisseur et le chef de projet informatique.
Les réunions se déroulent dans les locaux de la DPP, de la DSI ou en visioconférence.

Ces réunions permettront au titulaire de présenter le compte rendu du traitement des tickets d’incidents faire le point sur les sous-projets en cours et à venir et sur les interventions en cours et à venir.

Le titulaire fournit 24 heures à l’avance par mail un document de présentation support des réunions et rédige
les comptes rendus et les diffuse pour validation dans les 2 jours suivant la réunion par mail.

Livrables :
En plus des éléments spécifiquement demandés pour les postes 1, 2, 3 et 4, les principaux documents de gestion de projet utilisés et à la charge du titulaire sont :
- le tableau d’avancement synthétique des différents sous-projets ;
- les plannings prévisionnels et réalisés ;
- les compte-rendus de réunion ;
Des modèles de tels documents sont présentés en Annexe 2 et 3 du présent CCTP. Ils pourront être utilisés par le titulaire ou celui-ci peut proposer ses propres modèles de documents.
#### Concernant les sous-projets (évolutions logicielles à l’initiative de la Ville de Marseille) :
Le titulaire conserve une gestion en mode projet pour la réalisation et la mise en œuvre de la demande.

Une réunion de lancement du sous-projet devra être mise en place afin de préciser et/ou valider:
1. les missions des différents intervenants,
2. le planning définitif,
3. les modalités pratiques de mise en œuvre,
4. les livrables attendus.

Les autres réunions nécessaires à la réalisation du projet seront définies entre les parties et en fonction des besoins.

Le titulaire fournit 24 heures par mail à l’avance un document de présentation support des réunions et rédige
les comptes rendus et les diffuse pour validation dans les 2 jours suivant la réunion par mail.

Livrables :
Les principaux documents de gestion de projet utilisés et à la charge du titulaire sont :
- le tableau d’avancement de la réalisation du sous-projet et la résolution d’éventuels problèmes non majeurs issus de leur réalisation ;
- les plannings prévisionnels et réalisés ;
- les compte-rendus de réunion.

Des modèles de tels documents sont présentés en Annexe 2 et 3 du présent CCTP. Ils pourront être utilisés par le titulaire ou celui-ci peut proposer ses propres modèles de documents.

### Engagements environnementaux et sociétaux

La Ville de Marseille est engagée dans une démarche de diminution de l’impact environnemental de ses achats.
Il est demandé au candidat de décrire dans son mémoire technique les engagements sociétaux et environnementaux mis en œuvre au sein de l’entreprise et de détailler les actions qui sont mises en œuvre pour diminuer l’impact environnemental du présent marché.
# Annexes au présent CCTP
## Annexe 1 : Modèle de Plan Assurance Qualité
## Annexe 2 : Modèle de documentation projet
## Annexe 3 : Modèle de compte rendu