## Feuille1
MAPA PRESTATIONS DE SERVICE EN PLOMBERIE, SANITAIRE ET ZINGUERIE / BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU) LOT 1 / N°22_0712
DESIGNATION DES ARTICLES	Unité	références	Prix Unitaire € HT
1. CANALISATIONS D'ALIMENTATION
1.1Alimentations en tube acier galvanisé
DEPOSE TUBE ACIER GALVA SANS REEMPLOI JUSQU'A 33,7MM INCLUS	ML
DEPOSE TUBE ACIER GALVA SANS REEMPLOI > 33,7 MM	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA JUSQU'A 21,3 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 21,3 A 33,7 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 33,7 A 48,3 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 48,3 A 60,3 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE ACIER GALVA JUSQU'A 21,3 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE ACIER GALVA > 21,3 A 33,7 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE ACIER GALVA > 33,7 A 48,3 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE ACIER GALVA > 48,3 A 60,3 MM INCLUS	ML
1.2 Alimentations en tube cuivre
DEPOSE SANS REEMPLOI TUBE CUIVRE JUSQU'A 22 MM INCLUS	ML
DEPOSE SANS REEMPLOI TUBE CUIVRE > A 22 MM	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 32 A 40 MM INCLUS	ML
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 40 A 52 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 14 A 18 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 18 A 22 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 22 A 28 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 28 A 32 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
1.3 Alimentations en tube polyéthylène HD
DEPOSE TUBE PEHD SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE JUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 25 A 32 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 32 A 40 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 40 A 50 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT JUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 25 A 32 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 32 A 40 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 40 A 50 MM INCLUS	ML
REPARATION EN TRANCHEE TUBE PEHD JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	U
PLUS VALUE POUR BLINDAGE JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PEHD TRANCHE 0,50M DE PROFONDEUR	ML
PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PEHD TRANCHE 1M DE LONGUEUR	ML
REPARATION TUBE PEHD EN APPARENTJUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 25 A 32 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 32 A 40 MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 40 A 50 MM INCLUS	ML
1.4 Calorifuge Tuyauteries
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE JUSQU'AU DIAM 20 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 21 A 30 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 31 A 40 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 41 A 50 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 51 A 60 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 61 A 80 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE JUSQU'AU DIAM 40 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 41 A 60 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 61 A 80 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 81 A 100 MM	ML
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 101 A120 MM	ML
1.5 Système anti tartre
DEPOSE SANS REEMPLOI DE SYSTEME ANTI TARTRE	U
REMPLACEMENT CARTOUCHE POUR SYSTEME ANTI TARTRE	U
FOURNITURE ET POSE DE SYSTEME ANTI TARTRE	U
1.6 Réducteur de pression
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION JUSQU'A 20X27	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 26X34	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 33X42	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 40X49	U
1.7 Anti-bélier
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER JUSQU'A 20X27	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER 26X34	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER 33X42	U
1.8 Compteur d'eau
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 15	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 20	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 25	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 32	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EC CALIBRE 15	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EC CALIBRE 20	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 15	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 20	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 25	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 32	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 40	U
FOURNITURE ET POSE COFFRET COMPTEUR ISOLE	U
1.9 Disconnecteur
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-SIPHONAGE DOUCHETTE 15X21	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-SIPHONAGE ROBINET 20X27	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 15X21	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 20X27	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 26X34	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 33X42	U
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DISCONNECTEUR JUSQU'A 20X27	U
2.CANALISATION D'EVACUATION
2.1 Evacuations Eaux Usées et Eaux Vannes en tubes PVC
DEPOSE TUBE PVC SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 40 A 60MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 60 A 80MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 80 A 125MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 125 A 160MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE DE DIAMETRE 200MM	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 40 A 60MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 60 A 80MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 80 A 125MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 125 A 160MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE DE DIAMETRE 200MM	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 40 A 60MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 60 A 80MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 80 A 125MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 125 A 160MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE DIAMETRE 200MM	ML
REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR JUSQU'A 1,30M DIAMETRE JUSQUA 125MM	U
REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR JUSQU'A 1,30M DIAMETRE > 125MM	U
PLUS VALUE POUR BLINDAGE JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	ML
PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR PAR TRANCHE DE 0,50M JUSQU'A 125MM DE DIAMETRE	ML
PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PAR TRANCHE DE 0,50M > DIAM 125 MM	ML
PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV TRANCHE 1M DE LONGUEUR JUSQU'A 125MM DE DIAMETRE	ML
PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV TRANCHE 1M DE LONGUEUR >DIAM 125 MM	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE TOUT DIAMETRE	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 40 A 60MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 60 A 80MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 80 A 125MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 125 A 160MM INCLUS	ML
REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE DIAMETRE 200MM	ML
2.2 Evacuations Eaux Pluviales en tubes PVC
DEPOSE TUBE PVC EP SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS DALLAGE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS DALLAGE DE 101 A 125 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS DALLAGE 126 A 160 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS TROTTOIR JUSQU'A 100MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS TROTTOIR 101 A 125 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP SOUS TROTTOIR 126 A 160 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP EN APPARENT JUSQU'A 100MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP EN APPARENT 101 A 125 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EP EN APPARENT 126 A 160 MM INCLUS	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE JUSQU'A 100 MM	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE DE 101 MM A 125MM	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE DE 126 MM A 160MM	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR JUSQU'A 100 MM	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR DE 101 MM A 125MM	ML
PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR DE 126 MM A 160MM	ML
REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC JUSQU'A 100MM	U
REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC DE 101 A 125MM INCLUS	U
REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC DE 126 A 150MM INCLUS	U
PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC SOUS DALLAGE	U
PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC SOUS TROTTOIR	U
2.3 Evacuations Eaux Usées et Eaux Vannes en Fonte
DEPOSE TUYAU FONTE SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN ELEVATION JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN ELEVATION DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN SOFFITE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN SOFFITE DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE SOUS DALLE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE SOUS DALLE DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
DEPOSE SANS REEMPLOI DE DESCENTE EP FONTE	ML
DEPOSE SANS REEMPLOI DE DAUPHIN FONTE	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DESCENTE EP FONTE JUSQU'A100MM	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DESCENTE EP FONTE DE 101 A150MM	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DESCENTEEP FONTE JUSQU'A100MM	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DESCENTE EP FONTE DE 101 A 150MM	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE DE PLUS DE 100 A 150 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE DE PLUS DE 100 A 150 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES DE 101 A 150 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES JUSQU'A100 MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES DE 101 A 150 MM INCLUS	ML
REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE JUSQU'A 100MM INCLUS	U
REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE DE 101 A 160MM INCLUS	U
PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE SOUS DALLAGE	U
PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE SOUS TROTTOIR	U
2.4 Evacuations Eaux Usées et Eaux Vannes en Grès
DEPOSE TUYAU GRES SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN APPARENT JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN APPARENT PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN TRANCHEE JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN TRANCHEE PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS DALLAGE JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS DALLAGE PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS TROTTOIR JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS TROTTOIR PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
REMPLACEMENT DE TUYAU GRES PAR TUBE PVC JUSQU'A150MM	ML
REMPLACEMENT DE TUYAU GRES PAR TUBE PVC DE 151A 300MM	ML
2.5 Evacuations Eaux Usées et Eaux Vannes en Cuivre
DEPOSE EP CUIVRE	ML
FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE EP CUIVRE DIAM JUSQU'A 80 MM OU 80X80 MM	ML
FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE EP CUIVRE DIAM 81 A 100 MM OU 100X100 MM	ML
FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE EP CUIVRE DIAM 101 A 120 MM OU 120X120 MM	ML
REPARATION EP CUIVRE PAR SOUDAGE	ML
REPOSE EP CUIVRE APRES REPARATION	ML
2.6 Evacuations Eaux Usées et Eaux Vannes en Zinc
DEPOSE EP ZINC SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT JUSQU'A 80MM	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT DE 81 A 100MM	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT DE 101 A 120MM	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE JUSQU'A 80MM	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE DE 81 A 100MM	ML
FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE DE 101 A 120MM	ML
REPARATION EP ZINC PAR SOUDAGE	ML
2.7 Cheneaux et noues en Zinc
DEPOSE CHENEAU ET NOUE SANS REEMPLOI	M2
FOURNITURE ET POSE CHENEAU ET NOUE EPAISSEUR 0,65MM	M2
FOURNITURE ET POSE CHENEAU ET NOUE EPAISSEUR 0,80MM	M2
REPARATION REMPLACEMENT CHENEAU ET NOUE EPAIS 0,65MM	M2
REPARATION REMPLACEMENT CHENEAU ET NOUE EPAIS 0,80MM	M2
REPARATION REMPLACEMENT NAISSANCE EPAIS 0,65MM	U
REPARATION REMPLACEMENT NAISSANCE EPAIS 0,80MM	U
REPARATION PAR SOUDURE	ML
2.8 Gouttières et corniches en PVC
DEPOSE GOUTTIERE OU CORNICHE PVC SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE DIAM JUSQU'A 100MM OU CORNICHE 60 PVC	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE DIAM DE 101 A 150MM OU CORNICHE 70 PVC	ML
REFECTION DE JOINTS GOUTTIERE OU CORNICHE PVC	U
REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS DE GOUTTIERE OU CORNICHE PVC	U
2.9 Gouttières en Cuivre
DEPOSE GOUTTIERE CUIVRE	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE CUIVRE JUSQU'A 80 OU 80X80MM	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE CUIVRE DE 81 A 100 OU 100X100	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE CUIVRE DE 101 A120 OU 120X120	ML
REPARATION GOUTTIERE CUIVRE PAR SOUDAGE	ML
REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS DE GOUTTIERE CUIVRE	U
REFACONNAGE DE GOUTTIERE CUIVRE DEPOSEE	M2
REPOSE GOUTTIERE CUIVRE APRES REPARATION	ML
2.10 Gouttières en Zinc
DEPOSE GOUTTIERE ZINC SANS REEMPLOI	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC JUSQU'A 80MM	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC > 80 A 100MM	ML
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC > 100 A 120MM	ML
REPARATION GOUTTIERE ZINC PAR SOUDAGE	ML
REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS DE GOUTTIERE ZINC	U
2.11 Divers Evacuations
FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ZINC EN TOLE PERFOREE	U
FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ZINC EN FIL	U
FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ALU EN FIL	U
FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL INOX 150X150 MM	U
2.12 Ventilation de Canalisation
FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION PRIMAIRE EN PVC	ML
FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION SECONDAIRE EN PVC	ML
FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION EN PVC POUR FOSSE SEPTIQUE	ML
FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION EN PVC POUR BAC A GRAISSE	ML
2.13 Encoffrement de canalisations
DEPOSE ET REPOSE DE COFFRE BOIS	ML
3.APPAREILLAGE SANITAIRE
3.1 Evier
DEPOSE EVIER SANS REEMPLOI	U
DEPOSE EVIER POUR REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR EN GRES EMAILLE	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR EN GRES EMAILLE	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+2EGOUTTOIRS EN GRES EMAILLE	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR EN INOX 18/10	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR EN INOX 18/10	U
FOURNITURE ET POSE 2 EVIER BACS+2EGOUTTOIRS EN INOX 18/10	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR DE MAT SYNTHESE	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR DE MAT SYNTHESE	U
FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+2 EGOUTTOIRS DE MAT SYNTHESE	U
FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR	U
FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR	U
FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 2 BACS+2 EGOUTTOIRS	U
REPOSE D'EVIER	U
REMPLACEMENT D'OBTURATEUR DE BAC EVIER + CHAINE	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS D'EVIER	U
REMPLACEMENT DE BONDE D'EVIER	U
REMPLACEMENT DE VIDAGE D'EVIER	U
3.2 Lavabos, vasques, lave-mains
DEPOSE LAVABOS OU AUTRES SANS REEMPLOI	U
DEPOSE LAVABOS OU AUTRES POUR REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSE DE VASQUE EN FAIENCE JUSQU'A 60X50	U
FOURNITURE ET POSE VASQUE MAT SYNTHESE JUSQU'A 60X50	U
FOURNITURE ET POSE DE LAVABO EN GRES JUSQU'A 60X50	U
FOURNITURE ET POSE DE LAVABO EN GRES JUSQU'A 70X60	U
FOURNITURE ET POSE LAVABO GRES COLONNE JUSQU'A 60X50	U
FOURNITURE ET POSE LAVABO GRES COLONNE JUSQU'A 70X60	U
FOURNITURE ET POSE LAVABO CIRCULAIRE COLLECTIF	U
FOURNITURE ET POSE COLONNE H 50 OU 80 CM POUR LAVABO CIRCULAIRE	U
FOURNITURE ET POSE DE COLONNE DE LAVABO ASSORTIE	U
FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS GRES JUSQU'A 30X50	U
FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS MAT SYNTHESE JUSQUA 30X50	U
FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS D'ANGLE GRES JUSQU'A 30X50	U
FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS D'ANGLE JUSQU'A 40X40 EN MATERIAU DE SYNTHESE	U
FOURNITURE ET POSE DE MEUBLE SOUS VASQUE	U
REPOSE LAVABO, VASQUE, LAVE-MAINS, COLONNE	U
REMPLACEMENT DE MECANISME DE VIDAGE DE LAVABO	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE LAVABO	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE LAVABO	U
REMPLACEMENT DE VIDAGE DE LAVABO	U
REMPLACEMENT DE POTENCE OU CONSOLE DE LAVABO	U
REMPLACEMENT DE PATTES D'ATTACHES DE LAVABO	U
3.3 Baignoire
DEPOSE BAIGNOIRE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE BAIGNOIRE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
DEPOSE POUR REEMPLOI DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN ACIER EMAILLE JUSQU'A 140X70	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN ACIER EMAILLE DE PLUS DE 140X70 JUSQU'A 170 X 70 CM INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE EMAILLEE JUSQU'A140X70	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE EMAILLEE DE PLUS DE 140X70 JUSQU'A 170 X 70 CM INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE BLANCHE POUR ENFANT DE MATERNELLE 80 X 45 CM	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN MATERIAU DE SYNTHESE RENFORCE JUSQU'A 140 X 70 CM INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN MATERIAU DE SYNTHESE RENFORCE	U
FOURNITURE ET POSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
REPOSE DE BAIGNOIRE	U
REPOSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
REMPLACEMENT POIGNEE LATERALE CHROMEE DE BAIGNOIRE	U
REMPLACEMENT DE MECANISME DE VIDAGE DE BAIGNOIRE	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE BAIGNOIRE	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE BAIGNOIRE	U
3.4 Bac à douches et cabines de douches
DEPOSE BAC A DOUCHES SANS REEMPLOI	U
DEPOSE BAC A DOUCHES POUR REEMPLOI	U
DEPOSE CABINE DE DOUCHES SANS REEMPLOI	U
DEPOSE CABINE DE DOUCHES POUR REEMPLOI	U
REPOSE DE BAC A DOUCHE	U
REPOSE DE CABINE DE DOUCHES	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE BAC A DOUCHES	U
REMPLACEMENT DE SYPHONS + JOINTS DE BAC A DOUCHES	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE 70 X 70 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE DE 80 X 80 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE DE 90 X 90 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE 70 X 70 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE DE 80 X 80 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE DE 90 X 90 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE 70 X 70CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE DE 80 X 80 CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE DE 90 X 90 CM	U
FOURNITURE ET POSE CABINE D'ANGLE EXTENSIBLE JUSQU'A 90X90 CM	U
3.5 W.C
DEPOSE CUVETTE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE CUVETTE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE WC TURC SANS REEMPLOI	U
DEPOSE WC TURC POUR REEMPLOI	U
DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE AVEC REEMPLOI	U
REPOSE DE CUVETTE WC SANS RESERVOIR DE CHASSE	U
REPOSE DE CUVETTE WC AVEC RESERVOIR DE CHASSE	U
REPOSE DE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE	U
REPOSE DE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE	U
REPOSE TUBE DE DESCENTE DE CHASSE HAUTE	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE SIMPLE A L'ANGLAISE	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE MODELE HANDICAPES	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE POUR BEBES	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC GRES EMAILLE POUR ENFANTS	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC GRES EMAILLE TYPE HOPITAL SANS ABATTANT	U
FOURNITURE ET POSE WC TURC EN GRES EMAILLE	U
FOURNITURE ET POSE RESERVOIR DE CHASSE GRES EMAILLE 6/9 L	U
FOURNITURE ET POSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE PLASTIQUE 6/9 L	U
FOURNITURE ET POSE RESERVOIR HYDROPNEUMATIQUE MURAL CAPACITE 12 L	U
FOURNITURE ET POSE CUVETTE A L'ANGLAISE + RESERVOIR DE CHASSE EN GRES	U
FOURNITURE ET POSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE	U
DEPOSE DE COUVERCLE ET ABATTANT SANS REEMPLOI	U
DEPOSE ET REPOSE DE COUVERCLE ET ABATTANT	U
DEPOSE DE MECANISME DE CHASSE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE ET REPOSE DE MECANISME DE CHASSE	U
FOURNITURE ET POSE DE COUVERCLE ET ABATTANT EN MATERIAU DE SYNTHESE	U
FOURNITURE ET POSE DE MECANISME DE CHASSE	U
REMPLACEMENT ROBINET D'ARRET DE CHASSE	U
REMPLACEMENT DE PIPE EN PVC POUR WC	U
3.6 Urinoirs
DEPOSE DE STALLE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE DE STALLE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE DE COQUILLE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE DE COQUILLE POUR REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSE DE STALLE ISOLEE OU EN BATTERIE EN GRES EMAILLE	U
FOURNITURE ET POSE COQUILLE GRES EMAILLE TOUS TYPES	U
REPOSE DE STALLE TOUS TYPES	U
REPOSE DE COQUILLE TOUS TYPES	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR STALLE	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR COQUILLE	U
REMPLACEMENT DE BONDES POUR STALLE	U
REMPLACEMENT DE BONDES POUR COQUILLE	U
3.7 Bac à laver
DEPOSE BAC A LAVER SANS REEMPLOI	U
DEPOSE BAC A LAVER POUR REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN GRES EMAILLE JUSQU'A 60X60CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN MAT SYNTHESE JUSQU'A 60X60CM	U
FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN INOX JUSQU'A 60X60CM	U
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS BAC A LAVER	U
REPOSE DE BACS A LAVER	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE BAC A LAVER	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE BAC A LAVER	U
REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE BAC A LAVER	U
3.8 Poste d'eau mural
DEPOSE POSTE D'EAU SANS REEMPLOI	U
DEPOSE POSTE D'EAU POUR REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSEPOSTE D'EAU EN GRES EMAILLE	U
REPOSE POSTE D'EAU	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE POSTE D'EAU	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE POSTE D'EAU	U
REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE POSTE D'EAU	U
REMPLACEMENT GRILLE FOND DE VASQUE DE POSTE D'EAU	U
3.9 Auge
DEPOSE AUGE ISOLEE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE AUGE EN BATTERIE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE AUGE ISOLEE POUR REEMPLOI	U
DEPOSE AUGE EN BATTERIE POUR REEMPLOI AUGE	U
FOURNITURE ET POSE EN AUGE ISOLEE GRES EMAILLE 1 POSTE	U
FOURNITURE ET POSE GRES EMAILLE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 2 POSTES	U
FOURNITURE ET POSE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 3 POSTES	U
FOURNITURE ET POSE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 4 POSTES	U
REPOSE AUGE ISOLEE	U
REPOSE AUGE EN BATTERIE	U
REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR AUGE	U
REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE POUR AUGE	U
REMPLACEMENT DE BONDE POUR AUGE	U
3.10 Timbre d'Office
DEPOSE TIMBRE D'OFFICE SANS REEMPLOI	U
DEPOSE TIMBRE D'OFFICE AVEC REEMPLOI	U
FOURNITURE ET POSE TIMBRE D'OFFICE EN GRES EMAILLE DE 60X80X40 CM	U
FOURNITURE ET POSE TIMBRE D'OFFICE EN INOX DE 18/10 DE 60X80X40 CM	U
REPOSE TIMBRE D'OFFICE	U
REMPLACEMENT DE SYPHON +JOINTS DE TIMBRE D'OFFICE	U
REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE TIMBRE D'OFFICE	U
REMPLACEMENT DE BONDE DE TIMBRE D'OFFICE	U
REMPLACEMENT D EQUERRE OU CONSOLE DE TIMBRE D'OFFICE	U
3.11 Cloisonnette de Séparation
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CLOISONNETTE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE CLOISONNETTE	U
FOURNITURE ET POSE DE CLOISONNETTE PREFABRIQUEE	U
REPOSE DE CLOISONNETTE	U
4.ROBINETTERIE
4.1 Collecteurs de distribution
FOURNITURE ET POSE DE COLLECTEUR A 4 SORTIES	U
FOURNITURE ET POSE DE COLLECTEUR A 3 SORTIES	U
4.2 Vannes d'arrêt
DEPOSE SANS REEMPLOI DE VANNE D'ARRET	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE VANNE D'ARRET	U
REPOSE DE VANNE D'ARRET	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 15/21MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 20/27MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 26/34MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 33/42MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 40/49MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 15/21MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 20/27MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 26/34MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 33/42MM	U
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 40/49MM	U
4.3 Robinet de puisage
DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
REPOSE DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE A BOISSEAU JUSQU'A 20/27 INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE A BOISSEAU AU DELA DE 20/27 JUSQU'A 40/49 MM INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE 1/4 DE TOUR JUSQU'A 20/27	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE 1/4 DE TOUR AU DELA DE 20/27 JUSQU'A 40/49 MM INCLUS	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARROSAGE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET + APPLIQUE DE MACHINE A LAVER	U
ROBINET SIMPLE A BOISSEAU CHROME JUSQU'A20/27 INCLUS	U
ROBINET SIMPLE A BOISSEAU CHROME AU DELA 20/27	U
4.4 Mélangeurs
DEPOSE SANS REEMPLOI DE MELANGEUR MONOTROU	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE MELANGEUR MURAL	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE MELANGEUR MONOTROU	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE MELANGEUR MURAL	U
REPOSE DE MELANGEUR MONOTROU	U
REPOSE DE MELANGEUR MURAL	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR EVIER MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVABO MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVE MAINS MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR MONOTROU CHROME POSTES D'EAU DIVERS	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BIDET MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR EVIER MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVABO MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVE MAINS MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR POUR POSTE D'EAU MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR VASQUE MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR DOUCHE MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE DOUCHETTE ET FLEXIBLE	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME A BEC FIXE	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME A BEC FIXE	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR DOUCHE MURAL CHROME A BEC FIXE	U
FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BIDET MONOTROU CHROME A BEC FIXE	U
4.5 Mitigeurs
DEPOSE MITIGEUR MONOTROU SANS REEMPLOI	U
DEPOSE MITIGEUR MURAL SANS REEMPLOI	U
DEPOSE MITIGEUR MONOTROU AVEC REEMPLOI	U
DEPOSE MITIGEUR MURAL AVEC REEMPLOI	U
REPOSE DE MITIGEUR MONOTROU	U
REPOSE DE MITIGEUR MURAL	U
REPARATION DE MITIGEUR INDIVIDUEL	U
REPARATION MITIGEUR COLLECTIF1A 2 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 3 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 4 A 5 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 6 A 8 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR EVIER	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVABO	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVE-MAINS	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR BAIGNOIRE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME AVEC DOUCHETTE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR VASQUE MONOTROU CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVE MAINS MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE MITIGEUR MURAL CHROME AVEC DOUCHETTE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DOUCHE MURAL CHROME AVEC DOUCHETTE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR VASQUE MURAL CHROME	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE EVIER MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVE MAINS MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIGNOIRE MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MONOTROU POUR VASQUE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR EVIER	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR LAVABO	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL POUR BAIGNOIRE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR VASQUE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR DOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 20X27	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 26X34	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 33X42	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 40X49	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 33X42	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 40X49	U
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 50X60	U
4.6 Robinetterie Temporisée
DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
DEPOSEAVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR LAVABO OU LAVE-MAINS	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR DOUCHE	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR URINOIR	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR CHASSE D'EAU	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE MITIGEUR POUR LAVABO OU LAVE-MAINS	U
REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE MITIGEUR POUR DOUCHES	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE LAVE-MAINS, LAVABO MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE POUR LAVE-MAINS, LAVABO INDIVIDUEL OU COLLECTIF MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE INDIVIDUEL MONOTROU POUR LAVE-MAINS, LAVABO	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE POUR LAVE-MAINS, LAVABO INDIVIDUEL OU COLLECTIF MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE AVEC POMME DE DOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE SANS POMME DE DOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE AVEC POMME DE DOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE SANS POMME DE DOUCHE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR COQUILLES AVEC EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR COQUILLES SANS EFFET D'EAU 15X21	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR COQUILLES AVEC EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR COQUILLES SANS EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR STALLES AVEC EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR STALLES SANS EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR STALLES AVEC EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR STALLES SANS EFFET D'EAU	U
FOURNITURE ET POSE CHASSE TEMPORISEE MURALE ENFANT POUR CUVETTE WC, SIEGE A LA TURC OU VIDOIR	U
FOURNITURE ET POSE CHASSE TEMPORISEE MURALE ADULTE POUR CUVETTE WC, SIEGE A LA TURC OU VIDOIR	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE TUBE DE CHASSE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE TUBE DE CHASSE	U
REPOSE DE TUBE DE CHASSE	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE CHROME DE 28MM	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE CHROME DE 32MM	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE EN PVC DE 28MM	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE EN PVC DE 32MM	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE CHROME DE 28MM POUR SIEGE A LA TURQUE	U
FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE CHROME DE 32MM POUR SIEGE A LA TURQUE	U
FOURNITURE ET POSE TUBE DROIT CHROME DE 28 MM POUR SIEGE A LA TURQUE, VIDOIR	U
FOURNITURE ET POSE TUBE DROIT CHROME DE 32 MM POUR SIEGE A LA TURQUE, VIDOIR	U
FOURNITURE ET POSE TUBE CHROME CONTRE COUDE DE 28 MM POUR VIDOIR	U
FOURNITURE ET POSE TUBE CHROME CONTRE COUDE DE 32 MM POUR VIDOIR	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE QUEUE DE CARPE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI ET REPOSE DE QUEUE DE CARPE	U
FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE CHROME DE 28 MM	U
FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE CHROME DE 32 MM	U
FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE EN PVC DE 28 MM	U
FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE EN PVC DE 32 MM	U
4.7 Robinetterie Spécialisée
DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
REPOSE DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
REMPLACEMENT DE TETE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
REMPLACEMENT DE TETE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE BEC COURT OU LONG	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI DE BEC COURT OU LONG	U
REPOSE DE BEC COURT OU LONG	U
REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A MANETTE LAVABO INDIVIDUEL MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A MANETTE LAVABO INDIVIDUEL MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR COURT MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR LONG MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR MONOTROU	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR COURT MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR LONG MURAL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL COMMANDE DISQUE POUR WC CUVETTE	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE OPTO- ELECTONIQUE POUR LAVABO INDIVIDUEL	U
FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE OPTO- ELECTONIQUE POUR DOUCHE PISCINE	U
4.8 Divers robinetterie
FOURNITURE ET POSE RACCORD FLEXIBLE INOX +ROBINET ARRET	U
FOURNITURE ET POSE RACCORD FLEXIBLE + ROBINET ARRET + FILTRE	U
FOURNITURE ET POSE DE ROSACE POUR TOUS TYPE DE ROBINETS	U
BRANCHEMENT ALIMENTATION LAVE VAISSELLE OU LINGE ET SECHE LINGE	U
BRANCHEMENT EVACUATION LAVE VAISSELLE OU LINGE	U
REMPLACEMENT FLEXIBLE ALIMENTATION GAZ PAR MODELE INOX	U
REMPLACEMENT ROBINET GAZ CUISINIERE PAR MODELE ROAI	U
FOURNITURE ET POSE ECONOMISEUR POUR ROBINET STANDARD	U
5. CHAUFFE-EAU
5.1 Chauffe-eau électriques instantanées
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 15L A 30L	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 50L A 100L	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 100 A 150L	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 200L A 300L	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 500L	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 15L A 30L	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 50L A 100L	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 100 A 150L	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 200L A 300L	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 500L	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 75 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 75 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 150 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 200 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 300 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 500 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 150 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 200 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 300 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 500 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE MURAL 15 LITRES	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE MURAL 30 LITRES	U
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE SOUS EVIER 15 LITRES	U
REMPLACEMENT DE GROUPE DE SECURITE	U
REMPLACEMENT DE SURVERSE A ECOULEMENT LIBRE	U
5.2 Chauffe-bain et chauffe-eau à gaz
DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU GAZ	U
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU GAZ	U
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 5 LITRES/MN	U
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 10 LITRES/MN	U
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 13 LITRES/MN	U
FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 16 LITRES/MN	U
FOURNITURE ET POSE DE CONDUIT ALU FLEXIBLE POUR EVACUATION GAZ BRULES	ML
6.VENTILATION MECANIQUE
6.1 VMC individuelle
FOURNITURE ET POSE CAISSON D'EXTRACTION JUSQU'A 250 M3/H	U
FOURNITURE ET POSE BOUCHE D'EXTRACTION DIAM 100 MM	U
FOURNITURE ET POSE BOUCHE D'EXTRACTION DIAM 125 MM	U
FOURNITURE ET POSE CLAPET PARE-FLAMMES DIAM 125	U
FOURNITURE ET POSE GRILLE EXTERIEURE	U
DEPOSE DE CAISSON VMC TOUS TYPE	U
DEPOSE SANS REEMPLOI DE GAINE DE VENTILATION	ML
FOURNITURE ET POSE DE CONDUIT ALU FLEXIBLE POUR VMC	ML
6.2 Aérateur
DEPOSE SANS REEMPLOI D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
DEPOSE AVEC REEMPLOI D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
REPOSE D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
FOURNITURE ET POSE D'AERATEUR ELECTRIQUE JUSQU'A70M3H	U
FOURNITURE ET POSE D'AERATEUR ELECTRIQUE JUSQU'A165M3H	U
PLUS VALUE POUR TEMPORISATION	U
MAJORATION POUR INTERVENTION NUIT 22H00 à 06H00, DIMANCHES et JOURS FERIES	%

Cachet et Signature de l'Entreprise :