DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

(DCE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MAPA PRESTATIONS DE SERVICE EN PLOMBERIE, SANITAIRE ET ZINGUERIE

MAPA N°22_0712

Maître d'Ouvrage :	VILLE DE MARSEILLE
MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

Conducteur d'Opération : MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

150, Bd Paul Claudel
13009 MARSEILLE

SOMMAIRE

## ARTICLE 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI PASSE LE MARCHE
Ville de Marseille - Mairie du Vème Secteur
150, Bd Paul Claudel 13009 MARSEILLE
Tél : 04-91-14-63-50
## ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE
Le présent marché, passé en procédure adaptée, concerne les prestations de service en plomberie, sanitaire et zinguerie sur l’ensemble des équipements transférés de la Mairie des 9éme et 10éme arrondissements, y compris les sujétions (transports, personnel) afférentes aux mises en œuvre à intégrer dans le prix, ainsi que les modes de métré qui seront appliqués dans le cadre du marché.
Le marché se compose de 2 lots :
- Lot 1 : Prestations de service en plomberie, sanitaire et zinguerie pour les équipements transférés du 9ème arrondissement ;
- Lot 2 : Prestations de service en plomberie, sanitaire et zinguerie pour les équipements transférés du 10ème arrondissement.
## ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE
Le présent marché est passé pour une période de 12 mois à compter de la date de notification du marché renouvelable UNE FOIS.
## ARTICLE 4. LOTS ET LIEUX D’EXECUTION
Toutes les interventions ont lieu sur des équipements décentralisés de la Mairie du 5e Secteur cités en annexes au présent CCTP.
Toutefois, si pour des raisons indépendantes au fonctionnement de la Mairie de Secteur, un site ne faisait plus partie de son inventaire, le marché pour ce site cesserait aussitôt.
De même, si la configuration d’un site était modifiée, la prestation correspondante serait annulée et une réévaluation des tarifs serait réalisée. L’entreprise ne pourrait réclamer le règlement des prestations qui ne seraient plus effectuées.
Enfin, si un nouveau site était amené à être ajouté sur l’inventaire de la Mairie de Secteur, ce site entrera dans le périmètre de la consultation. Sa localisation géographique ne pourra être que dans le 9e ou 10e arrondissement de la Ville de Marseille. La Mairie de Secteur demandera alors une évaluation des tarifs au titulaire du marché.
Toute modification dudit périmètre sera alors régularisée par un avenant au marché.

## ARTICLE 5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
5.1. Conditions Générales (communes à tous les lots)

L’entreprise sera réputée connaître exactement les prestations à assurer pour chaque intervention. Elle ne pourra en aucune façon, après avoir soumissionné, contester la nature des prestations.
Elle devra prendre en charge la sécurisation du chantier selon les normes en vigueur, l’installation du chantier, la mise en œuvre, les fournitures, le matériel nécessaire à la réalisation et le repliement à la fin des travaux.
Elle veillera notamment à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l’intégrité des personnes pendant les chantiers (personnel d’exécution mais aussi public, riverains).
Le titulaire ne pourra en aucun cas faire valoir une méconnaissance des diverses réglementations en vigueur.
Toute dégradation ou incident survenu aux installations et équipements, en général, présente sur le site au cours de l’exécution du marché, qu’elle soit ou non du fait de l’entrepreneur, devra être signalée par lui et confirmé par écrit au maître d’ouvrage.

5.2. Clauses techniques
5.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Rappel : les éléments mis en oeuvre seront conformes aux labels de qualité et aux normes en vigueur. Les prestations comprennent, pour les articles suivants, outre les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites ci-après, le personnel, les amenées de tous engins nécessaires, outillages, matériaux. appareils, accessoires, leurs coltinages jusqu'au lieu d'intervention et leurs replis, ainsi que les prestations décrites dans le présent document.
5.2.1.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux préparatoires consistent en :
- Les études préliminaires, vérification des pressions, des intensités correspondantes et nécessaires au bon fonctionnement des appareils à installer,
- Le repérage des circuits et réseaux,
- Les coupures éventuelles préalables des alimentations en fluides avant toute intervention,
- Le bouchonnage des canalisations d’alimentation et d’évacuation pendant la durée de l'intervention,
- Les évacuations aux décharges appropriées de tous matériaux, conduits, appareils déposés sans récupération ou réemploi envisagés.
N.B. :
- En cas de réparation en tranchée, les sujétions afférentes à la mise à nu des conduites sont à la charge du titulaire du lot ainsi que le rebouchage de tranchée.
- En cas de fourniture et pose en enterré, les sujétions de tranchée ne sont pas à la charge du titulaire du présent lot.
5.2.1.2. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
Les prestations consistent en :

- Les protections individuelles des travailleurs surtout en soudures et tronçonnages,
- Les percements, les scellements, les trous chevillés,
- Les façons de brides ou collier,
- Les raccords nécessaires, les joints, les façons de joints. les soudures, les collages, les chanfreins, les brasages,
- La réalisation d'ouvrages encastrés en paroi ou en dallage sans raccord ni soudure,
- Les fourreaux de protection de conduites de qualité isophonique, en traversée de paroi, sous dallage, en encastrement,
- Les protections de canalisations contre les poinçonnements, les cisaillements, ainsi que les grillages avertisseurs conventionnels en ouvrages enterrés,
- Les rebouchages après scellements, percements, encastrements,
- Les protections des ouvrages avoisinants pendant les opérations de soudure qui ne contiendront pas d'amiante,
- La mise en la terre de tous les éléments métalliques.
5.2.1.3. MISE ET REMISE EN SERVICE
Les prestations consistent en :
- La fourniture et la pose d'appareils non cassés, non ébrêchés, non fissurés : pour mémoire la casse et le vol éventuel d'éléments d'ouvrage avant réception, ne sauraient être imputés au Maître d'Ouvrage,
- Les branchements aux réseaux sans modifications de ceux-ci, électricité, eau, évacuations,
- Les contrôles d'étanchéité,
- Les contrôles de bon fonctionnement,
- Les plans de recollement, les D.O.E, les notices. les garanties.
5.2.1.4. PRESTATIONS DE NUIT ET JOURS FERIES
La Mairie des 9e et 10e arrondissements pourra être amenée, pour des raisons exceptionnelles, à commander au titulaire du présent lot l'exécution des travaux, soit entre 22 heures et 6 heures, soit les dimanches ou jours fériés.
Le candidat est invité à renseigner les BPU (lots 1 et 2) en indiquant la majoration appliquée lors des interventions de nuit, dimanches ou jours fériés.
5.2.1.5. REFERENCES AUX MARQUES
Lorsque le présent CCTP fait référence à une ou des marques, cela veut dire que toute autre marque techniquement équivalente sera prise en considération.
5.2.1.6. REGLEMENTATION
Les installations devront répondre aux normes, décrets et circulaires en régissant la réalisation et l'entretien.

5.2.2. CANALISATIONS D'ALIMENTATION
5.2.2.1. GENERALITES
Dans l'exécution des prestations d'alimentations et les calculs de prix sont comprises :
- Pièces de raccord, de réduction, de dilatation, de changement de direction,
- Peinture antirouille 2 couches sur les accessoires métalliques de fixation après brossage et dégraissage soignés,
- Soudures et brasages y compris cordons ou baguettes de soudures et brasures,
- Diverses façons, coudes, cintrages à chaud ou à froid, collets battus,
- Déposes d'isolants thermiques autour des tuyaux d'alimentation le cas échéant, notamment en réparation, quelle que soit la nature.
NB : Par contre, le raccordement des appareils à alimenter est prévu dans la fourniture et pose, ou pose seule, des appareils.
5.2.2.2. TUBES EN ACIER GALVANISE
- Dépose sans réemploi de tubes en acier galvanisé, comprenant : enlèvement de fixations, rebouchage des trous de fixations, desolidarisations des éléments déposés et tampons d'attente.
- Fourniture et pose de tubes en apparent y compris :
  - Fourniture et mise en oeuvre de tous les accessoires de fixation par scellement ou indifféremment trous chevillés et colliers, brides, aux distances normalisées,
  - Filetages, pièces de raccord et de jonction, étanchéité, sciages,
  - Raccordements ou piquages sur canalisation existante,
- Réparation de tubes en acier galvanisé y compris toutes sujétions de dépose, coupe, mise en oeuvre, raccordement pour emplacement à l'identique, manchons, filetages, étanchéité des raccords.
5.2.2.3. TUBES EN CUIVRE
- Dépose sans réemploi de tubes cuivre, comprenant enlèvement des fixations, rebouchage de trous de fixations, désolidérisation des éléments déposés et tampons d'attente.
- Fourniture et pose de tubes cuivre:
  - En apparent y compris fourniture et mise en oeuvre de tous les accessoires de maintien, fixation, par scellement ou indifféremment trous chevillés et colliers, brides, aux distances normalisées; pièces de raccord ou jonction, changement de direction, sciages; raccordements ou piquages sur canalisation existante, soudages, brasages…
OU
  - En encastré y compris creusement de la saignée d'encastrement, évacuation des décombres, fourniture et mise en place du fourreau dans la gaine de protection prévue aussi dans cette prestation, fixation et maintien du tube, rebouchage eu plâtre ou au mortier de la saignée d'encastrement; et toutes pièces de raccord ou jonction, sciage, raccordement ou piquage sur canalisation existante, soudage, brasage qui, pour mémoire, ne pourront être réalisés dans la partie encastrée.
La finition de rebouchage sera soignée et le surfaçage sera réglé sur les bords de la saignée d'encastrement.
Réparation de tubes cuivre, y compris toutes sujétions de dépose, coupe, mise en oeuvre, raccordement, pour remplacement à l'identique.
5.2.2.4. TUBES EN POLYETHYLENE
Tubes souples en polyéthylène haute densité qualité eau potable.
- Dépose sans réemploi de tubes souples en polyéthylène en apparent comprenant : enlèvement des fixations, de l'isolation thermique le cas échéant, le rebouchage des trous de fixation, les désolidarisations des éléments déposés et bouchonnements d'attente; évacuation aux décharges appropriées — quelle que soit la section.
- Fourniture et pose de tubes souples en polyéthylène haute densité.
  - En tranchée : y compris fourniture et mise en place sur fond de fouille, pièces de raccord ou jonction. raccordements ou piquages sur réseau existant, vérifications d'étanchéité et du recouvrement de la conduite posée par matériau de granulométrie ne pouvant créer de poinçonnement sur 20 cm d'épaisseur au-dessus du niveau supérieur de la conduite, ainsi que fourniture et mise en place du grillage de signalisation normalisé à profondeur réglementaire au cours du comblement de la tranchée.
NB : la prestation de creusement de tranchée, comblement, compactage, goudronnage le cas échéant, n'est pas incluse dans cette prestation.
  - En apparent : y compris fourniture et mise en place des fixations, colliers, brides, nécessaires au maintien et au support des conduites (en soffites, parois ou sous-planchers, sans différenciation de prix); pièces de raccord et de jonction, étanchéité, raccordements ou piquages sur canalisation existante.
Réparation de tubes en polyéthylène y compris toutes sujétions de dépose, coup, fourniture et mise en oeuvre, raccordement pour remplacement â l'identique, étanchéité des raccords, vérification d'étanchéité, évacuation aux décharges appropriées :
  - En tranchée: quelle que soit la section, comprend : repérage de fuite, creusement de la tranchée, mise en réserve sur berge des matériaux de remblai, découpe du grillage de signalisation, mise à sec du fond de fouille par pompage, remplacement, toutes sujétions afférentes, de la partie à réparer, rebouchage de la tranchée y compris grillage de signalisation après vérification d'étanchéité, complément de remblai si besoin, compactage du remblai jusqu'au niveau fini (le niveau fini étant soit le niveau du sol avoisinant s'il n'est pas asphalté. goudronné ou cimenté, soit le niveau de sol permettant la mise en place d'une finition en asphalte, goudron ou béton de dallage).
Cette disposition s'applique aux pièces de changement de direction, coudes, Té, Y, d'évacuations notamment.
Comptée forfaitairement jusqu'à 2ml de conduite mise à nu l'unité : Jusqu'à 1,30 m de profondeur quelle que soit la section.
  - Plus-value pour blindage jusqu'à 1,30 m de profondeur au ml.
  - Plus-value par tranche de 0,50 m de profondeur à partir de 1,30 m et dans ce cas de figure, le blindage est obligatoire et compris dans le prix depuis le niveau du bord de la berge.
  - Plus-value par tranche de 1,00 ml de découverte complète de conduite.
  - Pour la prestation de réparation intégrant la coupure d'alimentation, il ne pourra être pris en considération une plus-value pour pompage pendant l'exécution de la réparation.
N.B: la prestation de réfection de goudronnage, d'asphalte ou de dallage béton n'est pas incluse dans le prix.
  - En apparent : à l'identique, par raccords manchonnés en laiton, dépose d'isolant thermique, le cas échéant, sciages, remise en eau et vérification d'étanchéité, reconstitution d'isolant thermique, le cas échéant, sujétions de fixations comprises.
5.2.2.5. CALORIFUGE
- Dépose de calorifuge: voir article de généralités.
- Fourniture et pose de calorifuge, épaisseur 13 mm pour mise hors gel ou conservation de chaleur,
- En coquille de mousse matière plastique de type Armaftex ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions de fixation, collage, découpe, protection par bandes adhésives appropriées et manchettes métalliques aux extrémités.
- En fibres de laine minérale ou tresse (sans amiante, pour mémoire), y compris toutes sujétions et protection par enrobage de plâtre lissé
5.2.2.6. REDUCTEUR DE PRESSION
Fourniture et pose ou remplacement de réducteur de pression avec manomètre pour pression supérieure à 5 bars.
5.2.2.7. DISCONNECTEUR
- Fourniture, pose ou remplacement de dispositifs anti- siphonnage pour douchette et robinet d'arrosage
- Fourniture, pose ou remplacement de clapet de non retour NF-antipollution conforme à la norme EA NF 43.007
- Fourniture, pose ou remplacement de disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable typa CA conforme à la norme NF P 43.009
5.2.3. CANALISATIONS D'EVACUATIONS
5.2.3.1. GENERALlTES
Dans l'exécution des prestations d'évacuation et les calculs de prix sont compris :
- Pièces de raccord, coudes, changements de direction, Tés, tampons hermétiques si besoin,
- Culottes doubles ou simples, raccordements aux regards,
- Réglages de pente convenables en apparent et en enterré pour faciliter un bon écoulement,
- Vérifications d'étanchéité, essais,
- Comptabilité des sections des évacuations pour éviter les mises en charge du réseau en aval,
- Peinture anti-rouille 2 couches sur les accessoires métalliques de fixation après brossage et dégraissage soignés,
- Soudures et brasages, y compris cordons ou baguettes de soudure et brasure, le cas échéant, ainsi que tous collages par colles compatibles avec les matériaux, surtout les matières plastiques conformément aux préconisations des fabricants,
- Vérifications de bon écoulement, débouchage le cas échéant, avant remise en service.
- En tranchée ou sous dallage : la fourniture et la mise en place sur fond de fouille ; les pièces de raccord, jonction, changements de direction, sciages, collages, calages et maintien ; raccordements aux existants, aux regards et aux pieds de chute ; vérification d'étanchéité par mise en charge avant rebouchage de fouille et compactage ; fourniture et mise en place de grillage de signalisation approprié.
- En apparent, en paroi, soffite ou sous dalle : la fourniture et mise en oeuvre de tous les accessoires de maintien, fixation, par scellement ou indifféremment, trous chevillés et colliers, brides, aux distances normalisées ; pièces de raccord ou jonction, changement de direction, sciages, collages ; raccordement aux existants, aux regards, aux pieds de chutes.
N.B : Par contre, le raccordement des appareils à évacuer est prévu dans la fourniture et pose, au pose seule, des appareils.
5.2.3.2. TUYAUX EN P.V.C.
Qualité bâtiment NF
Eaux usées, eaux vannes
Dépose sans réemploi de tuyaux PVC comprenant : enlèvement des fixations, sciages ou désolidarisations des éléments déposés et fournitures et mises en place de tampons d'attente étanches.
Comptée au ml quelle que soit la section.
Fourniture et pose de tuyaux PVC pour évacuation des eaux usées et eaux vannes :
Deux types de prestations :
  - En tranchée : la prestation de tranchée, creusement et comblement n'est pas incluse dans le prix,
  - Sous-dallage: en intérieur de bâtiment, la prestation de façon de fouille et comblement de fouille est comprise dans le prix.
- Réparation de tuyaux PVC, y compris toutes sujétions de dépose, coupe, fourniture et mise en oeuvre, raccordement pour remplacement à l'identique, étanchéification des raccords, vérification d'étanchéité, évacuation aux décharges appropriées :
  - En tranchée : mêmes prestations qu’article 5.2.2.4. Comptée forfaitairement jusqu'à 2 ml de conduite mise à nu, jusqu'à 1,30 m de profondeur. Mêmes plus-values pour blindage, tranchées de profondeur ou de longueur. Pompage et bouchonnement compris - remplacement à l'identique.
Diamètre intérieur :	jusqu'à 125 mm inclus, au-delà de 125 mm.
  - Sous-dallage : y compris démolition avec découpe propre à la disqueuse du revêtement existant, réparation dit article précédent et remblaiement jusqu'au niveau destiné à recevoir le revêtement de sol (qui peut être carrelage, dalle, chape brute, revêtement plastique, moquette, parquet,...). Comptée au ml quel que soit la diamètre.
  - En apparent : mêmes prestations qu’article 5.2.2.4.
    Diamètre intérieur :	jusqu'à 40 mm inclus
    de 40 mm à 60 mm inclus
    de 60 mm à 80 mm inclus
    de 80 mm à 125 mm inclus
    de 125 mm à 150 mm inclus
    de 200 mm

Eaux pluviales
- Dépose sans réemploi de tuyaux de descente d'eaux pluviales, en PVC, verticales ou en soffite, comprennent : enlèvement des fixations, rebouchage des trous de fixation, sciages ou désolidarisations des éléments déposés.
- Fourniture et pose et tuyaux PVC pour eaux pluviales :
  - Sous-dallage ou sous trottoir : de pied de chute à caniveau ou regard, toutes sujétions de raccords comprises.
  - En apparent : vertical, en soffite ou sous dalle de plancher, y compris changement de direction. traversées de parois et planchers, toutes sujétions de raccords comprises.
- Réparation de tuyaux PVC pour eaux pluviales :
  - Sous-dallage ou sous trottoir : application de l'article précédent, fourniture et pose et façon de fouille proprement exécutée à la disqueuse, évacuation des gravats à la décharge et reconstitution de support de dallage ou asphalte. Le façon de fouille sera compté en plus-value.
  - En apparent : y compris sciage, manchonnage, collage du morceau remplacé à l'identique. Pour cette prestation, il sera appliqué le prix de dépose précédent et le prix de fourniture et pose précédent.
Divers PVC
Remplacement à l'Identique de toutes pièces de changement de direction, Té, coude, Y, culottes, y compris toutes sujétions.
Compté à l'unité quelle que soit la pièce.
N.B : il s'agit de remplacement de la pièce seule, sans remplacement de canalisation, sinon la prestation est incluse dans la réparation de canalisation.
Plus-value à prévoir seulement pour intervention sous dallage ou trottoir. En tranchée les dispositions de l'article 5.2.2.4. s'appliquent.
5.2.3.3. TUYAUX EN FONTE
Eaux usées, eaux vannes
Dépose sans réemploi de tuyaux fonte comprenant : enlèvement des fixations, bouchonnement des trous de fixation, sciages ou désolidarisations des éléments déposés et fourniture et mise en place de tampons d'attente étanches.
- Fourniture et pose de tuyaux fonte pour évacuation EU, EV en apparent : en élévation, en soffite ou sous dalle y compris peinture antirouille.
- Réparation de tuyau fonte : elle sera réalisée au moyen de deux prestations précédentes : dépose et fourniture et pose de tuyaux neufs en remplacement à l'identique.
Eaux pluviales
Dépose sans réemploi : dito article 5.2.3.2.
Descente : y compris réparation de paroi de regard de pied de chute le cas échéant, et dauphin.
- Fourniture et pose pour évacuation EP.
  - Descentes, en apparent ou demi encastré
  - Dauphin ordinaire en apparent ou demi encastré
  Y compris peinture anti rouille pour descentes et dauphins.
- Réparation de tuyau fonte : elle sera réalisée au moyen des deux prestations précédentes, en remplacement à l'identique
Divers fontes
Remplacement à l'identique de tous raccords ou pièces de changement de direction y compris toutes sujétions.
N.B : dito article 5.2.3.2. a remplacement de pièce seule et plus-value à prévoir sous dalle ou trottoir; en tranchée s'appliquent les dispositions de l’article 5.2.2.4.
5.2.3.4. TUYAUX EN ZINC
Dépose sans réemploi : dito 5.2.2.2
- Fourniture et pose : en apparent ou demi encastré, y compris changement de direction, raccord aux pieds du chute, traversée de paroi ou dalle en fourreau (prestation de fourreau fourniture et pose ainsi que calfeutrement compris).
- Réparation :
  - Remplacement de tuyaux de descente par prestation dépose sans réemploi et fourniture et pose de tuyaux neufs, dito articles précédents.
  - Soudures : réfection de soudures y compris piquage, amenée de poste à soudure, fourniture et mise en oeuvre de cordon. Comptée au ml de soudure.
5.2.3.5.CHENEAUX EN ZINC, NOUES EN ZINC
Chenaux pour eaux pluviales, encaissés ou demi encaissés. Il n'y aura pas de différenciation de prix. Ces dispositions s'appliquent aussi pour les noues en zinc.
Dépose sans réemploi : Comptée au m2 quelle que soit l'épaisseur.
Fourniture et pose y compris façonnage, soudure et toutes autres sujétions. Façon de surverse comprise pour chenaux.
Epaisseur : 0,65 mm et 0,80 mm
- Réparation :
  - Remplacement à l'identique y compris toutes sujétions de façonnage, soudure, dilatation, remise en état des parois latérales du support et des formes de pente. Epaisseur : 0,65 mm et 0,80 mm
  - Remplacement à l'identique y compris toutes sujétions de façonnage, soudure, dilatation, remise en état des parois latérales du support et des formes de pente. Epaisseur : 0,65 mm et 0,80 mm
  - Réfaction de soudures, toutes sujétions.
5.2.3.6. GOUTTIÈRES EN PVC
- Dépose sans réemploi y compris crochets
- Fourniture et pose compris raccordement aux descentes, façon de surverse, fourniture et pose de crochets de support, peinture anti rouille comprise
- Réparation :
  - Remplacement par prestation dépose sans réemploi et fourniture et pose de gouttière neuve.
  - Réfection de joints, déboitage, ponçage et collage et remboîtage.
  - Remplacement de raccordement aux descentes y compris toutes sujétions
5.2.3.7. GOUTIERES EN ZINC
- Dépose sans réemploi, y compris crochets
  Comptée au ml quelle que soit la section
- Fourniture et pose
- Réparation :
  - Remplacement : par prestation dépose sans réemploi et fourniture et pose de gouttière neuve.
  - Réfection de soudure. dito
  - Remplacement de raccordement aux descentes y compris toutes sujétions.
5.2.3.8. DIVERS EVACUATIONS
- Réparation :
  - Remplacement : par prestation dépose sans réemploi et fourniture et pose de gouttière neuve.

## ARTICLE 6. CAPACITE DE PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
La personne publique contractante se réserve la possibilité de passer simultanément plusieurs commandes pour couvrir ses besoins.
Des visites sur site peuvent être demandées au titulaire du marché par le technicien référent. Les dates et heures pourront être imposées par le Service Technique dans certains cas et ne seront pas négociables. Un certificat de visite sera remis si l'entreprise en fait la demande.