## BPU
MAIRIE DES 9EME ET 10EME ARRONDISSEMENTS
MAPA PRESTATIONS DE SERVICE EN PLOMBERIE, SANITAIRE ET ZINGUERIE / N°22_0712
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) LOT 1
Ce tableau permet au candidat de pouvoir chiffrer au plus juste selon le descriptif ci-joint
ce document n’est pas contractuel
DESIGNATION DES ARTICLES	QUANTITÉ / ANNUELE	PRIX UNITAIRE / € HT	MONTANT
FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 14 A 18 MM INCLUS	100ML
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	60ml
FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 14 A 18 MM INCLUS	60ML
FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION JUSQU'A 20X27	10
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 40 A 60MM INCLUS	60ml
FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE DIAM JUSQU'A 100MM OU CORNICHE 60 PVC	30ml
FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR EN INOX 18/10	4
FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR	4
REPOSE DE CUVETTE WC AVEC RESERVOIR DE CHASSE	8
FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC GRES EMAILLE POUR ENFANTS	15
FOURNITURE ET POSE DE MECANISME DE CHASSE	30
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVABO	5
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVE-MAINS	7
FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR COQUILLES AVEC EFFET D ‘EAU	10
DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 15L A 30L	5
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE STEATITE	5
FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE STEATITE	5
FOURNITURE ET POSE CAISSON D'EXTRACTION JUSQU'A 250 M3/H	1
		TOTAL€ HT
		TVA %
		TOTAL€ TTC