## DPGF
XJ.10.164 - Ville de Marseille - Relocalisation de la plateforme alimentaire Saint-Just, 3 boulevard de la Valbarelle, 13011 Marseille Phase DCE Lot 04 - CVC - Plomberie - Sanitaires DPGF Rév D 24/08/2021
ENTREPRISE : |  |  |  | N° OFFRE - Révision : | [5 empty] | DATE :
N° Poste | DESIGNATION POSTE | Localisation | Ref. Plan | Ref. CCTP | Unité | Qté ID&M | Qté Ent. | Prix Unitaire € HT | Prix Total €HT | J x h site | Observations
1 | CHAUFFAGE - CLIMATISATION
1.1 | Climatisation
1.1.1 | Unité extérieure DRV Pf: 12 KW - Pc 14 KW Inverter |  |  |  | U | 1
1.1.2 | Unités intérieures murales
1.1.2.1 | Pf: 2,2 KW |  |  |  | U | 1
1.1.2.2 | Pf: 2,8 KW |  |  |  | U | 1
1.1.2.3 | Pf: 3,6 KW |  |  |  | U | 1
1.1.4 | Liaisons frigorifiques et électriques ét évacuation des condensats |  |  |  | ml | 30
1.2 | Climatisation - local poubelle
1.2.1 | Unité extérieure Pf: 1,2 KW - Pc 4,5 KW Inverter |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  | Basse température
1.2.2 | Unité intérieure murale |  |  |  | U | 1
1.2.4 | Liaisons frigorifiques et électriques ét évacuation des condensats |  |  |  | ml | 10
2 | VENTILATION
2.1 | Centrale de Traitement d'air
2.1.1 | CTA double flux avec récupérateur de chaleur à haut rendement - Débit: 615 m³/h - Hm 350 (Pa) |  |  |  | U | 1
2.1.2 | Raccordement électrique depuis TD CVC |  |  |  | Ens | 1
2.1.3 | Raccordements aérauliques |  |  |  | Ens | 1
2.1.4 | Supportages |  |  |  | Ens | 1
2.1.5 | Réseaux Aérauliques en acier galvanisé spiralé calorifugé ép. 25mm par extérieure
2.1.5.1 | Ø 315 |  |  |  | ml | 8
2.1.5.2 | Ø250 |  |  |  | ml | 12
2.1.5.3 | Ø200 |  |  |  | ml | 4
2.1.5.4 | Ø160 |  |  |  | ml | 2
2.1.5.5 | Ø125 |  |  |  | ml | 8
2.1.6 | Bouches de soufflage et de reprise
2.1.6.1 | Bouches de soufflage et de reprise débit 30m³/h à 120m³/h avec manchette et flexible de raccordement |  |  |  | U | 10
2.1.7 | Grilles extérieures d'apiration et de refoulement d'air
2.1.7.1 | Grille de refoulement d'air en aluminium avec grillage de protection anti-volatiles, et ailettes parepluie et contre cadre à sceller - Dim. 400x400 (mm) |  |  |  | Ens | 2
2.2 | Extracteur
2.2.1 | Extracteur VMC C4 - débit 150m³/h - 200 (Pa) y/c manchette de raccordement - pressostat - arrêt de proximité |  |  |  | U | 1
2.2.2 | Raccordement électrique depuis TD CVC |  |  |  | Ens | 1
2.2.3 | Raccordements aérauliques |  |  |  | Ens | 1
2.2.4 | Supportages |  |  |  | Ens | 1
2.2.5 | Réseaux Aérauliques en acier galvanisé spiralé
2.2.5.1 | Ø125 |  |  |  | ml | 10
2.2.6 | Bouches d'extraction autoréglable
2.2.6.1 | Bouches d'extraction débit 30m³/h avec manchette et flexible de raccordement |  |  |  | U | 5
2.2.7 | Grilles extérieures de refoulement
| Grille de refoulement d'air en aluminium avec grillage de protection anti-volatiles, et ailettes parepluie et contre cadre à sceller - Dim. 300x200 (mm) |  |  |  | U | 1
3 | PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 | Appareils sanitaires et chauffe eau
3.1.1 | Cuvette WC surélevée avec reservoir double chasse attenant |  |  |  | U | 1
3.1.2 | Bac de douche céramique 90x90 extra plate à poser |  |  |  | U | 2
3.1.2.1 | Robinetterie type mitigeur thermostatique avec réseaux encastrés, barre douche et douchette |  |  |  | U | 2
3.1.2.2 | Accessoires de vidage ,Ø90 raccordé sur réseau EU ,Ø40 |  |  |  | U | 2
3.1.3 | Evier en résine dim. 120x60, 2 Bacs et 1 égouttoir avec robinetterie mitigeuse et accessoires de vidage |  |  |  | U | 1
3.1.3.1 | Meuble sous évier en mélaminé 2 joues, 1 étagère, 2 portes dim. 120cm x 60cm, |  |  |  | U | 1
3.1.3.2 | Meuble haut en mélaminé de couleur blanche dim. L120 x H 60 x P 40 (cm) |  |  |  | U | 1
3.1.4 | Chauffe eau électrique type Cumulus 150L, comprenant l'ensemble des dispositif de vidage et siphon, 1 groupe de sécurité taré 3 bars avec isolement de l'eau froide, |  |  |  | U | 1
3.1.5 | Chauffeau électrique type cumulus 15l à placer sous évier |  |  |  | U | 1
3.1.6 | Raccordement EF - Départ ECS et raccordement EU avec siphon, |  |  |  | Ens | 1
3.2 | Accessoires
3.2.1 | Distributeur de papier toilette pour rouleaux grand format en ABS |  |  |  | U | 3
3.2.2 | Distributeur de savon liquide capacité 70ml à fixation murale |  |  |  | U | 3
3.2.3 | Sèche mains sans contact à ouverture frontale et adapté PMR |  |  |  | U | 3
3.2.4 | Barre de relèvement PMR en inox pour WC PMR |  |  |  | U | 1
3.3 | Réseaux et raccordement
3.3.1 | Raccordement EF sur réseau du batiment comprenant vanne d'isolement, manomètre, clapet antiretour DN25 |  |  |  | Ens | 1
3.3.2 | Réseaux de distribution EF-ECS en multicouche calorifugé |  |  |  | ml | 30
3.3.3 | Réseaux d'évacuation PVC ,Ø40, ,Ø100 |  |  |  | Ens | 1
3.3.4 | Clapet de ventilation primaire DN 100 |  |  |  | U | 1
4 | Electricité
4.1 | Tableau électrique dédié CVC et PB - raccordé sur attente Lot Elec. |  |  |  | Ens | 1
4.2 | Câblage de l'installation de CVC et Chauffe eau |  |  |  | Ens | 1
4.3 | Raccordement des équipements |  |  |  | Ens | 1
OFFRE
TOTAL € HT
TVA 20 %
TOTAL € TTC