## Feuille1
MAPA PRESTATIONS DE SERVICE EN ELECTRICITE / N°22_0154 / LOT 2 : Prestations de service en electricité dans les équipements transférés du 10éme arrondissement / BPU (Bordereaux de Prix Unitaires) – LOT 2 / TOUS LES TIMBRES SUIVANTS SONT AVEC FOURNITURE ET POSE

TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

1	LAMPES
1-1	Dépose de lampes tous types et de toutes dimensions et de tous les composants afférents					U
1-2	Lampe iodure métallique 250 W tout culot					U	philips ou équivalent
1-3	Lampe iodure métallique 400 W tout culot					U	philips ou équivalent
1-4	Lampe sodium HP tubulaire 250 W tout culot					U	philips ou équivalent
1-5	Lampe sodium HP tubulaire 400 W tout culot					U	philips ou équivalent
1-6	Tube fluorescent 18 W, 36W, ou 58W longueur 600,1200, 1500					U	philips ou équivalent
1-7	Lampe flucompacte E14 9W à 11W					U	philips ou équivalent
1-8	Lampe flucompacte E27 11W à 27W					U	philips ou équivalent
1-9	Lampe fluocompacte B22 11W à 20W					U	philips ou équivalent
1-10	Lampe leds B22 1.2W					U	philips ou équivalent
1-11	Lampe halogène dichroïque ECO de 35 W à 50W 12 V GU5,3					U	philips ou équivalent
1-12	Lampe halogène dichroïque avec réflecteur de 35 W à 50W 12 V GU10					U	philips ou équivalent
1-13	Lampe LED de 48 LED blanches 2,4W à 5W GU5,3 12V					U	philips ou équivalent
1-14	Lampe LED de 48 LED blanches 2,4W à 5W GU 10 230V					U	philips ou équivalent
1-15	Lampe ovoïde 150W/220 E40					U	philips ou équivalent
1-16	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 70W à 250W					U	philips ou équivalent
1-17	Amorceur électronique 3 fils temporisé de 50W à 400W					U	philips ou équivalent
1-18	Starter électronique 3 fils temporisé de 50W à 400W					u	philips ou équivalent
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

2	LUMINAIRES
2-1	Dépose de tous types et de toutes dimensions de luminaires					U
2-2	Plafonnier fluo encastré tub T5 3X14W ballast électronique					U	Trilux ou équivalent
2-3	Plafonnier fluo apparent 2x 58W longueur de 1200 à 1500 mm					U	Trilux ou équivalent
2-4	Plafonnier fluo apparent étanche 1x36W					U	Trilux ou équivalent
2-5	Plafonnier fluo apparent étanche 2x36W					U	Trilux ou équivalent
2-6	Réglette fluo étanche polycarbonate complète classe 2 1X36W					U	Trilux ou équivalent
2-7	Réglette fluo leds étanche plycarbonate de 20W à 40W					U	Trilux ou équivalent
2-8	Hublot rond décoratif intérieur extérieur E27					U	Xelium ou équivalent
2-9	Hublot anti-vandalisme rond décoratif intérieur extérieur 100W E27					U	Xelium ou équivalent
2-10	Encastré fixe pour lampe fluo compacte type DOWNLIGHT ou similaire ECO 2X18W ou 2x36W ballast électronique					U	Xelium ou équivalent
2-11	Spot encastré TBT 12V avec lampe 50W blanc					U	Xelium ou équivalent
2-12	Spot encastré 230V avec lampe 50W blanc					U	Xelium ou équivalent
2-13	Projecteur pour lampe halogène 150W					U	SBP ou équivalent
2-14	Projecteur pour lampe halogène 300W à 500W					U	SBP ou équivalent
2-15	Projecteur pour lampe iodure 400W					U	SBP ou équivalent
2-16	Projecteur pour lampe halogène avec détecteur 200 degrés infra rouge 300 à 500W					U	Theben ou équivalent
2-17	Diffuseur sphérique clair diamètre 500 mm					U
2-18	Pavé LED 60X60 60W encastré					U	Trilux ou équivalent
2-19	Pavé LED 60X60 60W apparent					U	Theben ou équivalent
2-20	Downlight encastré leds 13W					U	Trilux ou équivalent
2-21	Spots LED sur rail					U	Xelium ou équivalent
2-22	Projecteur LED 60W					U	Trilux ou équivalent
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

3	CABLAGES ET GAINES
3-1	Dépose de tous types de câbles, gaines et boîtes					ml
3-2	Câble u1000 RoV 5G 1,5 mm²					ml
3-3	Câble u1000 Ro2V 3G 6mm2					ml
3-4	Câble u1000 Ro2V 3G,5 mm²					ml
3-5	Câble u1000 Ro2V 3G1,5mm2					ml
3-6	Câble HO7VU 5G2,5mm2					ml
3-7	Câble HO7VU 3G2,5 mm²					ml
3-8	Câble réseau multimédia 4 paires série type 298					ml
2-9	Câble coaxial antenne					ml
3-10	Câble coaxial informatique RG 62					ml
3-11	Gaine ICT diamètre 16 à 20 mm					ml
3-12	Gaine ICT diamètre 25 mm					ml
3-13	Tube IRL diamètre de 16 à 20 mm					ml
3-14	Tube IRL diamètre de 25 mm					ml
3-15	Goulotte de distribution de 15X15 à 20X20					ml
3-16	Goulotte de distribution de 30X30 à 40X60					ml
3-17	Goulotte de distribution detype DLP monobloc ou similaire 50 X 80					ml
3-18	Boîte de dérivation étanche IP55 ronde diamètre 70					U
3-19	Boîte de dérivation carré 80/80					U
3-20	Protection métallique de câble longueur 3m					U
3-21	Profilé passage de câble au sol longueur 2m 92x20 y compris couvercle					U
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

4	APPAREILLAGE TYPE MOSAIC OU SIMILAIRE (y compris enjoliveur de finition)					u
4-1	Dépose de tous types d’appareillages et mécanismes					u	Legrand ou équivalent
4-2	Prise de courant pour goulotte DLP ou similaire 2P+T					u	Legrand ou équivalent
4-3	Prise de courant pour goulotte DLP ou similaire 2x2P+T					u	Legrand ou équivalent
4-4	Prise téléphonique 8 plots					u	Legrand ou équivalent
4-5	2 modules prise RJ 45 pour goulotte DLP ou similaire					u	Legrand ou équivalent
4-6	mécanisme encastré interrupteur simple allumage					u	Legrand ou équivalent
4-7	mécanisme encastré interrupteur poussoir					u	Legrand ou équivalent
4-8	mécanisme encastré va-et-vient					u	Legrand ou équivalent
4-9	mécanisme encastré TV					u	Legrand ou équivalent
4-10	mécanisme encastré RJ 45					u	Legrand ou équivalent
4-11	mécanisme encastré prise de courant 2P + T					u	Legrand ou équivalent
4-12	Mécanisme blanc encastré 2 modules prise 2P + T					u	Legrand ou équivalent
4-13	Mécanisme blanc encastré 4 modules prise 2P + T					u	Legrand ou équivalent
4-14	Mécanisme blanc encastré 6 modules prise 2P + T					u	Legrand ou équivalent
4-15	Support pour 2 modules					u	Legrand ou équivalent
4-16	support pour 4 modules					u	Legrand ou équivalent
4-17	support pour 6 modules					u	Legrand ou équivalent
4-18	Plaque de finition blanche 1 module horizontale ou verticale					U	Legrand ou équivalent
4-19	Plaque de finition blanche 2 modules horizontale ou verticale					U	Legrand ou équivalent
4-20	Plaque de finition blanche 4 modules horizontale ou verticale					U	Legrand ou équivalent
4-21	Plaque de finition blanche 6 modules horizontale ou verticale					U	Legrand ou équivalent
4-22	Cadre en saillie 2 modules					U	Legrand ou équivalent
4-23	prise de courant mono bloc en saillie 2P + T étanche					U	Legrand ou équivalent
4-24	Interrupteur en saillie simple allumage mono bloc étanche					U	Legrand ou équivalent
4-25	Sélecteur à clé avec boîtier encastré ou apparent					U	Legrand ou équivalent
4-26	Mécanisme en saillie de volet roulant montée, descente arrêt					U	Legrand ou équivalent
4-27	Mécanisme en saillie de volet roulant montée, descente arrêt à clé					U	Legrand ou équivalent
4-28	2 modules interrupteur de volet roulant					U	Legrand ou équivalent
4-29	2 modules poussoir de volet roulant					U	Legrand ou équivalent
4-30	Boîtier de commande à clé pour volet roulant					U	Legrand ou équivalent
4-31	Sortie de câble
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

5	ALARME INCENDIE
5-1	Dépose BASE de tous types					U
5-2	Alarme incendie type 4					U	Nugelec ou équivalent
5-3	Déclencheur manuel bris de glace à membrane déformable					U	Nugelec ou équivalent
5-4	Diffuseur sonore alarme incendie classe B					U	AEES ou équivalent
5-5	Boîtier de télécommande BAES					U	AEES ou équivalent
5-6	bloc BAES 45 L					U	AEES ou équivalent
5-7	Bloc BAES 60 L					U	AEES ou équivalent
5-8	Bloc BAES 300 L					U	AEES ou équivalent
5-9	Bloc BAES 360 L					U	AEES ou équivalent
5-10	Grille de protection BAES tout modèle résistant aux choc					U	AEES ou équivalent
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

6	EQUIPEMENT TABLEAU ELECTRIQUE
6-1	Dépose de tous types d’équipements modulaires, de tous calibres					U
6-2	Disjoncteur TETRA 4 pôles (courbes B,C,D) 10 à 32A					U	Schneider ou équivalent
6-3	Disjoncteur différentiel TETRA 4 pôles (courbes B.C.D) 40 à 63 A					U	Schneider ou équivalent
6-4	Disjoncteur différentiel mono 1 Ph + N16a 30mA					U	Schneider ou équivalent
6-5	Disjoncteur différentiel mono 1 Ph + N20a 30mA					U	Schneider ou équivalent
6-6	Disjoncteur abonné EDF sélectif 30 à 60 A 500 ML					U	Schneider ou équivalent
6-7	Disjoncteur type DT 40 ou similaire 2A					U	Schneider ou équivalent
6-8	Disjoncteur IC 60 4P 32A courbe					U	Schneider ou équivalent
6-9	Disjoncteur bipolaire type C60N ou équivalent 1 pôle + neutre (courbes B.C.D) 10A					U	Schneider ou équivalent
6-10	Disjoncteur bipolaire type C60N ou équivalent 1 pôle + neutre (courbes B,C,D) 16 A					U	Schneider ou équivalent
6-11	Disjoncteur bipolaire type cC60 ou équivalent 1 pôle + neutre (courbes B,C,D) 20A					U	Schneider ou équivalent
6-12	Disjoncteur bipolaire type C60N ou équivalent 1 pôle + neutre (courbes B,C,D) 32 A					U	Schneider ou équivalent
6-13	Bloc différentiel VIGI C60 ou équivalent (A ou AC) tout type, bipolaire In 40A DIF 30mA					U	Schneider ou équivalent
6-14	Bloc différentiel VIGI C60 ou équivalent (A ou AC) tout type, bipolaire In 40A DIF 300mA					U	Schneider ou équivalent
6-15	Bloc différentiel VIGI C60 ou équivalent 5A ou AC) tout type, tétrapolaire In 40A DIF 30mA					U	Schneider ou équivalent
6-16	Bloc différentiel VIGI C60 ou équivalent (A ou AC) tout type, tétrapolaire In 40A DIF 300mA					U	Schneider ou équivalent
6-17	Bloc différentiel VIGI C60 ou équivalent (A ou AC) tout type, tétrapolaire In 63A DIF 300ma					U	Schneider ou équivalent
6-18	Transformateur de séparation 204/12 – 24V jusqu’à 250VA					U	Schneider ou équivalent
6-19	Boîtier coupure d’urgence d’arrêt général équipé d’un coup de poing et 2 voyants					U	Schneider ou équivalent
6-20	Contacteur cumulus 20A					U	Schneider ou équivalent
6-21	Contacteur heures creuses 20A					U	Schneider ou équivalent
6-22	Contacteur de puissance 230V 2X20A					U	Schneider ou équivalent
6-23	Télérupteur modulaire bipolaire 16A					U	Schneider ou équivalent
6-20	Interrupteur crépusculaire en saillie					U	Schneider ou équivalent
6-25	Horloge digitale 24h/7j 1 module 1 contact INV 230V					U	Schneider ou équivalent
6-26	Tableau divisionnaire pré-équipé 1 rangée avec 1 interrupteur différentiel 63A30mA, 5 disjoncteurs, 1 jeu de peigne de raccordement					U	Schneider ou équivalent
6-27	Coffret étanche IP65 classe II 36 modules à 2 rangées					U	Schneider ou équivalent
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

7	CONVECTEUR ELECTRIQUE
7-1	Dépose de tous types et toutes dimensions de convecteur					U
7-2	Convecteur électrique petite enfance 2000w					U	Noirot ou équivalent
7-3	Convecteur électrique standard 1000w					U	Noirot ou équivalent
7-4	Convecteur électrique standard 2000w					U	Noirot ou équivalent
7-5	Soufflant 2000W					Noirot ou équivalent
TIMBRE	DESIGNATION DES ARTICLES					UNITE	TYPE PRODUIT		REFERENCES	PU HT / €

8	ECHAFAUDAGE ET NACELLES
8-1	Location échafaudage, pour un niveau de plate-forme a plus de 3,20 m (y compris montage et démontage)					journée
8-2	Location de nacelle élévatrice tout type jusqu’à 25 m (sauf nacelle type ciseaux)					journée
8-3	Nacelle type ciseaux électrique (hauteur jusqu’à 10 mètres)					journée

9	RECHERCHE DE PANNE
9-1	Forfait intervention					1/2journée
9-2	Forfait intervention					journée