## CSU
Nature des équipements	Caractéristiques techniques	Qté (septembre 2022)
Serveurs
Serveur applicatif	HP Proliant DL360 Gen10	1
Serveurs applicatifs	HP Proliant DL360 Gen9	7
Serveur applicatif	HP Proliant DL380 Gen10	1
Serveurs stockeurs	HP Proliant DL380 Gen10 – 6 disques de 8To	6
Serveurs stockeurs	HP Proliant DL380 Gen10 - 6 disques de 6To	7
Serveurs stockeurs	DELL EMC PowerEdge R740 – 6 disques de 8To	4
Serveurs stockeurs	DELL EMC PowerEdge R540 - 6 disques de 8To	2
Serveurs stockeurs	HP Proliant DL360 Gen10	5
Baies de disques	HP MSA2050 – 12 disques de 4To	5
Serveurs stockeurs	HP Proliant DL360 Gen9	5
Baies de disques	HP MSA2040 - 12 disques de 4To	10
Serveur stockeur	HP Proliant DL380 Gen9 - 8 disques de 3To	1
Serveurs stockeurs	HP Proliant DL360 Gen8	5
Serveurs applicatifs	IBM System X3550	2
Serveur stockeur	IBM System X3550	1
Serveur stockeur	IBM System X3650	1
Baies de disques	IBM DS3512 12 disques de 3To	2
Poste extraction lourdes	Fujitsu Celsius W5010	1
KVM		4
Serveur temps	NTP Gorgy Timing	1
Firewall	Fortinet Fortigate	1
Appliance de sauvegarde	VERITAS Appliance 5230 – Suite logicielle NetBackup 9.1	1
Baie de disques	Dell Unity 300 – 38 disques de 1,8To	1
Passserelle envoi SMS	SMSEagle NXS-9700 4G	1
Commutateurs
Cœur de réseau	Hischmann, MACH4002-24G+3X	2
Coeur de réseau	Cisco NEXUS N3K-C3524P-10GX	2
Chassis d'alimentation redondante / pour cœur de réseaux	Hischmann, M4-Power	2
Alimentation redondante	Hirschmann M4-P-AC-DC 300w	2
Distribution	Hirschmann, MACH102-24TP-FR L2P	17
Distribution	Hirschmann, MACH104-20TX-FR L2P	5
Top of Rack	Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L	10
Distribution	Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L	2
Distribution	Planet XGS-6350-12X8TR	1
Distribution	Planet SGS-5240-20S4C4XR	1

Mur d'image
PC de décodage	Fujitsu Celsius W570 i7 avec carte graphique Geforce GTX1060	8
Multiplexeur	Controleur Clarity VCS Planar 20 entrées, 16 sorties	1
Dalle de retroprojection	Planar Margay II 70''	16
Câble de raccordement DVID	CABLE DVID fibre optique 50m	16
Moniteurs LCD	Philips 42PFL350 – 42’’	5
Moniteur LCD	LG 49SL5B - 49’’	1
Encodeur vidéo	Matrox Maevex 5150 HDMi→IP	1
PC
Postes opérateurs	Fujitsu Celsius W570 i7 – carte graphique Geforce GTX1060 et 3 écrans 24’’ IIYAMA 2492HSU – Win 10	11
Postes de vidéo verbalisation	DELL Precision T3600 avec carte graphique NVIDIA GTX670 et 2 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	3
Postes de vidéo verbalisation	Lenovo ThinkStation S30 - 2 écrans Philips 24’’ – Win10	2
Postes opérateurs	DELL Precision T3600 - carte graphique NVIDIA GTX670 et 1 à 3 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	6
Postes opérateurs	Fujitsu Celsius W580 i7 – carte graphique Geforce GTX1660 – 2 écrans 22’’ – Win 10	3
Postes de gravage et extraction	Fujitsu Celsius W570 i7 – Geforce GTX1060 écran 22’’ DELL P2212H – graveurs BD-ROM + DVD -Win 10	2
Postes de relecture	DELL Precision T3600 – carte graphique NVIDIA GTX670 et 2 écran 22'' DELL P2212H – Win10	5
Postes de relecture	Lenovo ThinkStation S30 - 2 écrans Philips 24’’ – Win10	6
Postes opérateurs « spare »	Fujitsu Celsius W580 i7 – carte graphique Geforce GTX1060	5
Postes opérateurs « spare »	DELL Precision T3600 avec carte graphique NVIDIA GTX670	7
Postes opérateurs « spare »	Lenovo ThinkStation S30	2
Joystick	CH Product VM desktop	13

## Rabatau
Nature des équipements	Caractéristiques techniques	Qté (septembre 2022)
Serveurs
Serveur applicatif	HP DL360 Gen10	1
Serveurs applicatifs	HP DL380 Gen10	2
Serveurs stockeurs	HP DL360 Gen8	3
Serveurs stockeurs	HP DL360 Gen9	4
Serveurs stockeurs	HP DL380 Gen10 - 6 disques de 6To	2
Baies de stockage	HP MSA 2040 – 12 disques de 4TO	7
Serveurs stockeurs	DELL EMC PowerEdge R540 - 6 disques de 8To	2
Appliance de sauvegarde	VERITAS Appliance 5230 – Suite logicielle NetBackup 9.1	1
KVM	HP	1
Sonde de température	HWGROUP HWG-STE	1
Serveur temps	NTP Gorgy Timing	1

Commutateurs
Cœur de réseaux	Hischmann, MACH4002-24G+3X	1
Coeur de réseaux	Cisco NEXUS N3K-C3524P-10GX	1
Chassis d'alimentation redondante / pour cœur de réseaux	Hischmann, M4-Power	1
Alimentation redondante	Hirschmann M4-P-AC-DC 300w	1
Distribution	Hirschmann, MACH102-8TP-R	10
Top of Rack	Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L	2
Distribution	Planet SGS-5240-20S4C4XR	1
Distribution	Planet XGS-6350-12X8TR	1
Caméra
Mini dôme	HANWHA LNV-6010R	1

## Noailles
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	Qté / (septembre 2022)
serveurs
Serveurs stockeurs	HP DL380 G10- 6 disques de 8To	2
Serveur stockeur	HP DL360 G10	1
Baies de stockage	HP MSA 2050 - 12 disques de 4TO	1
NAS backup	NETGEAR ReadyNas 4To	1
Sonde de température	PT100 BUSHLCF	1
Secours électrique
Onduleur	NETYS RT 11KVA	1
Commutateurs
Cœur de réseaux	Hischmann, MACH4002-24G+3X	1
Chassis d'alimentation redondante / pour cœur de réseaux	Hischmann, M4-Power	1
Alimentation redondante	Hirschmann M4-P-AC-DC 300w	1
Distribution	Hirschmann, MACH102-8TP-R	8
Distribution	Planet SGS-5240-20S4C4XR	3
Caméra
Mini-- dôme	SONY SNC-DH110T	1
Climatisation
Split Murale	Mitsubishi FTXS-D-E	1

Contrôle d'accès
Porte	Bloc porte SECUDOORS avec serrure BIGSUR	1
Alarme intrusion		1
Lampe avec détecteur de mouvement		1
Centrale incendie
Boîtier déclencheur manuel	CTDM	2
Diffuseur sonore	classe A et B	1
Détecteur optique ponctuel de fumée	OC-O 02DT073	1
Tableaux répétiteurs	TRAI	1
Tableau conventionnel	Polaris 2/6/10	1
Extincteur	CO2	1

## Hôtel de Ville
Nature des équipements	Caractéristiques techniques	Qté / (septembre 2022)
serveurs
Serveurs stockeurs	IBM System X350	3
Baies de stockage	IBM DS 3512 12 disques de 3TO	3
Serveurs stockeurs	HP DL360 G9	2
Serveur stockeur	HP DL360 G8	1
Baies de stockage	HP MSA 2040 12 disques de 4TO	3
Serveurs stockeurs	HP DL380 G10 – 6 disques de 8 To	4
Serveurs stockeurs	DELL EMC PowerEdge R540 – 6 disques de 8To	2
Sonde de température	PT100 BUSHLCF	1
NAS backup	NETGEAR ReadyNAS 4To	1
Commutateurs
Cœur de réseaux	Hischmann, MACH4002-24G+3X	1
Coeur de réseaux	Cisco NEXUS N3K-C3524P-10GX	1
Chassis d'alimentation redondante / pour cœur de réseaux	Hischmann, M4-Power	1
Alimentation redondante	Hirschmann M4-P-AC-DC 300w	1
Distribution	Hirschmann, MACH104-20TX-FR L2P	1
Distribution	Hirschmann, MACH102-8TP-R	15
Distribution	Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L	2
Distribution	Planet SGS-5240-20S4C4XR	3
Caméra
Mini dôme	SONY SNC-DH110T	1
Climatisation
Split (Murale)	Mitsubishi FTXS-D-E	1

Contrôle d'accès
	Bloc porte SECUDOORS avec serrure BIGSUR	1
Centrale incendie
Boîtier déclencheur manuel	CTDM	1
Diffuseur sonore	classe A et B	1
Détecteur optique ponctuel de fumée	OC-O 02DT073	1
Tableaux répétiteurs	TRAI	1
Tableau conventionnel	Polaris 2/6/10	1
Extincteur	CO2	1

## Centre de Régulation Urbaine (CRU)
Nature des équipements	Caractéristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Postes opérateurs	DELL Precision T3600 carte graphique MVIDIA GTX670 – 2 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	7
Commutateurs
Distribution	Hirschmann, MACH102	1
Distribution	Hirschmann, MACH104	1

## Police Nationale (plusieurs sites)
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Postes opérateurs	DELL Precision T3600 carte graphique NVIDIA GTX670 - 1 à 3 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	3
Postes opérateurs	LENOVO Thinkstation S30 – 2 écrans 22’’ DELL P2212H – Win10	2
Postes opérateurs	FUJITSU Power W580 carte graphique NVIDIA GTX1660 – 2 écrans 24’’ IIYAMA – Win 10	4
Commutateurs
Distribution	Hirschmann, MACH102	5

## Préfecture
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Postes opérateurs	LENOVO Thinkstation S30 – 2 écrans 22’’ DELL P2212H – Win10	2
Commutateurs
Distribution	Hirschmann, MACH102	1

## Police municipale Plombières
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Postes opérateurs	LENOVO Thinkstation S30 – 2 écrans 22’’ DELL P2212H – Win10	1
Postes opérateurs	FUJITSU Power W570 carte graphique NVIDIA GTX1660 – 2 écrans 24’’ IIYAMA – Win 10	1
Commutateurs
Distribution	Hirschmann, MACH102	1

## Stade Vélodrome
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Poste opérateur	DELL Precision T3600 carte graphique NVIDIA GTX670 - 1 à 3 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	1
Commutateurs
Distribution	Hirschmann, MACH102	1

## Marins pompiers
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Poste opérateur	LENOVO Thinkstation S30 – 2 écrans 22’’ DELL P2212H – Win10	1

## Grand Horizon
Nature des équipements	Caracteristiques techniques	QTE (septembre 2022)
PC
Poste opérateur	DELL Precision T3600 carte graphique NVIDIA GTX670 - 2 écrans 22'' DELL P2212H – Win10	1