## Sheet1
Consultation n°22_0503 :
Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations hydrauliques, thermiques, électriques, de régulation et de télégestion des piscines municipales de la Ville de Marseille
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES – LOT 4
Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations électriques, de régulation et de télégestion des piscines municipales
NOM DU CANDIDAT :
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	AUTOMATES
	Automate modulaire compatible avec logiciel Nova pro open
1	Fourniture, pose et raccordement d'un automate 40 entrées/sorties compatible avec le logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
2	Fourniture, pose et raccordement d'un automate 26 entrées/sorties compatible avec le logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
	Automate modulaire compatible avec logiciel Désigo insight
3	Fourniture, pose et raccordement d'un automate compatible avec logiciel Désigo insight, y compris toutes sujétions	Ens.
4	Fourniture, pose et raccordement d'un automate de communication compatible avec logiciel Désigo insight, y compris toutes sujétions	Ens.
5	Fourniture, pose et raccordement d'un automate type contrôleurs programmables	Ens.
	Dépose d'un Automate compatible avec logiciel Nova pro open ou logiciel Désigo insight
6	Dépose d'un automate, y compris liaisons de communication, câblages des entrées/sorties et dépose des accessoires	Ens.
	MODULES D'AUTOMATES
	Modules pour Automate modulaire compatible avec logiciel Nova pro open
7	Fourniture, pose et raccordement d'un module de 16 entrées numériques et universelles compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
8	Fourniture, pose et raccordement d'un module 16 entrées numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
9	Fourniture, pose et raccordement d'un module 16 entrées universelles compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
10	Fourniture, pose et raccordement d'un module 16 entrées universelles, numériques , compteur S0 compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
11	Fourniture, pose et raccordement d'un module 8 entrées analogiques avec séparation galvanisé compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
12	Fourniture, pose et raccordement d'un module 6 sorties numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
13	Fourniture, pose et raccordement d'un module 16 sorties numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
14	Fourniture, pose et raccordement d'un module 12 entrées universelles / sorties analogiques compatible avec logiciel Nova Pro Open , y compris toutes sujétions	Ens.
15	Fourniture, pose et raccordement d'un module 16 entrées / sorties numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
16	Fourniture, pose et raccordement d'un module 15 entrées numériques et universelles / sorties analogiques compatibles avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
17	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'extension pour unités déportées EY-FM et EYY compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
18	Fourniture, pose et raccordement d'une unité de commande et de signalisation locale pour module compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
19	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 16 entrées numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
20	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 4 sorties analogiques compatible avec logiciel Nova Pro Open , y compris toutes sujétions	Ens.
21	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 2 sorties numériques / 2 étages compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
22	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 4 sorties numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
23	Fourniture, pose et raccordement d'un module de communication avec interfaces Mbus et EIA-232 compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
24	Fourniture, pose et raccordement d'un module de communication avec interfaces EIA-232 et EIA-485 compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	Ens.
25	Fourniture, pose et raccordement d'un Module E/S déporté, 230 V~, 4 relais à contact ouvert au repos, 4 sorties DIM	Ens.
26	Fourniture, pose et raccordement d'un Module de commande manuelle analogique 0-10V pour vanne ou servomoteur	Ens.
27	Fourniture, pose et raccordement d'une Unité de couplage et de dérogation	Ens.
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Modules pour Automate modulaire compatible avec logiciel Desigo Insight
28	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'entrées tout ou rien 8 points d'entrée logique compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
29	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'entrées tout ou rien 16 points d'entrée logique compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
30	Fourniture, pose et raccordement d'un module universel 8 points d'entrée/ sortie universel 0-10V compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
31	Fourniture, pose et raccordement d'un module universel 8 points d'entrée/ sortie universel 0-10V ou 4-20 mA compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
32	Fourniture, pose et raccordement d'un module de 6 points de sortie logique compatible avec logiciel Desigo Insight , y compris toutes sujétions	Ens.
33	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'entrées de mesure 8 points compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
34	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'alimentation compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
35	Fourniture, pose et raccordement d'un module de connexion bus compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
36	Fourniture, pose et raccordement d'un module d'interface P-Bus compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
37	Fourniture, pose et raccordement d'un module TX open compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
	Modules de communication compatible avec logiciel Nova pro open
38	Fourniture, pose et raccordement d'un routeur compatible avec logiciel Nova pro open, y compris toutes sujétions	Ens.
39	Fourniture, pose et raccordement d'un serveur de port série avec logiciel Nova pro open, y compris toutes sujétions	Ens.
40	Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation pour serveur de port série	Ens.
41	Fourniture, pose et raccordement d'une Interface Ethernet compatible avec logiciel Nova pro open, y compris toutes sujétions	Ens.
42	Fourniture, pose et raccordement d'un Automate Serveur BACnet	Ens.
43	Fourniture, pose et raccordement d'une Alimentation pour Automate Serveur BACnet	Ens.
	Modules de communication compatible avec logiciel Desigo insight
44	Fourniture, pose et raccordement d'un routeur compatible avec logiciel Desigo insight, y compris toutes sujétions	Ens.
	Dépose d'un module d'automate compatible avec logiciel Nova pro open ou logiciel Désigo insight
45	Dépose d'un module d'automate compatible avec logiciel Nova pro open ou logiciel Désigo Insight, y compris liaisons de communication, câblages des entrées/sorties et dépose des accessoires	Ens.
	Programmation d'un automate ou d'un module
46	Forfait comprenant la création ou la modification d'un grafcet ainsi que l'implantation de celui-ci dans un automate et toutes les sujétions de paramétrage nécessaire	1/2j
	TERMINAUX D'EXPLOITATION
	Terminal de commande compatible avec logiciel Nova pro open
47	Fourniture, pose et raccordement d'un module de commande portatif compatible avec logiciel Nova pro open , y compris toutes sujétions	Ens.
48	Fourniture, pose et raccordement d'un module de commande locale compatible avec logiciel Nova pro open, y compris toutes sujétions	Ens.
	Terminal de commande compatible avec logiciel Desigo Insight
49	Fourniture, pose et raccordement d'un module de commande portatif compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
50	Fourniture, pose et raccordement d'un module de commande locale compatible avec logiciel Desigo Insight, y compris toutes sujétions	Ens.
	SONDES ET CAPTEURS
	Sondes de température, antigel et d'hygrométrie
51	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température à tige, y compris fourniture du doigt de gant inox et toutes sujétions	u
52	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température à tige, y compris support de gaine et toutes les sujétions	u
53	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température extérieure, y compris toutes les sujétions	u
54	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température ambiante, y compris toutes les sujétions	u
55	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde ou d'un capteur d'humidité relative, y compris toutes les sujétions	u
56	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde antigel, y compris toutes les sujétions	u
	Débitmètre
57	Fourniture, pose et raccordement d'un afficheur pour débitmètre, y compris toutes les sujétions	u
58	Fourniture, pose et raccordement d'une tête de débitmètre, y compris toutes les sujétions	u
	Contrôleur de température
59	Fourniture, pose et raccordement d'un Aquastat à plongeur Plage 0/90°C, y compris toutes les sujétions	u
	Pressostat manque d'eau
60	Fourniture, pose et raccordement d'un pressostat eau, y compris toutes les sujétions	u
	SERVOMOTEURS
	Servomoteurs
61	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien jusqu'à 8Nm	u
62	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien de 9Nm à 18Nm	u
63	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur progressif 0-10V jusqu'à 8Nm	u
64	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur progressif 0-10V de 9Nm à 18Nm	u
65	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien jusqu'à 8Nm avec retour à zéro	u
66	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien de 9Nm à 18Nm avec retour à zéro	u
	Servomoteur pour pédiluves
67	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur pour vanne 3 voies pédiluves	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Servomoteur pour vannes de panoplie
68	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur pour vanne de panoplie DN 140 à DN160	u
69	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur pour vanne de panoplie DN 280	u
	Servomoteur pour vanne bac tampon ou aspiration
70	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur pour vanne bac tampon ou aspiration DN 140 à DN160	u
71	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur pour vanne bac tampon ou aspiration DN 280	u
	SUPERVISION ET DE DIFFUSION D'INFORMATION AU PUBLIC
	Diffusion d'information au public
72	Fourniture, installation, programmation et mise en service d’un IHM pour Automate compatible avec logiciel Desigo Insight	Ens.
73	Fourniture et mise en service d'une licence de 10 nouveaux points de mesure compatible avec logiciel EMS	Ens.
74	Fourniture et mise en service d'une licence de 100 nouveaux points de mesure compatible avec logiciel EMS	Ens.
75	Fourniture et mise en service d'une licence de 10 nouveaux points de mesure compatible avec logiciel Desigo Insight	Ens.
76	Fourniture et mise en service d'une licence de 100 nouveaux points de mesure compatible avec logiciel Desigo Insight	Ens.
77	Forfait pour création ou modification de points ou d'images dynamiques sur logiciel Nova Pro Open	u
78	Forfait pour création ou modification de points ou d'images dynamiques sur logiciel Desigo Insight	u
	ARMOIRE ET COFFRET
	Armoire en polyester
79	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 500x1000x320 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
80	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 500x1000x420 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
81	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1000x1000x320 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
82	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1000x1000x420 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
83	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1000x1250x320 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
84	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1000x1250x420 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
85	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1500x1250x320 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
86	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1500x1250x420 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
	Coffret en polyester
87	Fourniture et pose d'un coffret en polyester IP 65 330x430x200 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
88	Fourniture et pose d'un coffret en polyester IP 65 430x530x200 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
89	Fourniture et pose d'un coffret en polyester IP 65 536x747x300 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
90	Fourniture et pose d'un coffret en polyester IP 65 852x1056x350 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	u
	Dépose armoire ou coffret électrique
91	Dépose armoire tous types et toutes dimensions y compris toutes les sujétions	u
92	Dépose coffret tous types et toutes dimensions y compris toutes les sujétions	u
	Travaux complémentaires sur armoire électrique
93	Création et mise en place d'un presse étoupe supplémentaire	u
94	Découpage de la porte de l'armoire pour mise en place d'un bouton ou voyant en façade	u
95	Découpage de la porte de l'armoire pour mise en place d'un écran tactile ou d'un afficheur débitmètre	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	ORGANES DE PROTECTION
	Interrupteurs différentiel bipolaire
96	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur bipolaire 1P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	u
97	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur bipolaire 1P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	u
98	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur bipolaire 1P+N, de calibre 40 A (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	u
99	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur bipolaire 1P+N, de calibre 40 A (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	u
100	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN, MX, contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour interrupteur différentiel bipolaire 1P+N	u
	Interrupteurs différentiel tétrapolaire
101	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	u
102	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	u
103	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 40 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	u
104	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 40 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	u
105	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 63 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	u
106	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 63 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	u
107	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour interrupteur différentiel tétrapolaire	u
	Interrupteur horaire programmable et interrupteur crépusculaire
108	Fourniture, pose et raccordement d'une cellule murale pour interrupteur crépusculaire	u
109	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur crépusculaire	u
110	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur horaire programmable	u
	Disjoncteurs de branchement tarif bleu
111	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement Tarif Bleu monophasé 500mA 30/60A , y compris toutes les sujétions afférentes.	u
112	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement Tarif Bleu monophasé 500mA 60/90A , y compris toutes les sujétions afférentes.	u
113	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement Tarif Bleu tétrapolaire 500mA 60/90A , y compris toutes les sujétions afférentes.	u
	Disjoncteurs de puissance
114	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de puissance tétrapolaire avec déclencheur électronique réglable 100A	u
115	Fourniture, pose et raccordement d'un DDR pour disjoncteurs ou interrupteurs 100A, sensibilité réglable de 30 mA à 10 A	u
	Disjoncteurs modulaire PdC jusqu'à 6 KA et bloc différentiel
116	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 1 à 10 A	u
117	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
118	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
119	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
120	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
121	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25A	u
122	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40A	u
123	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 1 à 40 A et avec un Icc de 6kA (Toutes courbes C, B et D)	u
124	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 1 à 40 A et avec un Icc de 6kA (Toutes courbes C, B et D)	u
125	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tétrapolaire, de calibre 1 à 40 A et avec un Icc de 6kA (Toutes courbes C, B et D)	u
126	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tétrapolaire, de calibre 1 à 40 A et avec un Icc de 6kA (Toutes courbes C, B et D)	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Disjoncteurs modulaire PdC de 10 à 25 KA
127	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 1 à 10 A	u
128	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
129	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
130	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 50 à 63 A	u
131	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
132	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
133	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 50 à 63 A	u
134	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) 16 à 25 A	u
135	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) 32 à 40 A	u
136	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) 50 à 63 A	u
137	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 1 à 63 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
138	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 1 à 63 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
139	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tripolaire 3P+T, de calibre 1 à 63 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
140	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tripolaire 3P+T , de calibre 1 à 63 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
141	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 1 à 80 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
142	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 1 à 80 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	u
	Disjoncteurs modulaire PdC de 32 à 50 KA
143	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
144	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
145	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 50 à 63 A	u
146	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 16 à 25 A	u
147	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	u
148	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tripolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 50 à 63 A	u
149	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) 16 à 25 A	u
150	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) 32 à 40 A	u
151	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) 50 à 63 A	u
152	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 80 A	u
153	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 16 à 63 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
154	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur bipolaire 1P+N, de calibre 16 à 63 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
155	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tripolaire 3P+T, de calibre 16 à 63 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
156	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tripolaire 3P+T , de calibre 16 à 63 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
157	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 16 à 80 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
158	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 16 à 80 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	u
	Disjoncteurs magnéto-thermiques
159	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnéto-thermique tripolaire ou tétrapolaire Jusqu'à 25 A	u
160	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnéto-thermique tripolaire ou tétrapolaire de 32 à 40 A	u
161	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnéto-thermique tripolaire ou tétrapolaire de 63 A	u
	Disjoncteur pour commande moteur magnétique seul tri ou tétra (désenfumage,pompe incendie…)
162	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnétique seul tripolaire ou tétrapolaire Jusqu'à 25 A	u
163	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnétique seul tripolaire ou tétrapolaire de 32 à 40 A	u
164	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnétique seul tripolaire ou tétrapolaire de 63 A	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Bloc différentiel 30 mA pour disjoncteur modulaire
165	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tétrapolaire 30 mA associé aux disjoncteurs de 32 à 40 A	u
166	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tétrapolaire 30 mA associé aux disjoncteurs de 50 à 63 A	u
	Bloc différentiel 300 mA pour disjoncteur modulaire
167	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tétrapolaire 300 mA associé aux disjoncteurs de 32 à 40 A	u
168	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tétrapolaire 300 mA associé aux disjoncteurs de 50 à 63 A	u
	Bloc différentiel 300 mA ou 1 A Sélectif pour disjoncteur modulaire
169	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tripolaire 300 mA sélectif associé aux disjoncteurs de 50 à 63 A	u
170	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tripolaire 1 A sélectif associé aux disjoncteurs de 50 à 63 A	u
171	Fourniture, pose et raccordement d'un Bloc différentiel tétrapolaire 1 A sélectif associé aux disjoncteurs de 50 à 63 A	u
	Para foudre
172	Fourniture et pose d'un para foudre Imax 20kA	u
173	Fourniture et pose d'un para foudre Imax 40kA	u
	Transformateurs monophasés de sécurité
174	Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur monophasé de sécurité de 40 à 100 VA	u
175	Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur monophasé de sécurité de 160 à 310 VA	u
176	Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur monophasé de sécurité de 450 à 1000 VA	u
	Onduleur
177	Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur 1000VA	u
178	Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur 2000VA	u
	Onduleur ON-LINE
179	Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur ON-LINE 1000VA	u
180	Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur ON-LINE 2000VA	u
	Contacteurs de puissance
181	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur 3P 230V 9A bobine en 24V	u
182	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur 3P 400V 9A bobine en 24V	u
183	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur 3P 230V 9A bobine en 220V	u
184	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur 3P 400V 9A bobine en 220V	u
	Contacteurs auxiliaires
185	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur auxiliaire 2 contacts à Fermeture +2 contacts à Ouverture 230V	u
186	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur auxiliaire 2 contacts à Fermeture +2 contacts à Ouverture 24V DC	u
	Contacteurs auxiliaires
187	Fourniture, pose et raccordement d'un contact auxiliaire contact auxiliaire OF	u
188	Fourniture, pose et raccordement d'un contact auxiliaire contact auxiliaire SD signal défaut	u
189	Fourniture, pose et raccordement d'un contact auxiliaire contact auxiliaire OF	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Relais industriel
190	Fourniture et pose d'un relais industriel embrochable 12A-24VAC ou 230V avec embase	u
191	Fourniture et pose d'une interface « plug-in relay » 220V	u
192	Fourniture et pose d'une interface « plug-in relay » 24V	u
193	Fourniture et pose d'un relais temporisé	u
194	Fourniture et pose d'un relais de controle liquide	u
	Repartiteur modulaire
195	Fourniture et pose d'un repartiteur 125A équipé de 2 barreaux - 15 connexions par barreau	u
196	Fourniture et pose d'un repartiteur 125A équipé de 4 barreaux - 15 connexions par barreau	u
	Prestation de dépose d'organe
197	Cette prestation comprend la dépose d'un organe de protection, de puissance ou de commande	u
	SIGNALISATION ET COMMANDE
	Voyants de signalisation modulaires
198	Fourniture, pose et raccordement d'un voyant de signalisation monolithique à Leds	u
	Boutons-poussoirs de commandes modulaires
199	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton-poussoir lumineux rond, carré ou rectangulaire (toutes sources lumineuses), y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	u
200	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton-poussoir rond et rouge "Coup de poing" Arrêt d'urgence avec ou sans clé, y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	u
201	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton tournant à clé, à cames ou manettes à 2 postions, y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	u
202	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton tournant à clé, à cames ou manettes à 3 positions, y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	u
203	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton-poussoir, y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	u
	CHEMINEMENTS
	Chemins de câbles en matériau composite
204	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de dalle composite de chemins de câbles et d'une largeur de 100 mm	ml
205	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de dalle composite de chemins de câbles et d'une largeur de 200 mm	ml
206	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de dalle composite de chemins de câbles et d'une largeur de 300 mm	ml
	Tubes ou fourreaux en matière plastique
207	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de fourreau ICTL de diamètre 16 à 32 mm	ml
208	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de fourreau ICTL de diamètre 40 à 63 mm	ml
209	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de tube IRL en pose "métro" de diamètre 16 à 20 mm	ml
210	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de tube IRL en pose "métro" de diamètre 25 à 40 mm	ml
	Goulottes en PVC
211	Fourniture et pose d'un mètre linéaire d'une goulotte en PVC à 1 compartiment de 40x20 à 80x80 mm, y compris les accessoires (cloisons, couvercles, ...)	ml
212	Fourniture et pose d'une goulotte en PVC à 2 compartiment 190x50 mm, y compris les accessoires (cloisons, couvercles, ...) suivant descriptif	ml
213	Fourniture et pose d'une goulotte pour le câblage dans les coffrets ou les armoires Ces canalisations d'une section inférieure à 80x80 mm et à fond sécable seront munies de couvercles et de languettes passe-fil jusqu'à 6 mm².	ml
	Dépose de chemin de cable, tube, fourreau ou goulotte
214	Dépose de chemin de cable, tube, fourreau ou goulotte	ml
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	CABLES
	Câbles U1000 R2V
215	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 3G 1,5 à 2,5 mm² inclus	ml
216	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 3G 4 à 6 mm² inclus	ml
217	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 3G 10 mm²	ml
218	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 4G jusqu'à 2,5 mm²	ml
219	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 5G jusqu'à 2,5 mm²	ml
220	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 5G 6 mm²	ml
221	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 5G 10 mm²	ml
222	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 5G 16 mm²	ml
223	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 5G 25 mm²	ml
224	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 7G 1,5 inclus	ml
225	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 7G 2,5 mm² inclus	ml
	Câbles CR1 non armés
226	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 3G 1,5 mm²	ml
227	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 3G 2,5 mm²	ml
228	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 1,5 mm²	ml
229	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 2,5 mm²	ml
230	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 4 mm²	ml
231	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 6 mm²	ml
232	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 10 mm²	ml
	Câbles de terre
233	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de câble de terre en cuivre nu de 1x16 mm²	ml
234	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de câble de terre en cuivre nu de 1x35 mm²	ml
235	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble de terre en cuivre isolé Vert/Jaune de 1x16 mm²	ml
236	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble de terre en cuivre isolé Vert/Jaune de 1x35 mm²	ml
	Filerie
237	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de fil HO7 VU ou VK de section inférieure ou égale à 2,5 mm²	ml
238	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de fil HO7 VU ou VK de section entre 4 et 6 mm² inclus	ml
239	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de fil HO7 VK de section entre 10 et 35 mm² inclus	ml
	Câbles multipaire de type SYT1
240	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type SYT1 de 1 à 3 paires incluses de section inférieure ou égale à 8/10ème	ml
241	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type SYT1 5 à 10 paires incluses de section inférieure ou égale à 8/10ème	ml
242	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type SYT1 de 15 à 30 paires incluses de section inférieure ou égale à 8/10ème	ml
243	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type SYT1 de 56 paires de section inférieure ou égale à 8/10ème	ml
	Câbles de type Ethernet U FTP de Catégorie 6A
244	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type Ethernet Catégorie 6A U FTP de 1x4 paires	ml
245	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type Ethernet Catégorie 6A U FTP de 2x4 paires	ml
246	Fourniture, pose et raccordement de cordon de brassage type Ethernet Catégorie 6A pour câble U FTP 4 paires	u
	Baie informatique
247	Fourniture, pose et raccordement d'un bandeau de prise de courant 230V pour baie informatique	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Bornes et connecteurs
248	Fourniture et pose de 10 bornes de puissance	u
249	Fourniture et pose de 10 bornes sectionnables pour réseaux de communication et de mesure	u
	Fourreaux
250	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de fourreaux DN 40	ml
251	Fourniture et pose d'un mètre linéaire de fourreaux DN 63	ml
	Repérage de cables
252	Forfait 1/2 Forfait journée ouvrier + aide pour repérage de cable	u
	Travaux spécifique
253	Plus value pour passage de cable en aérien	ml
254	Création d'une tranchée ( dans de la terre )	ml
255	Location nacelle 10m à la journée	u
256	Location nacelle 20m à la journée	u
257	Location échafaudage roulant aluminium 4.8 m - 1 plateau 2.4 x 0.6 m	u
	Dépose de câble
258	Cette prestation comprend la dépose d'un cable tous diamètres	ml
	LUMINAIRES
	Réglettes étanches fluorescentes ou LED
259	Fourniture et pose d'une réglette étanche 1x25W à leds	u
260	Fourniture et pose d'une réglette étanche 2x25W à leds	u
	Hublots étanches fluocompacts ou LED
261	Fourniture, pose et raccordement d'un hublot étanche 1x18W ou 1x22W à leds	u
	Projecteurs étanches
262	Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur étanche 1x50 W à leds	u
263	Fourniture et pose d'un projecteur étanche 65 à 111x W à leds	u
264	Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur étanche 1x250 W à leds	u
	Luminaires d'éclairage de sécurité
265	Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité SATI 45 lumens à leds pour l'évacuation	u
266	Fourniture, pose et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité SATI 400 lumens à leds pour l'ambiance	u
267	Fourniture, pose et raccordement d'un bloc de télécommande	u
	Sources lumineuses de remplacement
268	Remplacement d'une source de type fluocompacte ou fluorescente (toute puissance) ou de type halogène, iodure métallique ou sodium (toute puissance) pour les luminaires situés sous une hauteur de moins de 3 mètres	u
269	Remplacement d'une source de type fluocompacte ou fluorescente (toute puissance) ou de type halogène, iodure métallique ou sodium (toute puissance) pour les luminaires situés de 3 à 8 mètres (inclus)	u
	Dépose d'une source lumineuse
270	Dépose d'une source lumineuse tous types	u
	APPAREILLAGE ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
	Appareillage
271	Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 10/16 A + T	u
272	Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 16 à 32 A 3P + N + T	u
273	Fourniture, pose et raccordement d'une prise RJ45	u
274	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur SA, DA ou VV lumineux	u
275	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur horaire à un canal	u
276	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir à voyant lumineux	u
277	Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de présence 300 à 360° encastré ou en saillie	u
278	Fourniture, pose et raccordement d'un thermostat d'ambiance modulaire, y compris la sonde et le câblage	u
279	Fourniture, pose et raccordement d'un thermostat d'ambiance mural en saillie, y compris la sonde et le câblage	u
Article	Prestations	Unité	référence article candidat	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	Sèche cheveux
280	Fourniture, pose et raccordement d'un sèche cheveux	u
281	Fourniture, pose et raccordement d'un sèche cheveux avec dispositif de hauteur réglable	u
	Variateur de fréquence
282	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur monophasé jusqu'à 2kW	u
283	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur monophasé de 2,2kW à 4kW	u
284	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur monophasé de 4,5kW à 6kW	u
285	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur triphasé jusqu'à 2kW	u
286	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur triphasé de 2,2kW à 4kW	u
287	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur triphasé de 4,5kW à 6kW	u
	Variateur pompe de filtration
288	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur pour pompe de filtration 7,5kW	u
289	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur pour pompe de filtration de 11 kW	u
290	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur pour pompe de filtration de 15 kW	u
	Compteur modulaire
291	Fourniture et pose d'un compteur modulaire bipolaire	u
292	Fourniture et pose d'un compteur modulaire tétrapolaire	u
	Dépose appareillage ou équipement divers
293	Dépose d'un appareillage ou équipement divers	u
	PORTAIL AUTOMATIQUE
	Intervention
294	Forfait déplacement 1 technicien pour une intervention inférieure à 4H	u
295	Forfait intervention demi journée 1 technicien	u
	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
296	Déchets inertes	M3
297	Déchets non inertes non dangereux	M3
298	Déchets spécifiques	M3
299	déchets dangereux	M3

fiches techniques à transmettre avec les pièces de l'offre sous peine d'irrégularité de celle-ci

les candidats sont invités à dénommer les fiches techniques attendues par le nom de l’article ou la référence qu’ils mentionnent dans le présent document (voir article 4.2 du règlement de la consultation)

Les prix intègrent tous frais de transport, matériel, assurance et autres sujétions.