## Sheet1
Consultation n°22_0503 :
Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations hydrauliques, thermiques, électriques, de régulation et de télégestion des piscines municipales de la Ville de Marseille
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - LOT 2 Travaux d'entretien, de réparation et rénovation sur réseaux hydrauliques (chauffage)
NOM DU CANDIDAT :
ARTICLE | PRESTATIONS | Quantité estimative annuelle | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
Pompe de relevage
0001 | Dépose d'une Pompe de relevage | 5
0002 | Fourniture et pose d'une Pompe de relevage | 5
Compteur impulsion eau chaude
0005 | Dépose d'un compteur à impulsion eau chaude | 2
0007 | Fourniture et pose d'un compteur à impulsion eau chaude 26/34 | 1
Réducteur de pression
0009 | Dépose d’un réducteur de pression | 2
0011 | Fourniture et pose d'un réducteur de pression diam 26/34 à 33/42 | 1
Disconnecteur
0015 | Fourniture et pose de disconnecteur contrôlable corps bronze diam 26/34 au 33/42 inclus | 1
0016 | Contrôle de disconnecteur avec remise de rapport | 4
Clapets de non retour contrôlable
0021 | Dépose de clapet de non retour contrôlable | 2
0022 | Fourniture et pose de clapet de non retour contrôlable jusqu’au diam 26/34 mm | 1
0024 | Fourniture et pose de clapet de non retour contrôlable diam 40/49 mm | 1
Manomètre et robinet porte manomètre
0025 | Dépose robinet porte manomètre / thermomètre | 12
0026 | Dépose d'un manomètre, thermomètre ou kit de pression différentielle | 12
0027 | Fourniture et pose de robinet porte manomètre / thermomètre | 2
0028 | Fourniture et pose d'un doigt de gant inox | 2
0029 | Fourniture et pose de manomètre eau | 2
0030 | Fourniture et pose de thermomètre hauteur 150 mm | 2
0031 | Fourniture et pose de thermomètre rond pour conduit de fumée | 2
0032 | Fourniture et pose de kit de prise de pression différentielle | 2
Robinets à boisseau sphérique
0033 | Dépose robinet à boisseau sphérique EF/EC | 4
0034 | Fourniture et pose de robinet à boisseau sphérique EF/EC jusqu'au diam 33/42 mm | 2
Vanne d'équilibrage manuelle
0046 | Dépose vanne d'équilibrage manuelle | 2
0047 | Fourniture et pose de vanne d'équilibrage manuelle jusqu’au diam 33/42 | 1
Vanne papillon
0050 | Dépose vanne papillon E.ch/E.fr | 6
0052 | Fourniture et pose de vanne papillon E.ch/E.fr diam 65 mm | 2
0054 | Fourniture et pose de vanne papillon E.ch/E.fr diam 100 mm | 2
0056 | Fourniture et pose de vanne papillon E.ch/E.fr diam 150 mm | 2
0057 | Fourniture et pose de servomoteur électrique 24 V avec pourcentage d'ouverture et fermeture ajustable par l'extérieur pour vanne papillon | 2
Vanne 3 voies
0060 | Fourniture et pose d'une vanne 3 voies fonte DN 50 | 1
0061 | Fourniture et pose d'une vanne 3 voies fonte DN 65 | 2
Tube PVC pression HTA
0092 | Dépose d'un tube PVC pression HTA jusqu'au diamètre 63 mm y compris supports, changement de directions et raccords | 8
0093 | Dépose d'un tube PVC pression HTA du diamètre 75mm jusqu'au diamètre 110mm y compris supports, changement de directions et raccords | 4
0094 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 32 mm
0095 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 40 mm
0096 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 50 mm
0097 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 63 mm | 8
0098 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 75 mm
0099 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 90 mm | 4
0100 | Fourniture et Pose d'un tube PVC pression HTA PN 16 diamètre 110 mm
Compensateur de dilatation
0102 | Fourniture et pose d'un compensateur de dilatation DN50 | 2
Coude en PVC pression HTA 45° et 90°
0110 | Fourniture et Pose de coude en PVC pression HTA diamètre 63 mm | 4
Té en PVC pression HTA
0117 | Fourniture et Pose de Té en PVC pression HTA diamètre 63 mm | 2
Manchon en PVC pression HTA
0124 | Fourniture et Pose de manchon en PVC pression HTA diamètre 63 mm | 2
Collet en PVC pression HTA
0131 | Fourniture et Pose de collet en PVC pression HTA diamètre 63 mm | 4
Brides en PVC pression HTA
0138 | Fourniture et pose d'une bride pour PVC pression HTA diamètre 63 mm | 4
Union 3 pièces PVC pression HTA
0150 | Fourniture et pose d'un union 3 pièces PVC pression HTA DN 63 mm | 2
Vanne PVC pression HTA
0154 | Fourniture et pose d'une vanne PVC pression HTA diam 63 | 6
0157 | Fourniture et pose d'une vanne PVC pression HTA diam 110 | 6
Tube cuivre écroui
0158 | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui y compris tous types de raccords et changements de directions diam ext 16 mm | 10
0160 | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui y compris tous types de raccords et changements de directions diam ext 20 mm | 20
0162 | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui y compris tous types de raccords et changements de directions diam ext 28 mm | 30
0163 | Fourniture et pose de tube en cuivre écroui y compris tous types de raccords et changements de directions diam ext 32 mm | 30
ARTICLE | PRESTATIONS | Quantité estimative annuelle | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC
Mitigeur thermostatique collectif
0168 | Fourniture et pose de mitigeur thermostatique collectif cartouche interch 20x27 | 2
0169 | Fourniture et pose de mitigeur thermostatique collectif cartouche interch 26x34 | 2
Tube gaz sans soudure
0199 | Fourniture et pose de tube gaz sans soudure diamètre 50/60 y compris tous raccords | 10
Vanne papillon GAZ
0217 | Fourniture et pose de vanne papillon gaz diam 65 mm | 2
Électrovanne GAZ
0229 | Fourniture et pose d'électrovanne gaz à brides DN 100 | 1
Détection GAZ
0234 | Dépose d'une centrale détection gaz | 1
0236 | Fourniture et pose d'une centrale détection gaz | 1
Chaudière à condensatip,
0267 | Chaudière gaz à condensation 400 à 550 KW | 1
Brûleur gaz
0270 | Fourniture et pose de Brûleur à gaz modulant de 350 à 550 kw pour chaudière fonte | 1
Centrale traitement d'air double flux
0281 | Fourniture et pose CTA complète double flux, batterie eau chaude, filtre, turbine, registres, de débit de 15 500 m3/h | 1
Filtre de CTA
0294 | Fourniture d'un filtre G3 en polyuréthane de CTA jusqu'à 0,8 m² interfiltre | 1
Tourelle extraction
0316 | Fourniture et pose de Tourelle d’extraction de 3000 à 9900 m3/h tri 400V | 1
Gaine en tole galvanisé
0329 | Dépose de gaine droite rectangulaire toute épaisseur de tôle galva | 80
0330 | Fourniture et pose de gaine droite rectangulaire toute épaisseur de tôle galva | 80
Pompe à Chaleur
0386 | Fourniture et pose de pompe à chaleur de 100kW | 1
Échangeur à plaques, producteur et préparateur ECS
0421 | Fourniture et pose de Échangeur à plaques inox 316L pour piscine 1000m3 | 2
Purgeur d'air automatique
0450 | Fourniture et pose de Purgeur d'air automatique diam 20*27 gros débit corps fonte | 1
Tube Acier
0466 | Fourniture et pose de Tube en acier diam ext 133 mm | 10
Circulateurs simples électronique
0525 | Fourniture et pose de Circulateur simple DN 40 – 6 m3/h à 12 mce | 1
Circulateur ECS
0542 | Fourniture et pose de Circulateur ECS DN 25 – 4,5mce/3m3/h | 1
0543 | Fourniture et pose de Circulateur ECS DN 32 in line | 1
Calorifuge mousse polyuréthane
0557 | Calorifuge mousse polyuréthane diam 114 mm | 20
Échafaudage et Levage
0589 | Manutention grutage 1 tonne jusqu'à 10m en bout de flèche | 1
0590 | Manutention grutage 1 tonne supérieur à 10m et jusqu'à 20m en bout de flèche | 1
0591 | Manutention grutage supplément par tranche de 10m en bout de flèche au delà de 20m | 1
Taux horaire et forfait d'intervention
0595 | Forfait 1/2 journée ouvrier | 4
0596 | Forfait 1/2 journée ouvrier + aide | 4
0600 | Forfait intervention ½ journée ouvrier avec jusqu'à 150 euros de matériel HT | 4
0601 | Forfait intervention ½ journée 2 ouvriers avec jusqu'à 150 euros de matériel HT | 4
Les quantités estimatives annuelles de chaque article s'exprime dans l'unité dans laquelle elle figure au Bordereau des Prix Unitaires.