## Sheet1
Consultation n°22_0503 :
Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations hydrauliques, thermiques, électriques, de régulation et de télégestion des piscines municipales de la Ville de Marseille
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - LOT 4
Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des installations électriques, de régulation et de télégestion des piscines municipales
NOM DU CANDIDAT :
Article	Prestations	Quantité estimative annuelle	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	AUTOMATES
	Automate modulaire compatible avec logiciel Nova pro open
1	Fourniture, pose et raccordement d'un automate 40 entrées/sorties compatible avec le logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	5
	MODULES D'AUTOMATES
	Modules pour Automate modulaire compatible avec logiciel Nova pro open
19	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 16 entrées numériques compatible avec logiciel Nova Pro Open, y compris toutes sujétions	10
20	Fourniture, pose et raccordement d'un module de terrain 4 sorties analogiques compatible avec logiciel Nova Pro Open , y compris toutes sujétions	10
	Modules de communication compatible avec logiciel Nova pro open
38	Fourniture, pose et raccordement d'un routeur compatible avec logiciel Nova pro open, y compris toutes sujétions	10
	SONDES ET CAPTEURS
	Sondes de température, antigel et d'hygrométrie
51	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température à tige, y compris fourniture du doigt de gant inox et toutes sujétions	1
54	Fourniture, pose et raccordement d'une sonde de température ambiante, y compris toutes les sujétions	10
	SERVOMOTEURS
	Servomoteurs
61	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien jusqu'à 8Nm	10
65	Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur tout ou rien jusqu'à 8Nm avec retour à zéro	12
	SUPERVISION ET DE DIFFUSION D'INFORMATION AU PUBLIC
	Diffusion d'information au public
77	Forfait pour création ou modification de points ou d'images dynamiques sur logiciel Nova Pro Open	1
	ARMOIRE ET COFFRET
	Armoire en polyester
82	Fourniture et pose d'une armoire en polyester IP 65 1000x1000x420 (LxHxP) y compris toutes les sujétions	2
	Dépose armoire ou coffret électrique
91	Dépose armoire tous types et toutes dimensions y compris toutes les sujétions	3
	ORGANES DE PROTECTION
	Interrupteurs différentiel bipolaire
96	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur bipolaire 1P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	10
	Interrupteurs différentiel tétrapolaire
102	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 25 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 300 mA	10
105	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel tétrapolaire 3P+N, de calibre 63 (Type AC ou Asi) avec une protection différentielle 30 mA	10
	Interrupteur horaire programmable et interrupteur crépusculaire
109	Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur crépusculaire	4
	Disjoncteurs de branchement tarif bleu
111	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur de branchement Tarif Bleu monophasé 500mA 30/60A , y compris toutes les sujétions afférentes.	2
	Disjoncteurs modulaire PdC jusqu'à 6 KA et bloc différentiel
118	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC jusqu'à 6 KA courant assigné (calibre) de 32 à 40 A	10
	Disjoncteurs modulaire PdC de 10 à 25 KA
127	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire bipolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) de 1 à 10 A	10
136	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 10 à 25 KA courant assigné (calibre) 50 à 63 A	2
142	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (contacts auxiliaires OF, SD ou OF+SD) pour disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 1 à 80 A et avec un Icc de 10 à 25kA (Toutes courbes C, B et D)	10
	Disjoncteurs modulaire PdC de 32 à 50 KA
152	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur modulaire tétrapolaire PdC de 32 à 50 KA courant assigné (calibre) de 80 A	10
157	Fourniture, pose et raccordement d'un auxiliaire électrique (déclencheur MN et / ou MX) pour un disjoncteur tétrapolaire 3P+N, de calibre 16 à 80 A et avec un Icc de 32 à 50kA (Toutes courbes C, B et D)	10
	Disjoncteurs magnéto-thermiques
161	Fourniture, pose et raccordement d'un Disjoncteur moteur magnéto-thermique tripolaire ou tétrapolaire de 63 A	10
	Para foudre
172	Fourniture et pose d'un para foudre Imax 20kA	2
	Contacteurs de puissance
181	Fourniture, pose et raccordement d'un contacteur 3P 230V 9A bobine en 24V	10
	Relais industriel
191	Fourniture et pose d'une interface « plug-in relay » 220V	2
	Repartiteur modulaire
195	Fourniture et pose d'un repartiteur 125A équipé de 2 barreaux - 15 connexions par barreau	10
	Boutons-poussoirs de commandes modulaires
199	Fourniture, pose et raccordement d'un bouton-poussoir lumineux rond, carré ou rectangulaire (toutes sources lumineuses), y compris le repérage, les contacts auxiliaires et les accessoires	12
Article	Prestations	Quantité estimative annuelle	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC
	CHEMINEMENTS
	Goulottes en PVC
212	Fourniture et pose d'une goulotte en PVC à 2 compartiment 190x50 mm, y compris les accessoires (cloisons, couvercles, ...) suivant descriptif	20
	CABLES
	Câbles U1000 R2V
217	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble U1000 R2V Cuivre 3G 10 mm²	100
	Câbles CR1 non armés
227	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 3G 2,5 mm²	300
231	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble CR1 Non armé Cuivre 5G 6 mm²	100
	Câbles de terre
236	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble de terre en cuivre isolé Vert/Jaune de 1x35 mm²	100
	Filerie
239	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de fil HO7 VK de section entre 10 et 35 mm² inclus	100
	Câbles multipaire de type SYT1
241	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type SYT1 5 à 10 paires incluses de section inférieure ou égale à 8/10ème	500
	Câbles de type Ethernet U FTP de Catégorie 6A
245	Fourniture, pose et raccordement d'un mètre linéaire de câble multipaire de type Ethernet Catégorie 6A U FTP de 2x4 paires	200
	Travaux spécifique
256	Location nacelle 20m à la journée	5
	LUMINAIRES
	Hublots étanches fluocompacts ou LED
261	Fourniture, pose et raccordement d'un hublot étanche 1x18W ou 1x22W à leds	10
	Projecteurs étanches
264	Fourniture, pose et raccordement d'un projecteur étanche 1x250 W à leds	10
	APPAREILLAGE ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
	Appareillage
272	Fourniture, pose et raccordement d'une prise de courant 16 à 32 A 3P + N + T	10
	Sèche cheveux
280	Fourniture, pose et raccordement d'un sèche cheveux	2
	Variateur de fréquence
284	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur monophasé de 4,5kW à 6kW	5
285	Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'un variateur triphasé jusqu'à 2kW	3

Les quantités estimatives annuelles de chaque article s'exprime dans l'unité dans laquelle elle figure au Bordereau des Prix Unitaires.