CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MAPA PRESTATIONS D’ILLUMINATIONS DE NOEL
DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS
N°23_1476

Maître d'Ouvrage :	VILLE DE MARSEILLE
MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

Conducteur d'Opération : MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

 150, Bd Paul Claudel - 13009 MARSEILLE

SOMMAIRE

## ARTICLE 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI PASSE LE MARCHE
Ville de Marseille - Mairie du 5e Secteur
150, Bd Paul Claudel -13009 Marseille
Tél : 04-91-14-63-50

## ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

Le présent marché, passé en procédure adaptée, concerne la location, la pose, la dépose, le raccordement électrique, l’alimentation aux heures voulues et la maintenance de décors lumineux extérieurs relatifs aux illuminations de Noël de la Mairie du 5e secteur (9eme et 10eme arrondissements).

## ARTICLE 3. DURÉE DU MARCHE

Le présent marché est passé pour une période de 12 mois à compter de la date de notification du marché au titulaire renouvelable UNE fois.

## ARTICLE 4. LIEUX D’EXÉCUTION

Le périmètre d’installation des décors est découpé ainsi, 2 lieux :

- Les jardins de la Mairie du 5e secteur, sis 150 bd Paul Claudel - 13009 Marseille ;
- La voie publique, dont le périmètre se limite aux 9e et 10e arrondissements de la Ville de Marseille.
## ARTICLE 5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
5.1. Conditions générales
L’entreprise sera réputée connaître exactement les sites et lieux d’implantation des décors, ainsi que les contraintes desdits sites relatives à l’installation du matériel (largeur des voies, hauteurs des candélabres, contraintes de fixation et d’alimentation électrique, etc). Les produits proposés répondront à ces contraintes d’encombrement.
Les décors installés ne devront pas nuire à la signalisation routière, ni provoquer de gêne pour les automobilistes ou piétons.
L’entreprise devra prendre toutes les précautions utiles pour ne pas gêner la circulation, et se conformer à la législation en vigueur en ce qui concerne la sécurité des lieux pour le personnel d’exécution comme pour le public. Le titulaire ne pourra en aucun cas faire valoir une méconnaissance des diverses réglementations en vigueur.
Toute dégradation ou incident survenu, en général, sur le site au cours de l’exécution du marché, qu’elle soit ou non du fait de l’entreprise, devra être signalée par cette dernière et confirmée par écrit à la Mairie du 5e secteur.

5.2. Choix et caractéristiques des décors
Le titulaire proposera dans son bordereau de prix unitaires une liste de décors répondant aux besoins de l’ensemble des sites.
Le choix de la teinte des leds sera fait par la Mairie du 5e secteur au moment de l’émission du bon de commande, dans un objectif d’homogénéité des décors.
Les décors devront pouvoir continuer à s’illuminer en cas de défectuosité de quelques ampoules.
Les décors figuratifs 3D à poser, les sapins artificiels, du BPU s’entendent avec recouvrement visible en journée.
A longueur de guirlande égale, le prix du BPU correspondra à celle qui comprend le plus d’ampoules dans le catalogue fournisseur.
A surface de plafond lumineux égal, le prix du BPU correspondra à celui qui comprend le plus d’ampoules dans le catalogue fournisseur.

5.3. Liste des sites à équiper
Les sites mentionnés ci-après sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de varier en fonction des besoins.

5.3.1	SIte de Maison Blanche

Mairie du 5e secteur, 150 bd Paul Claudel, 13009 Marseille

5.3.2	SUR LA VOIE PUBLIQUE – liste non exhaustive

ADRESSES
13009
Place Antides Boyer - Eglise
Rond Point bd du Redon / bd du Cabot -
Rond point Bd Maréchal Delattre Tassigny / av de Luminy
Redon – place de l’église Saint Jean Bosco
Mazargues – Place Saint Roch – église
Rond point Obélisque – bd Michelet
Place Robespierre

13010
Saint Loup – bd de Saint Loup - église
Capelette – bd de Saint Jean – Eglise
Capelette – Grilles jardin Azaïs

5.4. Fixation des décors
Le prix de tout décor intégrera les éléments de fixation (fixation, haubanage, lestage, etc). Tous les éléments de fixation devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils devront notamment résister aux effets de charges et de prise au vent.
Une visite des sites à équiper sera organisée par la Mairie du 5e secteur, en présence du titulaire, avant l’émission du bon de commande et l’installation.
Décors traversants
Les décors traversants ne pourront en aucun cas être fixés sur les candélabres existants. Des structures indépendantes servant de supports aux décors (de type poteau bois et plot béton indépendant) devront être fournis s’il n’en existe pas déjà sur site. Ces supports devront pouvoir supporter les conditions météorologiques locales (vent, pluie etc). Bien entendu, quand cela sera possible, les traversants pourront être fixés sur les bâtiments adjacents. Dans ce cas, les décors seront fixés sur des ancrages existants, dont l’entreprise contrôlera au préalable l’état. En cas de mauvais état de ceux ci, des supports poteaux devront être installés.
Décors poteaux
Le système de fixation des décors poteaux devra pouvoir s’adapter à tout type de mât : cylindrique, tubulaire, octogonal, … et quelle que soit sa section.
Guirlandes rideaux
En cas de fixation d’une guirlande rideau sur un portail et ses vantaux, ce portail devra pouvoir continuer à s’ouvrir.

5.5. Autorisations
Avant le début des installations, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services et organismes compétents pour obtenir en temps voulu les autorisations nécessaires à la pose des décors sur la voie publique.

5.6. Raccordement au réseau électrique
Le prix de tout décor intégrera les éléments de raccordement au réseau électrique.
L’ensemble des décors installés dans les jardins du parc Maison Blanche devront être raccordés au réseau électrique de telle sorte que les câbles soient protégés de toute chute de personne.
Les décors lumineux placés sur la voie publique seront raccordés par l’entreprise sur les candélabres existants, sur le réseau électrique municipal. Ceux des jardins de Maison Blanche seront raccordés sur le réseau électrique de la Mairie du 5e secteur, sur une prise électrique extérieure prévue à cet effet, que la Mairie du 5e secteur mettra à disposition de l’entreprise.
Les créneaux horaires d’allumage et d’extinction (dates et heures où les décors seront allumés) différeront des heures d’allumage du réseau d’éclairage de la Ville de Marseille.
Les créneaux horaires d’allumage et d’extinction, ainsi que la date de mise en lumière et d’extinction définitive seront communiqués à l’entreprise en temps utile.

5.7. Maintenance
Les décors devront être maintenus en parfait état de fonctionnement pendant la durée du marché.
En cas de panne (décor non allumé, mal allumé ou partiellement allumé), l’entreprise devra intervenir dans un délai qui ne pourra pas excéder 24 heures pour procéder à la réparation, à compter du signalement par appel téléphonique de la Mairie du 5e secteur. Si une réparation n’est pas possible, le décor devra être changé dans un délai qui ne pourra pas excéder 72 heures. Si dans le mémoire technique le titulaire a proposé des délais plus courts, ces derniers font foi.

5.8. Conformité aux normes
Les produits livrés, mais aussi leur fixation comme leur raccordement électrique, devront être conformes aux spécifications techniques prévues par les arrêtés ministériels en vigueur. L’entreprise ne pourra en aucun cas faire valoir une méconnaissance des diverses réglementations en vigueur.

5.9. Dépose des décors
L’entreprise devra restituer les lieux en l’état initial.

5.10. Commandes hors BPU
En fonction des besoins, la Mairie du 5e secteur se réserve le droit de commander un ou des article(s) hors BPU.
Les commandes hors BPU pourront être passées sur catalogue à hauteur de 20% maximum.

## ARTICLE 6. DÉLAIS
Les dates de début et fin de pose, de mise en lumière, d’horaires d’éclairage, de fin de mise en lumière, et de dépose, seront fournis en temps utile à l’entreprise par ordre de service.
L’entreprise s’assure du bon fonctionnement des décors suite à la pose, pour assurer une mise en lumière officielle dans les meilleurs conditions de fonctionnement.

ARTICLE 7. RÉCEPTION DES TRAVAUX
La vérification des travaux sera effectuée par la Mairie du 5e secteur. Sur la demande de la Mairie du 5e secteur, l’entreprise s’engage à intervenir conformément au planning d’intervention. La Mairie du 5e secteur laissera toutefois un délai de 24h pour exécuter les prestations défaillantes à compter de leur constatation par un responsable technique de la Mairie du 5e secteur.
## ARTICLE 8. DÉPLACEMENTS
Les prix comprennent l'ensemble des frais liés au transport du personnel, des marchandises ou fournitures : amortissement des véhicules, ensemble des consommables, frais de péage,...(liste non exhaustive).
## ARTICLE 9. ÉQUIPEMENT AUTONOME
Les prix comprennent l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.
## ARTICLE 10 GESTION DES DECHETS
L’entreprise attributaire du marché prendra soin de prendre des mesures environnementales appropriées pour réduire et valoriser les déchets.
L’ensemble des lampes, luminaires et commandes d’éclairage usagés doivent être triés et valorisés conformément à la directive DEEE ( Déchets d’équipements électriques et électroniques ).

Tous les autres déchets qui seront en principe produits et qui peuvent être recyclés doivent être collectés et acheminés vers des installations appropriées.