## BPU
Marchés publics de travaux
N° de consultation : 23_2499
EXPLOITATION, MAINTIEN, RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE / DE LA COMMUNE DE MARSEILLE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Les prix sont conçus en vue d’une utilisation d’articles globaux représentant les prestations et travaux à effectuer.
Les prix comprennent les obligations, prestations, sujétions et fournitures indiquées dans le C.C.T.P. et le C.C.A.P. du présent marché.
Ces articles comprennent l'ensemble des travaux, fournitures et prestations nécessaires à la bonne exécution et au bon fonctionnement des ouvrages désignés.
Tous les articles sont toutes fournitures comprises sauf indication contraire spécifiée à l’article.
Ils comprennent également : les dossiers d'exécution, les piquetages, les mises en chantier, les matériaux et matériels et petites fournitures, la signalisation y compris l’alternat manuel, l'exécution des travaux (pose, dépose et remise en état des lieux), les réglages, les essais, la numérotation et la réception des ouvrages, tels que définis dans le CCTP.
Pour certains articles les limites de l'ouvrage sont désignées. / Pour exemple, lorsque la limite est le raccordement au réseau principal, le prix doit comprendre la fourniture et la pose des connecteurs, du coffret (sur support ou dans candélabre ) et du câble de liaison.
Les articles de dépose comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la dépose complète de l'ouvrage désigné jusque et y compris les ancrages éventuels et à la remise en état des lieux.
Les articles de mise en peinture comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la prestation de mise en peinture d'ouvrages existant jusque et y compris le brossage et grattage et la remise en état des lieux.
Tous les articles comprenant des terrassements comprennent les fouilles dans le roc ou le béton, les enrobés provisoires et la remise en état des lieux à l’identique
En cas de présence d’amiante sur voirie détectée en amont du chantier par la Maîtrise d’Ouvrage, un article spécifique est prévu pour rémunérer le titulaire pour l’ensemble des contraintes et réglementations liées à la présence d’amiante.

CHAPITRE G 2 / EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Art.	Désignation	U	P.U. / H.T. en €
	Ces articles rémunèrent l'ensemble des prestations et travaux du chapitre G2 / Exploitation et Entretien, tels que définis dans les pièces écrites du marché. / Ils s’appliquent en fonction du nombre d’armoires d’alimentation et du nombre de points lumineux en fonction de la typologie du parc d’éclairage. Ces prix incluent tous les types de supports ainsi que tous les types de réseaux du parc associés aux armoires et points lumineux.
EE 01	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Fluo compacte ou Tube Fluorescent.	U
EE 02	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Iodure Métallique.	U
EE 03	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec lampe de type Sodium haute pression.	U
EE 04	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec source de type LED.	U
EE 05	Exploitation et entretien, sur une année, d'un point lumineux d'éclairage avec source de type divers (Halogène, Incandescent, Ballon Fluorescent, Sodium Basse Pression).	U
EE 06	Exploitation et entretien, sur une année, d'une armoire d’alimentation	U

CHAPITRE G2 / ETUDES ET INVESTIGATIONS
Art.	Désignation	U	P.U. / H.T. en €
EI 02	Établissement d'une charte de rendu d'études d'éclairement sous Dialux. Cet article rémunère l’ensemble des prestations précisées dans le CCTP.	Forfait

	Dossier étude d'éclairage
	Ces articles rémunèrent l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP, chaque tranche entamée est due dans sa totalité.
EI 03	Dossier étude d'éclairage avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 1 et 10 unités.	Forfait
EI 04	Dossier étude d'éclairage avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 11 et 20 unités.	Forfait
EI 05	Dossier étude d'éclairage avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 21 et 30 unités.	Forfait
EI 06	Dossier étude d'éclairage avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 31 et 40 unités.	Forfait
EI 07	Dossier étude d'éclairage pour chaque tranche supplémentaire de 20 points lumineux pour un dossier d’étude d’éclairage supérieur à 40 unités.	Forfait

	Dossier étude de mise en lumière
	Ces articles rémunèrent l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP, chaque tranche entamée est due dans sa totalité.
EI 08	Dossier étude de mise en lumière avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 1 et 10.	Forfait
EI 09	Dossier étude de mise en lumière avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 11 et 20.	Forfait
EI 10	Dossier étude de mise en lumière avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 21 et 30.	Forfait
EI 11	Dossier étude de mise en lumière avec un nombre de points lumineux à poser compris entre 31 et 40.	Forfait
EI 12	Dossier étude de mise en lumière pour chaque tranche supplémentaire de 20 points lumineux pour un dossier d'étude de mise en lumière supérieur à 40 unités.	Forfait

EI 13	Etude pour déplacement d'installations dans le cadre des servitudes sur façades par site et quelque soit le nombre de points lumineux impactés.	Forfait
	Ce prix rémunère l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.

EI 14	Étude de création(s) et/ou de suppression(s) de quatre armoires d’alimentation cumulées.	Forfait
	Ce prix rémunère l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.

	Contrôles mécanique des supports
	Ces articles comprennent la préparation, la mise en œuvre des équipes et des équipements, la signalisation, le contrôle, le rapport et les réunions d’audit, tels que définis dans le CCTP.
EI 15	Contrôle non destructif de 50 supports de toute forme, tout matériaux et de hauteur inférieure ou égale à 16 m, avec une distance maximale entre les deux supports les plus éloignés de 2Km à vol d’oiseau.	Forfait
EI 16	Contrôle non destructif de 100 supports de toute forme, tout matériaux et de hauteur inférieure ou égale à 16 m, avec une distance maximale entre les deux supports les plus éloignés de 4Km à vol d’oiseau.	Forfait
EI 17	Contrôle non destructif de 150 supports de toute forme, tout matériaux et de hauteur inférieure ou égale à 16 m, avec une distance maximale entre les deux supports les plus éloignés de 6Km à vol d’oiseau.	Forfait

	Contrôles de présence d’amiante sur voirie
	Ces articles comprennent la préparation, la mise en œuvre des équipes et des équipements, la signalisation, le contrôle et le rapport, tels que définis dans le CCTP.
EI 18	Repérage et préparation d’atelier de carottage pour recherche amiante.	Forfait
	Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires aux repérages et à la préparation d’un atelier de carottage. / Il s'applique forfaitairement par bon de commande, dans la limite d’un périmètre de 4 km².
EI 19	Carottage et analyse des carottes pour recherche d’amiante.	U
	Ce prix comprend : / - l'ensemble des prestations nécessaires pour la réalisation d’un carottage manuel ou mécanique sur chaussée ou trottoir, sur couches hydro-carbonnées, béton hydraulique, grave traitée, enrobé. / - l’analyse de la composition de la carotte pour déterminée l’absence ou la présence d’amiante / Il s'applique à l’unité par carotte prélevée et analysée.
EI 20	Elaboration du rapport de recherche d’amiante.	Forfait
	Ce prix comprend l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration du rapport et de sa remise / Il s’applique forfaitairement par bon de commande.

	Investigations
EI 21	Déclaration de projet de travaux.	U
	Ce prix rémunère l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.

EI 22	Localisation de réseaux par méthodes non intrusives – déplacements, localisations, réunions sur site.	U
	Ce prix rémunère les démarches administratives et l'ensemble des prestations pour l'organisation sur site, de réunions ou visites, si nécessaire avec les concessionnaires, pour la localisation de réseaux. Il s'applique par chantier quel que soit le nombre de concessionnaires rencontrés ou visites, et donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu.

EI 23	Localisation de réseaux par méthodes non intrusives – Relevés sur site	ml
	Ce prix comprend les travaux et prestations nécessaires à la localisation dans les trois dimensions, avec une classe de précision de catégorie A, et avec l'utilisation de méthodes non intrusives, des réseaux compris dans l'emprise du chantier. Les relevés seront reportés sur le plan APS et seront transmis aux concessionnaires des réseaux concernés. Il s'applique par mètre linéaire de canalisation localisée et reportée sur plan.

EI 24	Test, sondages de fourreaux existants	ml
	Ce prix rémunère l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.

	Mise à jour de la base de données
	Ces articles rémunèrent l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.
EI 25	Mise à jour dans la base de données d’un ouvrage sans géo-référencement sur site	U
EI 26	Mise à jour dans la base de données des coordonnées X,Y d’un ouvrage avec géo-référencement sur site	U
EI 27	Mise à jour dans la base de données de réseaux en classe A, non compris les investigations sur site.	ml

CHAPITRE G3 / TRAVAUX
Art.	Désignation	U	P.U. / H.T. en €
	Confection de tranchées
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la confection de la tranchée, y compris le remblaiement et les réfections provisoires et définitives. Le tracé et la largeur de la tranchée doivent être conformes au dossier d'études et aux instructions données lors du piquetage. / NB : la pose des TPC et de la cablette de terre font l'objet de prix spécifiques
TR 01	Réalisation d'une tranchée sous trottoir de 0,4 m de largeur et de 0,7 m de profondeur	ml
TR 02	Surlargeur de 0,1 m d’une tranchée sur trottoir	ml
TR 03	Réalisation d'une tranchée sous chaussée de 0,4 m de largeur et de 1 m de profondeur	ml
TR 04	Surlargeur de 0,1 m d'une tranchée sous chaussée	ml

TR 06	Pose de TPC en tranchée sous trottoir ou sous chaussée	ml
	Cet article vient en complément des articles de réalisation de tranchées sous trottoir ou chaussée y compris du grillage avertisseur et s'applique au mètre linéaire de TPC posé. Le nombre et les diamètres extérieur des TPC sont compris entre 50 mm et 90 mm en fonction du dossier d'études.

TR 07	Pose de LTP 42-45 mm en tranchée sous trottoir ou sous chaussée	ml
	Cet article vient en complément des articles de réalisation de tranchées sous trottoir ou chaussée y compris du grillage avertisseur et s'applique au mètre linéaire de LTP 42-45mm posés. Le nombre de LTP à poser est déterminé en fonction du dossier d'études.

TR 08	Pose de cablette en fond de fouille de tranchée	ml
	Cet article comprend les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements et la préparation de la cablette. / La fourniture de la cablette n’est pas comprise dans le prix

	Confection de chambre de tirage
	Ces articles rémunèrent l'ensemble des prestations précisées dans le CCTP.
TR 09	Réalisation de chambre de tirage de tout type avec cadre de section 300*300 avec trappe de visite ronde ou carrée	U
TR 10	Réalisation de chambre de tirage de tout type avec cadre de section 400*400 avec trappe de visite ronde ou carrée	U
TR 11	Réalisation de chambre de tirage de tout type avec cadre de section 500*500 avec trappe de visite ronde ou carrée	U
TR 12	Réalisation de chambre de tirage de tout type avec cadre de section 600*600 avec trappe de visite ronde ou carrée	U

TR 13	Réalisation de prise de terre individuelle pour candélabre existant ou armoire existante.	U
	Cet article comprend les fouilles, la fourniture, les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris au raccordement de la cablette, le remblaiement et les réfections provisoires et définitives

	Pose d’un fosse préfabriquée
	Ces articles comprennent la confection de la fouille, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la pose de la fosse. / Toutes les prestations nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage et quelle que soit la profondeur, suivant les prescriptions du fournisseur . / La remise en état des lieux. / La fourniture de la fosse préfabriquée n’est pas comprise dans le prix
TR 14	Pose d’un fosse préfabriquée de section < ou = 0,25 m2.	U
TR 15	Pose d’un fosse préfabriquée de section 0,25 m2 < S < ou = 0,49 m2.	U
TR 16	Pose d’un fosse préfabriquée de section S > 0,49 m2.	U

	Tirage de câbles
	Ces articles comprennent l'aiguillage et le tirage de tout type de câble dans un fourreau de toute nature. / Ces articles s'appliquent au mètre linéaire de câble tiré dans le fourreau, quel que soit le nombre de conducteurs dans l’attente du raccordement. Ils se cumulent en cas de tirage de plusieurs câbles dans un même fourreau. / La fourniture des câbles n’est pas comprise dans le prix.
TR 17	Tirage de câble avec conducteur jusqu'à 6 mm2	ml
TR 18	Tirage de câble avec conducteur jusqu'à 10 mm2	ml
TR 19	Tirage de câble avec conducteur jusqu'à 16 mm2	ml
TR 20	Tirage de câble avec conducteur jusqu'à 25 mm2	ml
TR 21	Tirage de câble cuivre nu 25 mm²	ml

TR 22	Pose d'un système anti-vol SYBLOK/LES ou similaire en sortie de massif	U
	Cet article comprend les travaux et les prestations nécessaires à la pose d'un système anti-vol sur les câbles d'alimentations d'un candélabre déposé ou non encore posé.

TR 23	Réalisation d’un manchon de jonction ou dérivation en souterrain	U
	Cet article comprend les fouilles, les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris au raccordement et à la préparation des câbles. Le remblaiement et les réfections provisoires et définitives

TR 24	Réalisation de réseau tendu entre deux supports de tout type y compris des façades.	ml
	Cet article comprend les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux systèmes d'ancrage. / La fourniture des câbles n’est pas comprise dans le prix

TR 25	Réalisation de réseau crampé sur façade ou tout type de support	ml
	Cet article comprend les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris à la mise en peinture éventuelle du câble ou du tube IRO. / La fourniture des câbles n’est pas comprise dans le prix

TR 26	Réalisation de colonne montante sur support ou façade	U
	Cet article comprend les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris au raccordement et à la préparation des câbles. / La fourniture des câbles n’est pas comprise dans le prix

TR 27	Percement de corniche pour passage de câble, y compris le passage du câble, et quelle que soit la longueur de percement pour un diamètre <= 5 cm.	U

TR 28	Percement de corniche pour passage de câble, y compris le passage du câble, et quelle que soit la longueur de percement pour un diamètre > 5 cm.	U

	Pose d’un poteau bois non équipé
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné, sans pose de réseau ni d'équipement d'éclairage. / La hauteur prise en compte est celle du poteau avant la pose
TR 29	Pose d’un poteau bois non équipé implanté dans le sol pour un hauteur totale du poteau ≤ à 10 m.	U
TR 30	Pose d’un poteau bois non équipé implanté dans le sol pour un hauteur totale du poteau > à 10 m et ≤ à 12 m.	U
TR 31	Pose d’un poteau bois non équipé avec plot béton pour un hauteur totale du poteau ≤ à 10 m.	U
TR 32	Pose d’un poteau bois non équipé avec plot béton pour un hauteur totale du poteau > à 10 m et ≤ à 12 m.	U

	Pose d’un poteau bois équipé d’un luminaire
	Ces articles comprennent les travaux et prestations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage désigné jusqu’au raccordement sur le réseau d’alimentation principal y compris la préparation des câbles de ce réseau. / La hauteur prise en compte est celle du poteau avant la pose. / Les fournitures de la console et de la lanterne ne sont pas comprises
TR 33	Pose d’un poteau bois équipé d’un luminaire et implanté dans le sol pour un hauteur totale du poteau ≤ à 10 m.	U
TR 34	Pose d’un poteau bois équipé d’un luminaire et implanté dans le sol pour un hauteur totale du poteau > à 10 m et ≤ à 12 m.	U
TR 35	Pose d’un poteau bois équipé d’un luminaire et avec plot béton pour un hauteur totale du poteau ≤ à 10 m.	U
TR 36	Pose d’un poteau bois équipé d’un luminaire et avec plot béton pour un hauteur totale du poteau > à 10 m et ≤ à 12 m.	U
TR 37	Pose d’une lanterne supplémentaire sur poteau bois	U

	Pose de candélabre équipé sur massif existant
	Ces prix comprennent le montage éventuel du candélabre, y compris perçages, taraudages, cerclages … / La pose du candélabre avec son équipement complet (crosses, lanternes, lampes, appareillages, coffrets, câbles de liaisons, plaquette de numérotation...). / La pose des écrous et rondelles, y compris la fourniture et la pose d'écrous et de rondelles supplémentaires. / Les raccordements des câbles du réseau principal, des dérivations et de la prise de terre, y compris les fournitures et confections des gaines et têtes thermorétractables. / La confection du sur-massif et la remise en état des lieux / Pour le règlement, la hauteur "H" indiquée dans les articles est la hauteur hors-sol et hors-tout des supports posés. / Seule la fourniture du candélabre, de la console et du luminaire n’est pas comprise dans le prix
TR 38	Pose de candélabre équipé sur massif existant, H ≤ 0,4 m	U
TR 39	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 0,4 m < H ≤ à 1,5 m	U
TR 40	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 1,5m < H ≤ à 5 m	U
TR 41	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 5 m < H ≤ à 8 m	U
TR 42	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 8 m < H ≤ à 10 m	U
TR 43	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 10 m < H ≤ à 12 m	U
TR 44	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 12 m < H ≤ à 15 m	U
TR 45	Pose de candélabre équipé sur massif existant, 15 m < H ≤ à 18 m	U
TR 46	Pose d’une lanterne supplémentaire sur candélabre.	U
TR 47	Plus-value en cas de pose candélabre fonte ou béton rémunéré au ml suivant la hauteur du candélabre	ml

	Pose de chevilles chimiques
	Ces articles comprennent la production d’une note de calcul validant le type de cheville chimique utilisé, les découpes de la tige d’ancrage existante et la fourniture et la pose de la cheville chimique sur massif existant. / Il s’applique par cheville chimique.
TR 49	Pose d’une cheville chimique sur massif existant supportant un mât de hauteur < ou = à 6 m	U
TR 50	Pose d’une cheville chimique sur massif existant supportant un mât de hauteur > à 6 m et < ou = à 12 m	U

	Confection de massif de candélabre
	Ces articles comprennent l'ouverture de la fouille, l'évacuation du déblai, la réalisation de la prise de terre et la confection du massif et la mise en place des tiges à scellement y compris la fourniture et la mise en place du béton, de 10m de cuivre nu 25mm2 et des réservations. / Pour le règlement, la hauteur "H" indiquée dans les sous-articles est la hauteur hors-sol et hors-tout des supports posés.
TR 51	Confection de massif de candélabre, H ≤ 0,4 m	U
TR 52	Confection de massif de candélabre, 0,4 m < H ≤ à 1,5 m	U
TR 53	Confection de massif de candélabre, 1,5m < H ≤ à 5 m	U
TR 54	Confection de massif de candélabre, 5 m < H ≤ à 8 m	U
TR 55	Confection de massif de candélabre, 8 m < H ≤ à 10 m	U
TR 56	Confection de massif de candélabre, 10 m < H ≤ à 12 m	U
TR 57	Confection de massif de candélabre, 12 m < H ≤ à 15 m	U
TR 58	Confection de massif de candélabre, 15 m < H ≤ à 18 m	U

	Pose de lanterne
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements sur le réseau d'alimentation principal, y compris la pose du câble d’alimentation. / Ils ne comprennent pas la fourniture de la console ni de la lanterne
TR 60	Pose de console de tout type et lanterne sur tout type de support sauf candélabre alimenté en souterrain, y compris coffret de coupure	U
TR 61	Pose de lanterne sur console existante sur tout type de support sauf candélabre alimenté en souterrain, y compris coffret de coupure	U
TR 62	Pose de console et lanterne sur candélabre alimenté en souterrain, non compris remplacement de coffret classe II dans le mât	U
TR 63	Pose de lanterne sur candélabre alimenté en souterrain, non compris remplacement de coffret classe II dans le mât	U

TR 64	Fourniture et pose de coffret du coupure sur tout type de support y compris candélabre alimenté en aérien	U

	Pose de luminaire au sol
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements sur le réseau d'alimentation principal, y compris la pose du câble d’alimentation. / Ils ne comprennent pas la fourniture du luminaire.
TR 65	Pose d'un luminaire au sol dans une fosse préfabriquée existante	U
TR 66	Pose d'un luminaire dans pot d'encastrement existant.	U

	Pose d’une prise illumination
	Ces articles comprennent toutes les prestations nécessaires à la pose de la prise illumination y compris perçages et pose de coffret équipé du différentiel 30mA
TR 67	Fourniture et pose d’une prise illumination sur support ( sauf candélabre ) ou façade	U
TR 68	Fourniture et pose d’une prise illumination sur candélabre	U

	Pose de luminaire avec encastrement
	Ces articles comprennent: / - la confection de la fouille, y compris le carottage éventuel. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à l'encastrement du luminaire et de son pot d'encastrement suivant les prescriptions du fournisseur et du maître d'oeuvre, y compris le drain en fond de fouille. / - toutes les prestations nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage et quelle que soit la profondeur. / - la fourniture du luminaire et du pot d'encastrement ne sont pas compris dans le prix
TR 69	Pose d'un luminaire avec encastrement circulaire, rectangle ou carré pour un diamètre ou grande longueur inférieure ou égale 0,3 m.	U
TR 70	Pose d'un luminaire avec encastrement circulaire, rectangle ou carré pour un diamètre ou grande longueur supérieure à 0,3 m.	U

TR 72	Achat de l’infrastructure de télésurveillance et de télécommande	Forfait

	Pose de tableau de commande
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements et la préparation des câbles des différents départs du réseau d'éclairage
TR 73	Fourniture et pose d’un tableau de commande équipé de deux départs dans une armoire d'alimentation existante	U
TR 74	Fourniture et pose d’un tableau de commande équipé de quatre départs dans une armoire d'alimentation existante	U
TR 75	Plus-value pour tableau de commande avec double commande Eclairage et Illumination	U

	Pose armoire d’alimentation
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements et la préparation des câbles des différents départs du réseau d'éclairage et également jusqu'aux raccordements sur les TPC existants en limite du massif.
TR 76	Fourniture et pose d’une armoire d'alimentation équipée de deux départs avec confections de massif et prise de terre individuelle	U
TR 77	Fourniture et pose d’une armoire d'alimentation équipée de quatre départs avec confections de massif et prise de terre individuelle	U
TR 78	Plus-value pour armoire d'alimentation avec double commande Eclairage et Illumination	U

	Pose coffret de commande de mise en lumière au sol
	Ces articles comprennent : / - Les fouilles, la confection du massif et de la prise de terre individuelle. / - Les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements et la préparation des câbles des différents départs du réseau de mise en lumière et également jusqu'aux raccordements sur les TPC existants en limite du massif. / - La pose et le câblage des éléments situés à l'intérieur du coffret (plastron , rails din, protections, systèmes de commande, systèmes de communication….). / La fourniture du coffret et des équipements à l'intérieur du coffret n’est pas comprise. / Les cotes correspondent à la hauteur et la largeur du coffret en vue avant.
TR 79	Pose d'un coffret de commande de mise en lumière au sol de dimensions inférieures ou égales à 0,4m x 0,3m au sol avec confection du massif	U
TR 80	Pose d'un coffret de commande de mise en lumière au sol de dimensions inférieures ou égales à 0,9m x 0,7m au sol avec confection du massif	U

	Pose coffret de commande de mise en lumière sur façade
	Ces articles comprennent : / Les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements et la préparation des câbles des différents départs du réseau de mise en lumière. / Ainsi que la pose et le câblage des éléments situés à l'intérieur du coffret (plastron , rails din, protections, systèmes de commande, systèmes de communication….). / La fourniture du coffret et des équipements à l'intérieur du coffret n’est pas comprise. / Les cotes correspondent à la hauteur et la largeur du coffret en vue avant.
TR 81	Pose d'un coffret de commande de mise en lumière sur façade de dimensions inférieures ou égales à 0,4m x 0,3m	U
TR 82	Pose d'un coffret de commande de mise en lumière sur façade de dimensions inférieures ou égales à 0,9m x 0,7m	U

TR 83	Pose de coffret classe II équipé de borne de raccordements et des systèmes de protections électriques dans candélabre	U
	Ce prix comprend les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusqu'aux raccordements sur le réseau d'alimentation principal. Il comprend aussi la préparation des câbles du réseau principal, la pose éventuelle de gaines ou têtes thermoretractables.

	Pose d’équipement de protection ou de commande
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné jusque et y compris aux raccordements.
TR 84	Fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur différentiel de 30 mA monophasé dans candélabre	U
TR 85	Fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur différentiel de 100 mA monophasé dans candélabre	U
TR 86	Fourniture, pose et raccordement d’un interrupteur différentiel de 300 mA monophasé dans candélabre	U
TR 87	Pose et raccordement d’une horloge astronomique fournie par la maitrise d’ouvrage	U
TR 88	Fourniture, pose et raccordement d’une horloge astronomique de type RADIOLITE 420 GPS de chez BH Technologie ou similaire	U
TR 89	Fourniture, pose, raccordement et programmation d’un module de type L-eLUM M01 de chez BH Technologie ou similaire	U
TR 90	Fourniture, pose, raccordement et programmation d’un module en coffret de type L-HOROPAK-01 de chez BH Technologie ou similaire	U
TR 91	Fourniture, pose et raccordement de disjoncteur différentiel de type bloc vigi différentiel 4P 63 A type SI de sensibilité réglable de 0.1A à 3 A.	U

	Pose de protection mécanique
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage désigné.
TR 92	Protection mécanique par arceau	U
TR 93	Protection mécanique par arceau thermolaqué à dimensions sur mesures conforme au plan n° 180129001	U
TR 94	Protection mécanique par potelet	U

TR 95	Ouverture ou fermeture de réseaux	U
	Ce prix s'applique par câble raccordé ou isolé quelque soit le nombre de conducteur

TR 96	Numérotation d'un point lumineux déjà existant	U
	Ce prix s’applique à la numérotation de point lumineux déjà existants avant le démarrage de l'opération et n’ayant jamais été numérotés. / Il ne s’applique pas pour des plaquettes de numérotation abîmées ou vandalisées

TR 97	Localisations de réseaux par méthodes intrusives – Relevé sur site	m³
	Ce prix comprend les travaux et les prestations nécessaires à la localisation dans les trois dimensions, avec une classe de précision de catégorie A, et avec l'utilisation de méthodes intrusives, des réseaux compris dans l'emprise du chantier. Les relevés seront reportés sur le plan APS et seront transmis aux concessionnaires des réseaux concernés. Il s'applique par mètre cube de matériaux déblayés , le premier mètre cube étant indivisible Les travaux seront réalisés conformément au CCTP et au règlement de Voirie.

TR 98	Arrêt de chantier	U
	Ce prix indemnise l’exécutant des travaux, en cas de découverte de réseaux souterrains non identifiés au préalable, des frais liés à l'arrêt puis à la reprise du chantier. Il donnera lieu à l'établissement d'un constat contradictoire conforme à l'imprimé Cerfa N°14767*01

	Travaux de terrassement réalisés dans le fuseau d'un réseau enterré existant non classe A
	Ces prix s'appliquent en l’absence de plans de réseaux en classe A (plan de synthèse fourni par le maître d’oeuvre ou DT/DICT groupées). / Il est mis en œuvre sur décision du maître d’oeuvre, afin de permettre de faire les investigations complémentaires nécessaires. / Il comprend l'ensemble des prestations conformes au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux lorsque ces travaux se déroulent dans le fuseau d'un ouvrage enterré. / La quantité est mesurée en mètres linéaires pour des terrassements d'une largeur inférieure ou égale à 1 (un) mètre.
TR 99	Travaux de terrassement réalisés dans le fuseau d'un réseau enterré existant non classe A à une profondeur < ou = à 70 cm	ml
TR 100	Travaux de terrassement réalisés dans le fuseau d'un réseau enterré existant non classe A à une profondeur > à 70 cm	ml

TR 101	Matériaux de voirie contenant de l'amiante.	m³
	Ce prix comprend les obligations spécifiques et réglementaires à prendre pour l'extraction, l'enlèvement et le stockage des matériaux contenant de l'amiante. Il s'applique en complément des articles de terrassement.

	Initialisation d'une console DMX
	Ces articles comprennent l'adressage des luminaires et la programmation des commandes nécessaires à la mise place de tous scénarios futurs / Ces prix s'appliquent en fonction du nombre de luminaires commandés. / Chaque tranche entamée est due dans sa totalité.
TR 102	Initialisation d'une console DMX pour une installation jusqu'à 10 luminaires	U
TR 103	Initialisation d'une console DMX pour chaque tranche supplémentaire de 10 points lumineux.	U

	Création ou modification d'un scénario d'une mise en lumière sous contrôleur DMX
	Ces articles comprennent la programmation des commandes nécessaires à l'obtention du scénario proposé par le titulaire du marché sur la base de la commande du maître d'ouvrage et validé par ce dernier. / Ces prix s'appliquent en fonction du nombre de luminaires commandés et du nombre de scénaris. Chaque tranche entamée est due dans sa totalité. / NB : Une programmation calendaire peut être demandée sans surcoût pour le maître d'oeuvre.
TR 104	Création ou modification d'un scénario d'une mise en lumière sous contrôleur DMX déjà initialisé pour une installation comprenant jusqu'à 10 luminaires	U
TR 105	Création ou modification d'un scénario d'une mise en lumière pour chaque tranche supplémentaire de 10 points lumineux.	U

TR 106	Modification du calendaire d'une mise en lumière sous contrôleur DMX	u
	Cet article comprend la programmation nécessaire à l'obtention du calendaire sur la base de la commande du maître d'ouvrage et validé par ce dernier. / Le ou les scénaris existants ne sont pas modifiés. / Ce prix s'applique quelque soit le nombre de luminaires commandés quelque soit le nombre de scénaris existants

	Dépose de support
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la dépose complète de l’ouvrage y compris la remise en état des lieux
TR 107	Dépose d'un poteau béton nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, pour un support jusqu'à 12 mètres de hauteur	U
TR 108	Dépose d'un poteau bois nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, pour un support jusqu'à 12 mètres de hauteur	U
TR 109	Dépose d'un candélabre ou support métallique nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, sans démolition du massif, pour une hauteur de feux inférieure ou égale 7 mètres	U
TR 110	Dépose d'un candélabre ou support métallique nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, sans démolition du massif, pour une hauteur de feux supérieure à 7 mètres et inférieure ou égale 12 mètres	U
TR 111	Dépose d'un candélabre ou support métallique nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, avec démolition du massif, pour une hauteur de feux inférieure ou égale 7 mètres	U
TR 112	Dépose d'un candélabre ou support métallique nu ou équipé de un ou plusieurs luminaires, avec démolition du massif, pour une hauteur de feux supérieure à 7 mètres et inférieure ou égale 12 mètres	U

	Dépose d’un luminaire
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la dépose complète de l’ouvrage jusqu’au réseau principal
TR 113	Dépose d'un luminaire et du coffret de coupure sur tout type de support conservé sauf candélabre alimenté en souterrain	U
TR 114	Dépose d'un luminaire, de sa console et du coffret de coupure sur tout type de support conservé sauf candélabre alimenté en souterrain	U
TR 115	Dépose d'un luminaire et du câble d’alimentation sur candélabre conservé et alimenté en souterrain. La dépose du coffret d’alimentation n’est pas comprise	U
TR 116	Dépose d'un luminaire, de la crosse et du câble d’alimentation sur candélabre conservé et alimenté en souterrain. La dépose du coffret d’alimentation n’est pas comprise	U

	Dépose de réseaux
	Ces articles comprennent les travaux et les prestations nécessaires à la dépose complète de l’ouvrage y compris les ancrages
TR 117	Dépose du réseau d'alimentation aérien en cuivre nu tendu entre deux supports, façades ou lanternes axiales, pour un conducteur	ml
TR 118	Dépose du réseau d'alimentation aérien en torsadé aluminium tendu entre deux supports, façades ou axiales, pour un faisceau	ml
TR 119	Dépose du réseau d'alimentation en torsadé aluminium crampé sur façade , pour le faisceau	ml
TR 120	Dépose de réseau d’alimentation ou de commande d’une installation de mise en lumière crampé sur façade	ml

TR 121	Dépose du réseau d'alimentation souterraine entre deux candélabres ou rémontées aérosouterraine pour un cable et la terre équipotentielle si présente	ml

TR 122	Dépose de tableau de commande dans armoire existante	U

TR 123	Dépose d'armoire de commande avec démolition du massif	U

TR 124	Dépose d'un coffret de commande sur façade	U

TR 125	Dépose d'un cache luminaire sur façade	ml

TR 126	Dépose d'un luminaire encastré au sol, y compris son pot d'encastrement	U

TR 127	Dépose et repose de réseau tendu entre deux supports de tout type ou façade y compris le remplacement à neuf des systèmes d’ancrage ( armements, pinces d’ancrages,….)	U
	Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose d'un câble aérien fixé sur tout type de support existant, sa mise au sol et sa repose après remplacement du support, y compris le remplacement à neuf du système d'ancrage (armements, pinces d'ancrages,...) et son réglage. / Il s'applique à l'unité par portée existante entre deux points de fixation avant intervention.

TR 128	Dépose d’un mât type bassin de la Préfecture	U
	Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose d'un mât installé dans les bassins devant la Préfecture et ses équipements (appareillages, sources lumineuses, coffrets, câbles,...), son évacuation en décharge selon les réglementations en vigueur, la dépose des câbles du réseau principal ainsi que la remise en état des lieux et des bassins. Les travaux seront coordonnés avec le service assurant la gestion des bassins. / Il s'applique à l'unité par support déposé

TR 129	Dépose d’une fosse à projecteur ou d’un regard de toutes dimensions, y compris le remblaiement de la fouille, la remise en état des lieux et la réfection de surface à l’identique des abords	U
	Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la dépose d'une fosse à projecteur ou d'une chambre de tirage de toutes dimensions y compris le remblaiement, la remise en état des lieux et la réfection de surface à l'identique des abords. / Il s'applique à l'unité par fosse à projecteur ou chambre de tirage déposée

	Opération de systématique de remplacement de lampe à décharge
	Ces articles comprennent : / Le remplacement de la source lumineuse, le nettoyage du luminaire (extérieur et intérieur), la vérification des liaisons support/console et console /luminaire, les réglages mécaniques et photométriques, les programmations d’abaissement de puissance et les systèmes de communications. / Il s’applique par point lumineux
TR 130	Remplacement de lampe Iodure Métallique de tout type sauf de type cosmowhite y compris fourniture de la lampe et systématique d’entretien	U
TR 131	Remplacement de lampe Iodure Métallique de type cosmowhite y compris fourniture de la lampe et systématique d’entretien	U
TR 132	Remplacement de lampe Sodium haute pression et basse pression y compris fourniture de la lampe et systématique d’entretien.	U
TR 133	Remplacement de lampe de tout type par une lampe LED fournie par le maître d’ouvrage avec reprise du cablage pour désactiver l’ancien appareillage ( Ballast ferromagnétique ou électronique), fourniture de la lampe et systématique d’entretien	U

	Remplacement Driver LED
	Ces articles comprennent la fourniture et l'ensemble des prestations nécessaires au remplacement d'un driver dans tout type de luminaire, quelle que soit sa hauteur et le type de support utilisé, sa programmation, y compris la dépose du driver existant et sa récupération ou recyclage, la vérification du bon fonctionnement de l'installation. / Ces articles s’appliquent à l’unité et uniquement dans le cadre d’une programmation établi par le maître d’ouvrage
TR 134	Remplacement Driver LED, P < ou = à 75 W y compris fourniture du driver	U
TR 135	Remplacement Driver LED, P < ou = à 150 W y compris fourniture du driver	U

	Kit rétrofit LED
	Ces prix comprennent l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage désigné et notamment le démontage de l’ancien appareillage, la fixation du kit rétrofit leds et le raccordement sur le réseau d’alimentation principal y compris la préparation des câbles de ce réseau (hors contrôle de conformité). / Ils comprennent la fourniture du KIT Rétrofit LED et du driver LED / Ils s'appliquent à l'unité par luminaire.
TR 137	Remplacement de platine dans tout type de luminaire avec kit rétrofit LED, Puissance du driver < ou = à 75 W y compris fourniture du driver	U
TR 138	Remplacement de platine dans tout type de luminaire avec kit rétrofit LED, Puissance du driver < ou = à 150 W y compris fourniture du driver	U

	Modification de programmation d’un Driver LED
	Ces articles comprennent la modification de programmation de tout type de driver LED existant pour tout type de luminaire, quelle que soit sa hauteur et le type de support utilisé, la vérification du bon fonctionnement de l’installation. / Ils s'appliquent à l'unité pour une modification par driver
TR 139	Modification de programmation Driver LED au luminaire	U
TR 140	Modification de programmation Driver LED au coffret du pied de mat	U

TR 141	Fourniture, remplacement et raccordement d’un ballast électronique sur lanterne de 60 à 150 w	U
	Ce prix comprend la fourniture, le remplacement et le raccordement d’un ballast électronique dans tout type de luminaire, quelle que soit sa hauteur et le type de support utilisé, la vérification du bon fonctionnement de l’installation. / Ce prix s’applique à l’unité et uniquement dans le cadre d’une programmation établi par le maitre d’ouvrage

TR 142	Transformation d’un conducteur actif en conducteur de protection	U
	Ce prix comprend toutes les prestations nécessaire à transformation d’un conducteur actif comme conducteur de protection, y compris la modification entre le bornier des câbles d’alimentation du réseau principal et la protection du luminaire. / Il s’applique par câble d’alimentation du réseau principal, quelque soit le nombre de conducteur, impacté par l’opération

TR 143	Nettoyage d'un mât	U
	Ce prix comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la suppression d'affiche sur un candélabre d'éclairage public et à l'atténuation de TAG, jusqu'à une hauteur égale à 3 m. / Il inclut les déplacements sur sites, la préparation du support, l'application des produits, la restitution des lieux. / Ils s'appliquent à l'unité par ouvrage nettoyé.

	Peinture
	Ces articles comprennent l’ensemble des prestations définies au CCTP
TR 144	Mise en peinture d'un support de hauteur < ou = à 6 m	U
TR 145	Mise en peinture d'un support de hauteur > à 6 m et < ou = à 8 m	U
TR 146	Mise en peinture d'un support de hauteur > à 8 m et < ou = à 10 m	U
TR 147	Mise en peinture d'un support de hauteur > à 10 m et < ou = à 12 m	U
TR 148	Mise en peinture d'un support de hauteur > à 12 m et < ou = à 14 m	U
TR 149	Mise en peinture d'un support de hauteur > à 14 m et < ou = à 16 m	U
TR 150	Plus-value pour mise en peinture de crosse supplémentaire	U
TR 151	Plus-value pour mise en peinture de candélabre fonte de style (sauf type Canebiere et Athénes).Ce prix s'applique en plus-value sur les articles précédent et au mètre linéaire de hauteur du mât ou de la crosse	ml
TR 152	Mise en peinture de candélabre monumental type Canébiere	U
TR 153	Mise en peinture de candélabre monumental type Athènes	U
TR 154	Mise en peinture d'une console sur façade	U
TR 155	Mise en peinture de luminaire	U
TR 156	Mise en peinture de câble	ml
TR 157	Mise en peinture de cache luminaire	ml

	Fourniture de câble
TR 158	Fourniture de câble de type U1000R2V et de section 4*6 mm²	ml
TR 159	Fourniture de câble de type U1000R2V et de section 4*10 mm²	ml
TR 160	Fourniture de câble de type U1000R2V et de section 4*16 mm²	ml
TR 161	Fourniture de câble, de type U1000R2V et de section 4*25 mm²	ml
TR 162	Fourniture de câble de type U-1000 AR2V et de section 4*16 mm²	ml
TR 163	Fourniture de câble, de type U-1000 AR2V et de section 4*25 mm²	ml
TR 164	Fourniture de cablette de cuivre 25 mm²	ml
TR 165	Fourniture de câble de type FR-N1XD4-AR 2x16 NFC33209	ml
TR 166	Fourniture de câble de type FR-N1XD4-AR 4x16 NFC33209	ml
TR 167	Fourniture de câble de type FR-N1XD4-AR 4x25 NFC33209	ml

	Fourniture de support
	Les caractéristiques de ces articles de fournitures de supports sont définis dans le CCTP. / Les prix comprennent le type de support précisé quelque soit la saillie des crosses et consoles, y compris le thermolaquage avec RAL au choix et les tiges d’ancrage. / Ils s'appliquent à l’unité du support commandé
TR 168	Fourniture de console lisse pour support ou façade non termolaqué	U
TR 169 A	Fourniture de console type Déco pour support ou façade, modèle A	U
TR 169 B	Fourniture de console type Déco pour support ou façade, modèle B	U
TR 171	Fourniture de candélabre fonte de hauteur 3,30 m	U
TR 172	Fourniture de candélabre fonte de hauteur 3,80 m	U
TR 174	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 4 m	U
TR 175	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 5 m	U
TR 176	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 6 m	U
TR 177	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 7 m	U
TR 178	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 8 m	U
TR 179	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 9 m	U
TR 180	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 10 m	U
TR 181	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 11 m	U
TR 182	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 12 m	U
TR 183	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 3 m	U
TR 184	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 4 m	U
TR 185	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 5 m	U
TR 186	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 6 m	U
TR 187	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 7 m	U
TR 188	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 8 m	U
TR 189	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 9 m	U
TR 190	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 10 m	U
TR 191	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 11 m	U
TR 192	Fourniture de candélabre acier droit cynindro-conique de hauteur de 12 m	U
TR 195	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 8 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 196	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 9 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 197	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 10 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 198	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 11 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 199	Fourniture de candélabre acier droit octo-conique de hauteur de 12 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 202	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 8 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 203	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 9 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 204	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 10 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 205	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 11 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 206	Fourniture de candélabre acier droit cynindro-conique de hauteur de 12 m avec crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée	U
TR 209 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 8 m avec crosse type Déco, modèle a	U
TR 209 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 8 m avec crosse type Déco, modèle a	U
TR 210 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 9 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 210 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 9 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 211 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 10 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 211 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 10 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 212 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 11 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 212 A	Fourniture de candélabre acier droit cylindro-conique de hauteur de 11 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 213 A	Fourniture de candélabre acier droit cynindro-conique de hauteur de 12 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 213 A	Fourniture de candélabre acier droit cynindro-conique de hauteur de 12 m avec crosse type Déco, modèle A	U
TR 214	Fourniture d’une console arrière droite sur candélabre acier de types octo-conique ou cylindro-conique	U
TR 215 A	Fourniture d’une console arrière type Déco, modèle A, sur candélabre acier de type cylindro-conique	U
TR 215 B	Fourniture d’une console arrière type Déco, modèle B, sur candélabre acier de type cylindro-conique	U
TR 216	Plus value pour candélabre acier de type octo-conique ou cylindro-conique droit renforcé susceptible de recevoir un porte Kakemono ou un décor lumineux	U

	Fourniture Luminaire LED
	Les caractéristiques de ces articles de fournitures de luminaires sont définis dans le CCTP. / Les prix comprennent le type de luminaires précisés y compris le driver LED, le cablage et le thermolaquage avec RAL au choix. / Ils s'appliquent à l’unité de luminaire commandé
TR 217 A	Fourniture luminaire LED type B, modèle A, pour toute hauteur de feux	U
TR 217 B	Fourniture luminaire LED type B, modèle B, pour toute hauteur de feux	U
TR 218 A	Fourniture luminaire LED type R taille 1, modèle A, pour une hauteur de feux jusqu’à 6 m	U
TR 218 B	Fourniture luminaire LED type R taille 1, modèle B, pour une hauteur de feux jusqu’à 6 m	U
TR 219 A	Fourniture luminaire LED type R taille 2, modèle A, pour une hauteur de feux supérieure à 6 m	U
TR 219 B	Fourniture luminaire LED type R taille 2, modèle B, pour une hauteur de feux supérieure à 6 m	U
TR 220 A	Fourniture luminaire LED type C taille 1, modèle A, pour une hauteur de feux jusqu’à 6 m	U
TR 220 B	Fourniture luminaire LED type C taille 1, modèle B, pour une hauteur de feux jusqu’à 6 m	U
TR 221 A	Fourniture luminaire LED type C taille 2, modèle A, pour une hauteur de feux supérieure à 6 m	U
TR 221 B	Fourniture luminaire LED type C taille 2, modèle B, pour une hauteur de feux supérieure à 6 m	U
TR 222 A	Fourniture luminaire LED type J, modèle A, pour toute hauteur de feux	U
TR 222 B	Fourniture luminaire LED type J, modèle B, pour toute hauteur de feux	U
TR 223 A	Fourniture luminaire LED type S, modèle A, pour toute hauteur de feux	U
TR 223 B	Fourniture luminaire LED type S, modèle B, pour toute hauteur de feux	U
TR 224 A	Fourniture luminaire LED type M, modèle A, pour toute hauteur de feux	U
TR 224B	Fourniture luminaire LED type M, modèle B, pour toute hauteur de feux	U