## catégorie déplacement
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Catégorie déplacement maintenance préventive et corrective des installations intrusion et vidéosurveuillance
n° | DESIGNATION |  | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE (CT1)
A0 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention Hors Ile du FRIOUL. |  | 34
A1 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention de l'Ile du FRIOUL. |  | 1
A2 | Forfait de déplacement pour le site CSD de Saint Martin de Crau. Ce forfait rémunère l'aller et le retour entre l'atelier et le site concerné par l’intervention, quel que soit le nombre de personnels affectés à la mission. |  | 1
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX EN PROVENCE (CT2)
A3 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 36
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS SALONAIS (CT3)
A4 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 3
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS D'AUBAGNE E DE LETOILE (CT4)
A5 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 3
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS ISTRES OUEST PROVENCE (CT5)
A6 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 52
DEPLACEMENTS POUR PREVENTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES (CT6)
A7 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 3
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE (CT1)
A8 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention Hors Ile du FRIOUL. |  | 10
A9 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention de l'Ile du FRIOUL. |  | 10
A10 | Forfait de déplacement pour le site CSD de Saint Martin de Crau. Ce forfait rémunère l'aller et le retour entre l'atelier et le site concerné par l’intervention, quel que soit le nombre de personnels affectés à la mission. |  | 10
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS D'AIX EN PROVENCE (CT2)
A11 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 10
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS SALONAIS (CT3)
A12 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 10
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS D'AUBAGNE E DE LETOILE (CT4)
A13 | Forfait de déplacement par site quel que soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 10
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS ISTRES OUEST PROVENCE (CT5)
A14 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 10
DEPLACEMENTS POUR MAINTENANCE CORRECTIVE POUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES (CT6)
A15 | Forfait de déplacement par site quelque soit le nombre d’équipements à traiter . Ce prix forfaitaire comprend l’aller et le retour entre l’atelier et le site d'intervention |  | 10
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

## catégorie préventive
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Catégorie maintenance préventive des installations anti-intrusion et vidéosurveuillance
n° | DESIGNATION |  | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT
MAINTENANCE PREVENTIVE installation anti-intrusion tel que défini à l'article 6.2.4 b du CCTP
B0 | Maintenance préventive comprenant les opérations défini à l'article 6.2.4b pour une installation deianti intrusion comprenant une ligne alarme intrusion, d'une centrale, d'un trnasmetteur téléphonique d'un clavier de commande ou lecteur de badges, et un point de détection |  | 144
B1 | plus value par clavier de commande supplémentaire ou lecteurs de badges |  | 34
B2 | plus value par point de détection supplémentaire |  | 2448
MAINTENANCE PREVENTIVE installation vidéosurveillance tel que défini à l'article 6.2.4 a du CCTP
B3 | a | Maintenance préventive semestrielle comprenant les prestations décrite à l'article 6.2.4a du CCTP y compris la maintenance des écrans, ordinateurs, vérification des connectiques durée de stockage | 41
| b | plus value pour intervention de nuit | 10
B4 | 1 | Stade Parsemain ISTRES: Maintenance préventive de 6 visites annuelles comprenant les prestations décrite à l'article 6.2.4a du CCTP y compris la maintenance des écrans, ordinateurs, vérification des connectiques durée de stockage | 1
| 2 | Stade Parsemain ISTRES: Contrôle des installations suivant la réglementation FFF du lundi au vendredi à la demande | 25
| 3 | Stade Parsemain ISTRES: Contrôle des installations suivant la réglementation FFF le samedi à la demande | 25
| 4 | Stade Parsemain ISTRES: Contrôle des installations suivant la réglementation FFF le dimanche e jour férié à la demande | 25
| 5 | Stade Parsemain ISTRES: Présence technicien 4 heures pour évenement sportif jour de semaine (du lundi au vendredi) | 25
| 6 | Stade Parsemain ISTRES: Présence technicien 4 heures pour évenement sportif le samedi | 25
| 7 | Stade Parsemain ISTRES: Présence technicien 4 heures pour évenement sportif le dimanche et jour férié ou soirée | 25
B5 | Stade Maurice DAVID AIX EN PROVENCE: Maintenance préventive de 6 visites annuelles comprenant les prestations décrite à l'article 6.2.4a du CCTP y compris la maintenance des écrans, ordinateurs, vérification des connectiques durée de stockage |  | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

## correctif anti-intrusion
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Catégorie Maintenance corrective des installations anti-intrusion et vidéosurveuillance
n° | DESIGNATION |  | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT
MAINTENANCECORRECTIVE installation anti-intrusion
INTERVENTION DE DEPANNAGE
C0 | Forfait d'intervention pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée inférieure ou égale à deux heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 144
C1 | Forfait d'intervention pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée comprise entre deux et quatre heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 18
REMPLACEMENT DE CENTRALE
C2 | Remplacement d'une centrale RISCO LIGHTSYS ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C3 | Remplacement d'une centrale RISCO AGILITY ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C4 | Remplacement d'une centrale TECNOALARM ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C5 | Remplacement d'une centrale BELLEDONNE ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 39
C6 | Remplacement d'une centrale TELEM-CASD ELEMENT POWERED BY VISIMAX ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C7 | Remplacement d'une centrale TAILLEFER (TELEM) ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C8 | Remplacement d'une centrale PARADOX - EV0192 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C9 | Remplacement d'une centrale PARADOX ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C10 | Remplacement d'une centrale PARADOX MG 5050 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C11 | Remplacement d'une centrale PARADOX MG 5050 V4.54 NOV10 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C12 | Remplacement d'une centrale PARADOX MAGELLAN ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 4
C13 | Remplacement d'une centrale PARADOX SP5500 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C14 | Remplacement d'une centrale PARADOX SP6000 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C15 | Remplacement d'une centrale HONEYWELL GALAXY ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C16 | Remplacement d'une centrale HONEYWELL GALAXY 48 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 3
C17 | Remplacement d'une centrale HONEYWELL GALAXY 520 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C18 | Remplacement d'une centrale HONEYWELL FLEX 50 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C19 | Remplacement d'une centrale ARITECH 1202 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C20 | Remplacement d'une centrale ARITECH 1500 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C21 | Remplacement d'une centrale ARITECH ATS 2102 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 55
C22 | Remplacement d'une centrale ARITECH ATS 2000 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C23 | Remplacement d'une centrale ARITECH ATS 4000 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C24 | Remplacement d'une centrale ARITECH 3402 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C25 | Remplacement d'une centrale ARITECH CD 1500 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C26 | Remplacement d'une centrale ARITECH TD 8402 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C27 | Remplacement d'une centrale ARITECH ATS 2102 bus ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C28 | Remplacement d'une centrale ARITECH ATS100 bus ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C29 | Remplacement d'une centrale GUARDALL QX 18 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C30 | Remplacement d'une centrale GUARDALL PX 500 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C31 | Remplacement d'une centrale GUARDALL PX 250 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C32 | Remplacement d'une centrale GUARDALL PX 18 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 5
C33 | Remplacement d'une centrale GUARDALL QX 32 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C34 | Remplacement d'une centrale GUARDALL RX 18 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C35 | Remplacement d'une centrale GUARDALL PX 80 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C36 | Remplacement d'une centrale DSC PC 5016 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 2
C37 | Remplacement d'une centrale DSC PG 585 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C38 | Remplacement d'une centrale DSC PC 1832 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C39 | Remplacement d'une centrale SIEMENS S1410 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 1
C40 | Remplacement d'une centrale POWERSERIES PC 1832 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne centrale, la fourniture et la pose et la connextion de la nouvelle centrale y compris toute sujestions de poses |  | 3
REMPLACEMENT DE TRANSMETTEUR
C41 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique ARITECH ATS 2102 bus ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 43
C42 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique ARITECH ATS 100 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 10
C43 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique Digital Multiprotocole F1 CESA 200BDS ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C44 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique Digital Multiprotocole CID ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C45 | Remplacement de lecteur de badges STID ou équivalent compatible avec l'installation en place |  | 39
C46 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique BOSCH flexidome outdoor 5000IR ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C47 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique SONY 1/33''J/N E478P ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C48 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique SONY 1/33''J/N E438P ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C49 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique SONY SNC-ER550 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C50 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique HIKVISION ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C51 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique AXIS Q3708-PVE ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C52 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique AXIS P1447-LE ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C53 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique HIKVISION DS-2CD4A65F-IZ ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C54 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique BOSCH NDI-50051-A3 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C55 | Remplacement d'un transmetteur téléphonniqueSONY VG4 313 ESC2C ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C56 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique SONY 1/3''J/NE478P ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C57 | Remplacement d'un transmetteur téléphonnique BELLEDONNE RCT/IP ou GSM ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C58 | Remplacement d'un transmetteur HONEYWELL GALAXY ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 1
C59 | Remplacement d'un transmetteur ARITECH RD 6202 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 2
C60 | Remplacement d'un transmetteur ARITECH TD 8402 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien transmetteur, la fourniture et la pose et la connextion du nouveau transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 3
REMPLACEMENT DE CLAVIER DE COMMANDE
C61 | Remplacement d'un clavier de commande de type ATS 1110 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien clavier,la fourniture et la pose et la connextion du nouveau clavier y compris toute sujestions de poses |  | 86
C62 | Remplacement d'un clavier de commande de type ATS 1110 Master ARITCEH ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien clavier,la fourniture et la pose et la connextion du nouveau clavier y compris toute sujestions de poses |  | 11
C63 | Remplacement d'un clavier de commande de typePARADOX EV0641/R ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien clavier,la fourniture et la pose et la connextion du nouveau clavier y compris toute sujestions de poses |  | 11
C64 | Remplacement d'un clavier de commande de typePARADOX K6411/R ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien clavier,la fourniture et la pose et la connextion du nouveau clavier y compris toute sujestions de poses |  | 11
REMPLACEMENT DE CELLULE DE DETECTION
C65 | Remplacement d'une cellule de détection comprenant la dépose de l'ancienne cellule, la fourniture et la pose de la nouvelle cellule |  | 30
C66 | Remplacement d'une cellule de détection ARITECH type DD455 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancienne cellule, la fourniture et la pose de la nouvelle cellule |  | 30
C67 | Remplacement d'un détecteur bi volumétrique de type 3 ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien detecteur, la fourniture et la pose du nouveau détecteur |  | 30
C68 | Remplacement d'un détecteur d'ouverture ou équivalent compatible comprenant la dépose de l'ancien detecteur, la fourniture et la pose du nouveau détecteur |  | 30
REMPLACEMENT DE BATTERIE
C69 | Batterie type 12v 1,2A/H |  | 50
C70 | Batterie type 12v 6A/H |  | 50
C71 | Batterie type 12v 15A/H |  | 50
C72 | Batterie type 12v 24A/H |  | 50
C73 | Batterie plomb AM+GMS 12v 7A/H T0 |  | 50
AUTRE PRESTATIONS
C74 | Audit de l'installation |  | 60
REMPLACEMENT AUTRE MATERIEL
C75 | Septam type DIATEL ou équivalent compatible |  | 15
C76 | câbles et accessoire de câblage (ml) |  | 350
C77 | Goulotte type 22*10 (ml) |  | 350
C78 | Goulotte type 40*60 (ml) |  | 350
C79 | Répartiteur auto protégé boite de 3*2 |  | 35
C80 | Interface type ARITECH ou équivalent compatible |  | 13
C81 | Module d'extension 8 zones |  | 13
C82 | Sabot MM740 ou équivalent compatible |  | 13
C83 | Badge |  | 120
C84 | Sirène intérieure |  | 50
C85 | Sirène extérieure auto alimentée |  | 50
C86 | Sirène SI DAITEM sans fil ou équivalent compatible |  | 42
DEPLACEMENT DE MATERIEL
C87 | Déplacement d'une centrale quelque soit la marque comprenant la dépose de la centrale, le cablage, la pose et la connextion de la centrale y compris toute sujestions de poses |  | 29
C88 | Déplacement d'un transmetteur téléphonnique quelque soit la marque comprenant la dépose du transmetteur, le cablage, la pose et la connextion du transmetteur y compris toute sujestions de poses |  | 29
C89 | Déplacement d'un clavier de commande quelque soit la marque comprenant la dépose du clavier de commande, le cablage, la pose et la connextion du clavier de commande compris toute sujestions de poses |  | 29
C90 | Déplacement d'une cellule de détection quelque soit la marque comprenant la dépose de la cellule de détection, le cablage, la pose et la connextion de la cellule de détection y compris toute sujestions de poses |  | 29
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

## correctif vidéosurveillance
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Maintenance préventive et corrective des installations anti-intrusion et vidéosurveuillance
n° | DESIGNATION |  | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL HT
MAINTENANCECORRECTIVE installation videosurveillance
INTERVENTION DE DEPANNAGE
D1 | Forfait d'intervention pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée inférieure ou égale à deux heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 40
D2 | Forfait d'intervention pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée comprise entre deux et quatre heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 16
D3 | Forfait d'intervention de nuit pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée inférieure ou égale à deux heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 6
D4 | Forfait d'intervention de nuit pour les prestations de dépannage sans mise en œuvre de matériel d'une durée comprise entre deux et quatre heures comprenant l'ensemble des frais de main d'oeuvre et d'utilisation d'outils de dépannage |  | 4
D5 | Mise en œuvre d'une nacelle sans chauffeur hauteur 16m pour une durée d'une demi journée |  | 6
D6 | Mise en œuvre d'un camion nacelle avec chauffeur hauteur 16m pour une durée d'une demi journée |  | 6
D7 | Mise en œuvre d'un camion nacelle avec chauffeur hauteur 16m pour intervention de nuit |  | 6
REMPLACEMENT DE CAMERA
Caméra fixes intérieur / extérieur - Support mât/mur/angle inclus
D8 | Remplacement de caméra intérieur de type HDTV 720p de marque AXIS ou équivalent avec objectif à foyer proressif 2,8-8,5mm, F1,2- angle de prise de vue horizontal 92,3° - 33,3°; angle de vue vertical: 67,9°–24.7° technologie de traitement d'image offrant des qualités d'images performantes et en couleur dans des conditions de très faible luminosité - gestion des constrastes performants - à 50/60 ips : Couleur 0,2 lux, Noir et blanc : 0,02 lux, F1.2 - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de 0 °C à 55 °C |  | 4
D9 | Remplacement de caméra extérieur de type HDTV 720p de marque AXIS ou équivalent avec Objectif à foyer progressif 2,8–8,5 mm, F1.2 - Angle de prise de vue horizontal : 83°–33.3° ; Angle de vue vertical : 61°–24.7° - technologie de traitement d'image offrant des qualités d'images performantes et en couleur dans des conditions de très faible luminosité - gestion des constrastes performants - à 50/60 ips : Couleur 0,2 lux, Noir et blanc : 0,02 lux, F1.2 - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -40°C à 55 °C - Caisson IK10 en aluminium résistant aux chocs, conforme à la norme IP66 et NEMA 4X |  | 4
D10 | Remplacement de caméra intérieur de type HDTV 10800p de marque AXIS ou équivalent avec Objectif à foyer progressif 2,8–8 mm : Vue à 109°–39° a, F1.2 - Couleur : 0,2 lux, F1.2, Noir et blanc : 0,04 lux, F1.2 - 25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 °C - Caisson IK10 en aluminium résistant aux chocs, conforme à la norme IP66 et NEMA 4X |  | 4
D11 | Remplacement de caméra extérieur de type HDTV 1080p de marque AXIS ou équivalent avec Objectif à foyer progressif 2,8–8 mm : Vue à 109°–39° a, F1.2 - Couleur : 0,2 lux, F1.2, Noir et blanc : 0,04 lux, F1.2 - 25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 °C - Caisson IK10 en aluminium résistant aux chocs, conforme à la norme IP66 et NEMA 4X |  | 4
D12 | Remplacement de caméra intérieur de 5 Mégapixels(2592x1944) avec Objectif à foyer progressif 2,8–8 mm : vue à 92°–32°a, F1.2 - Couleur : 0,2 lux, F1.2, Noir et blanc : 0,04 lux, F1.2 - 12 ips minimum avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de 0 °C à 50 °C |  | 4
D13 | Remplacement de caméra extérieur de 5 Mégapixels(2592x1944) avec Objectif à foyer progressif 2,8–8 mm : vue à 92°–32°a, F1.2 - Couleur : 0,2 lux, F1.2, Noir et blanc : 0,04 lux, F1.2 - 12 ips minimum avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 ° - Caisson IK10 en aluminium résistant aux chocs, conforme à la norme IP66 et NEMA 4X |  | 4
D14 | Remplacement de caméra extérieur de type HDTV 720p avec LED intégrées avec Objectif f = 3 à 10,5 mm : Vue à 33°–92˚à F1.4, mise au point automatique, fonction jour/nuit automatique - Couleur : 0,25 lux à F1,4, N/B :0,05 lux à F1,4 - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 °C - Certifié IP66 et NEMA 4X |  | 4
D15 | Remplacement de caméra extérieur 5 Mégapixels(2592x1944) avec LED intégrées avec Objectif f = 2,8 à 9.8 mm : Vue à 27°– 92˚à F1.6, mise au point automatique, fonction jour/nuit automatique - Couleur : 0,35 lux à F1,6, N/B : 0,07 lux à F1,6 - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 °C - Certifié IP66 et NEMA 4X |  | 4
D16 | Remplacement de caméra extérieur 8,3 Mégapixels ; 4K ultra HD avec LED intégrées - Vue à 35°–109˚ à F1.6, mise au point automatique, fonction jour/nuit automatique - Couleur : 1,4 lux à F1,6, N/B : 0,3 lux à F1,6 ; 0 lux avec éclairage IR allumé - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -30 °C à 50 °C - Certifié IP66 et NEMA 4X |  | 4
Caméra dômes PTZ extérieur- Support mât/mur/Angles inclus
D17 | Remplacement de caméra de type HDTV 720p - 360° PTZ - inj. HiPoE Inclus ou équivalent compatible avec Zoom optique 30x et zoom numérique 12x, zoom total de 360x - Objectif 4,4–132mm,F1.4–4.6 - Couleur : 0,2 lux à 30 IRE, F1.4 ; Noir et blanc : 0,04 lux à 30 IRE, F1.4 - Certification IP66,NEMA 4X et IK10 - Stabilisation d'image électronique - Plage dynamique étendue (WDR) - 256 positions préréglées - enregistrement des rondes - 30/25 ips (60/50Hz) dans toutes les résolutions - tracking automatique - Prise en charge carte SD/SDHC/SDXC - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -50°C à 50°C |  | 4
D18 | Remplacement de caméra de type HDTV 1080p - 360° PTZ - inj. HiPoE Inclus ou équivalent compatible avec Capacité d'inclinaison étendue: Vision de 20° au dessus de l'horizon - technologie de traitement d'image offrant des qualités d'images performantes et en couleur dans des conditions de très faible luminosité - zoom optique 30x, numérique 12x, total 360x - 256 positions préréglées - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -50°C à 50°C |  | 4
D19 | Remplacement de caméra de type HDTV 720p - 360° PTZ - inj. HiPoE Inclus ou équivalent compatible avec Capacité d'inclinaison étendue: Vision de 20° au dessus de l'horizon - technologie de traitement d'image offrant des qualités d'images performantes et en couleur dans des conditions de très faible luminosité - zoom optique 30x, numérique 12x, total 360x - 256 positions préréglées - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -50°C à 50°C |  | 4
D20 | Remplacement de caméra de type HDTV 1080p - 360° PTZ - inj. HiPoE Inclus ou équivalent compatible avec Capacité d'inclinaison étendue: Vision de 20° au dessus de l'horizon - zoom optique 30x, numérique 12x, total 360x - 256 positions préréglées - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnement de -50°C à 50°C |  | 4
D21 | Remplacement de Dôme Motorisé extérieur 960H, zoomoptique x36, 24Vac IP67, y compris support de fixxation et alimentation |  | 4
D22 | Remplacement de Dôme motorisé ext. 960H, Zoom optique x36, 24Vac, IP67 Support mural (DH-69FB + PFA111) et alimentation intérieure incluse. Objectif 3.4 à 122mm, couleur 0,01Lux et N/B 0,001Lux, BLC/HLC/DWDR (digital WDR), Protocole Pelco P/D, 255presets, 7 entrées d'alarme / 2 sorties, 24 zones de masquages dynamiques, 8 tours, 5 patrouilles, 8 calendriers, auto-activation. Extérieur IP67 et IK10, 24Vac/3A, dimension diamètre 222mm x h322mm, 5Kg.. |  | 4
D23 | Remplacement de Dôme PTZ 700LTV x 36 ICR 24VAC EXT (Code: CAM-CP2AN0Z36) * Résolution image : 960H * Positionnement 3D intelligent - * Zoom optique x 36, digital x 16 * DWDR - 3D DNR - BLC - * Vrai jour / nuit (ICR) CAMERA Capteur 1/4" Sony CCD - 976 x 582 Sensibilité Couleur : 0.02 lux@F1.6, AGC on - N/B : 0.002 lux @F1.6 AGC on - 0 lux avec IR - ICR J/N ICR DNR / BLC 3D DNR / Oui - Zones privées 8 - Objecti f Focale / Zoom digital 3,3 ~ 119 mm, x36 / x16 Vitesse du zoom 6s entre zoom optique Min / Max Angle de vue 57.1° ~ 1.7° Focus Auto / Semi automatique / Manuel motorisation Rotation H / V H : 360° sans fin, V : -5° ~ 90° (Auto Flip) Vitesse H : 0.1 ~ 250°/s - préposition : 300°/s V : 0.1 ~ 150°/s - préposition : 200°/s Vitesse / Zoom Proportionnel Préposition / Ronde / Patrouille 256 / 8 (Max 32 prépositions) / 4 (10 minutes) Inaction Préposition / Ronde / Patrouille Affichage position On / Off |  | 4
D24 | Remplacement Caméra ORION/3-DN Dôme J/N 650L 0,01lux zoom 36x IP66 masquages patrouille 24 Vac |  | 4
Caméra pour application spécifiques avancées extérieur - Support mât/mur/Angle inclus
D25 | Remplacement de Module à vision à 360° fixe - autonome ou complémentaire à au moins une des caméras PTZ du paragraphe "Caméras dômes PTZ extérieur" ci-dessus - Couleur : 0,3 lux, F2.0 - Objectifs interchangeable pour adapter la résolution aux besoins du lieu d'implantation de la caméra - 25/30 ips (50/60 Hz) ) 720p et 12,5/15 ips (50/60 Hz) à1080p - technologie de compression avancée du flux vidéo - Fonctionnement de -30 °C à 50 ° |  | 4
D26 | Remplacement de Caméra thermique - Champ de vision horizontal : vue à 55° à F2.0 - Possibilité d'installer des applications tierces directement dans la caméra pour réaliser des fonctions V.S.I - fonctionnemetn de -40°C à 60°C - Certification IP66, IP67 et NEMA 4X |  | 4
D27 | Remplacement de Capteur avec reconnaissance O.C.R (optical character recognition) pour les plaques des véhicules - Taux de 100% de réussite pour les véhicules circulant jusqu'à 160Km/h - Zone de capture optimale située entre 20 et 25 mètres de la caméra |  | 4
D28 | Remplacement de Caméras "Piétons" destinées à être portées sur les tenues des forces de l'ordre - Signal visuel lumineux lorsque la caméra filme - Accès aux images enregistrées par code numérique - IP 66 et renforcée contre les chocs - Supports pour port sur gilet par balle et véhicule de police (support pare brise) - Alimentations secteur et allume cigare |  | 4
D29 | Remplacement de Caméra "nomade" dont le flux vidéo est véhiculé sur les réseaux 3G/4G - Le package doit contenir: Le coffret dans lequel se trouve le serveur durcit, le modem, l'espace de stockage, ... Systeme compatible avec le systeme existant de la société 4G technologie.-Hors Caméra - Abonnement 3G/4G non inclus dans ce prix |  | 4
Autre type de Caméra pour application spécifique
D31 | Remplacement de Caméra type SEDEA Sony Super HADII CCD1/3'' ou équivalent compatible |  | 4
D32 | Remplacement de Caméra type analogique ou équivalent compatible |  | 4
D33 | Remplacement de Caméra type IP ou équivalent compatible |  | 4
D34 | Remplacement de Caméra type BOSCH Lexidome outdoor 5000IR IP ou équivalent compatible |  | 4
D35 | Remplacement de Caméra type HICKVISION IP ou équivalent compatible |  | 4
D36 | Remplacement de Caméra type SONY SNC ER550 IP ou équivalent compatible |  | 4
D37 | Remplacement de Caméra type AXIS Q3708-PVE IP ou équivalent compatible |  | 4
D38 | Remplacement de Caméra type AXIS P1447-LE IP ou équivalent compatible |  | 4
D39 | Remplacement de Caméra type SONY 1/3''J/N E478P ANALOGIQUE ou équivalent compatible |  | 4
D40 | Remplacement de Caméra type SONY 1/3''J/N E438P ANALOGIQUE ou équivalent compatible |  | 4
D41 | Remplacement de Caméra type SONY VG4514ETS2M ANALOGIQUE ou équivalent compatible |  | 4
D42 | Remplacement de Caméra type SONY VG4514ETS2M ANALOGIQUE ou équivalent compatible |  | 4
REMPLACEMENT D'ACCESSOIRE VIDEO PROTECTION
D43 | Panneau vidéo protection personnalisable sur mesure selon vos besoins - Classe 1 - Dimension 500 x 200mm |  | 2
D44 | Encodeur 1 voie - H.264 |  | 2
D45 | Décodeur 1 voie - H.264 |  | 2
D46 | Joystick de pilotage des dômes mobiles pour le(s) poste(s) d'exploitation(s) |  | 2
D47 | Joystick de pilotage des dômes mobiles pour le(s) poste(s) d'exploitation(s) |  | 2
D48 | Alimentation multiplexeur pour HS-CMP163 |  | 2
D49 | Papier pour imprimante thermique couleur forat 16, modèle CK900L |  | 2
D50 | Kit Emetteur réepteur Radio-Video + RS485 1500M |  | 2
REMPLACEMENT PROJECTEUR INFRAROUGE - support mât/mur/angle inclus
D51 | Réglable entre 10° et 20° sur une distance de 50 à 70m |  | 1
D52 | Réglable entre 30° et 60° sur une distance de 25 à 40m |  | 1
D53 | Réglable entre 50° et 100° sur une distance de 15 à 30m |  | 1
D54 | Réglable entre 120° et 180° sur une distance de 10 à 15 m |  | 1
D55 | Réglable entre 10° et 20° sur une distance de 100 à 150 m |  | 1
D56 | Réglable entre 10° et 20° sur une distance de 200 à 300 m |  | 1
REMPLACEMENT D'EQUIPEMENT RESEAUX
Switch rackables pour installation dans ldes baies
D57 | Switch rackable -Niveau 2 avec 24 ports SFP (emplacements pour Gbics) et 4 ports combo Ethernet 10/100/1000Base-T |  | 1
D58 | Switch rackable - Niveau 2 avec 24 ports Ethernet 10/100/1000Base-T et 4 ports combo SFP (emplacements our Gbics) |  | 1
Switch industriel durçit pour installation sur rail DIN dans des coffrets sur le terrain
D59 | Switch industriel - 4 ports Ethernet 10/100/1000T PoE+, 2 ports combo SFP 100/1000X ou Ethernet 10/100/1000T, Slot carte mémoire SD pouvant accueillir une carte SD qui contient l'intégralité de la configuration du switch |  | 1
D60 | Switch industriel - 8 ports Ethernet 10/100/1000T PoE+,4 ports combo SFP100/1000X ou Ethernet 10/100/1000T, Slot carte mémoire SD pouvant accueillir une carte SD qui contient l'intégralité de la configuration du switch |  | 1
REMPLACEMENT DE SERVEUR ET POSTES D'EXPLOITATION
D61 | Serveur d'application rackable pour logiciel de vidéo protection - Installation en RAID 1 minimum - Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard - 1 x Xeon E5-2603V3 / 1.6 GHz - RAM 8 Go - SATA - hot-swap 3.5 |  | 1
D62 | Serveur d'enregistrement rackable- Châssis de 4Hdd - Carte contrôleur RAID 5 inclus - Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard |  | 1
D63 | Serveur d'enregistrement rackable - Châssis de 8Hdd - Carte contrôleur RAID 5 inclus - Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard |  | 1
D64 | Serveur châssis 28 Hdd - Processeur Intel® Xeon® E5-2620v3 (3,20 GHz - 20 Mo - 8 coeurs - 135 W) - RAM 16 Go - Alimentation redondante |  | 1
D65 | Disque dur supplémentaire 2To |  | 1
D66 | Disque dur supplémentaire 3To |  | 1
D67 | Disque dur supplémentaire 4To |  | 1
D68 | Disque dur supplémentaire 6To |  | 1
D69 | Poste d'exploitation Caractéristiques minimales: 1 x Core i7 4790 / 3.6 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 To - Carte graphique 2 Go DDR3 - PCIe 2.0 faible encombrement - 4 x Mini DisplayPort |  | 4
D70 | Poste de mur d'image Caractéristiques minimales: 1 x Core i7 4790 / 3.6 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 To - Carte graphique 2 Go DDR3 - PCIe 2.0 faible encombrement - 4 x Mini DisplayPort |  | 4
D71 | Enregistreur 4 voie IP/DVR 40 4 voie analogique de marque SAMSUNG ou équivalant compatible |  | 4
D72 | Enregistreur 4 voie IP/DVR 40 4 voie analogique de marque SEDEA ou équivalant compatible |  | 4
D73 | Enregistreur type DS-7732NI-K44 ou équivalant compatible |  | 3
D74 | Enregistreur type DVSR Xu ou équivalant compatible |  | 3
D75 | Enregistreur type NVR IP de chez REXEL ou équivalant compatible |  | 3
D76 | Enregistreur type DAHUA 4 ou équivalant compatible |  | 3
D77 | Enregistreur type BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEM ou équivalant compatible |  | 3
D78 | Enregistreur type SAMSUNG IP 8 VOIE ou équivalant compatible |  | 3
D79 | Enregistreur type TELEM-CASD ELEMENT POWERED BY VISONMAX ou équivalant compatible |  | 3
D80 | Enregistreur type TAILLEFER (TELEM) ou équivalant compatible |  | 3
REMPLACEMENT AFFICHAGE
ECRAN
D81 | Ecran LCD 24'' - Full HD (pour poste d'exploitation et/ou mur d'image) |  | 3
D82 | Ecran LCD 42'' - Full HD (Pour mur d'images) |  | 4
D83 | Ecran LCD 46'' - Full HD (Pour mur d'images) |  | 4
D84 | Ecran LCD 55'' - Full HD (Pour mur d'images) |  | 4
TOTEMS POUR FIXATION DES ECRANS (fixation sol, sol/mur et sol/plafond inclus)
D85 | Colonne acier avec passe câbles inclus - Equerres 19" 1U internes pour rampe de prises inclus - Capots arrières amovibles - Réglage en hauteur des écrans - Support pour écran entre 42'' et 55''inclinable inclus - Support pour 2 écrans 24'' inclus - Rallonge murale téléscopique pour fixation sur ce dernier |  | 4
ACCESSOIRES
D86 | Cordon DVI-D Dual Link de 15 mètres Transmissions numériques à haut débit et signal vidéo optimisé. |  | 20
D87 | Égaliseur DVI-D simple voie Étend les signaux vidéo DVI jusqu’à 40 mètres, Résolution jusqu’à 1 920 × 1 200 à 60 Hz. |  | 4
D88 | Switch KVM clavier-écran-souris 4 ports -4 câbles KVM inclus - alimentation par le bus/pas d'alimentation externe nécessaire |  | 4
D89 | Switch KVM clavier-écran-souris 8 ports - empilable - rackable 19 pouces - 8 Cables de 1,80m inclus. |  | 4
AUTRE PRESTATIONS
D90 | Formation opérateur |  | 9
D91 | Formation administrateur |  | 9
D92 | Etablissement du dossier d'exécution ( D E) par caméra |  | 9
D93 | Etablissement du dossier des ouvrages exécutés ( DOE) par caméra |  | 9
D94 | Audit de l'installation |  | 9
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

## recapitulatif
total général
CATEGORIE | MONTANT HT | TVA 20% | TOTAL TTC
DEPLACEMENT
MAINTENANCE PREVENTIVE ANTI INTRUSION ET VIDEOSURVEILLANCE
MAINTENANCE CORRECTIVE ANTI INTRUSION
MAINTENANCE CORRECTIVE VIDEOSURVEILLANCE
TOTAL GENERAL