## BPU
* Le coût s’entend comme une unité d’œuvre et comprend tous les frais directs et indirects (fourniture et pose, transport et déplacements, main-d'œuvre, etc,. )
N°	PRESTATIONS	UNITE	PU HT	PU TTC
1	CANALISATIONS D'ALIMENTATION
1-1	Tube acier galvanisé
	Dépose de tout type de tube acier galvanisé sans réemploi	ML
	fourniture et pose en apparent tube acier galvanise jusqu'à 21,3 mm inclus	ML
	fourniture et pose en apparent tube acier galvanise > 21,3 à 48,3 mm inclus	ML
	fourniture et pose en apparent tube acier galvanise > 48,3 à 60,3 mm inclus	ML
	réparation tube acier galvanisé toutes dimensions	ML
1-2	Tube multi couche ou PER
	Dépose de tube multicouche ou PER apparent sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube multicouche 16x2,0 à 18x2,0	ML
	fourniture et pose tube multicouche 20x2,0 à 25x2,0	ML
	fourniture et pose tube PER d12 à 16 en apparent	ML
	fourniture et pose tube PER d20 en apparent	ML
	Dépose d tube multicouche ou PER encastre sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PER d12 à 16 en encastre	ML
	fourniture et pose tube PER d20 en encastre	ML
1-3	Tube cuivre
	Dépose de tube cuivre apparent sans réemploi	ML
	fourniture et pose en apparent tube cuivre jusqu'à 18 mm inclus	ML
	fourniture, pose en apparent tube cuivre > 18 a 28 mm inclus	ML
	fourniture, pose en apparent tube cuivre > 28 a 40 mm inclus	ML
	fourniture, pose en apparent tube cuivre > 40 a 52 mm inclus	ML
	Dépose de tube cuivre encastré sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube cuivre en encastré jusqu'à 18 mm inclus	ML
	fourniture et pose tube cuivre en encastré > 18 a 28 mm inclus	ML
	fourniture et pose tube cuivre en encastré > 28 a 32 mm inclus	ML
	réparation tube cuivre en apparent toutes dimensions	ML
1-4	Tube PEHD qualité eau potable
	Dépose de tout type de tube PEHD en tranchée jusqu’à 1,30m de profondeur	ML
	fourniture et pose tube PEHD en tranchée toutes dimensions	ML
	Dépose de tout type de tube PEHD en apparent	ML
	fourniture et pose tube PEHD en apparent toutes dimensions	ML
	réparation en tranchée tube PEHD jusqu'à 1,30m de profondeur	U
	Plus-value pour blindage jusqu'à 1,30m de profondeur	ML
	Plus-value réparation tube PEHD tranche 0,50m de profondeur	ML
	Plus-value réparation en tranchée tube PEHD tranche 1m de longueur	ML
	réparation tube PEHD en apparent toutes dimensions	ML
1-5	Tube PVC pression à coller qualité alimentaire
	Dépose de tout type de tube PVC sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PVC pression diamètre 20 et 25	ML
	fourniture et pose tube PVC pression diamètre 32 et 40	ML
	fourniture et pose tube PVC pression diamètre 50	ML
	Dépose de tout type de robinet PVC à coller ou taraudée sans réemploi	U
	fourniture et pose robinet PVC à coller ou taraudée jusqu'à diamètre 25	U
	fourniture et pose robinet PVC à coller ou taraudée diamètre 32	U
	fourniture et pose robinet PVC à coller ou taraudée diamètre 40	U
	fourniture et pose robinet PVC à coller ou taraudée diamètre 50	U
1-6	calorifuge tuyauterie
	Dépose de tout type de calorifuge sans réemploi	ML
	fourniture et pose calorifuge en mousse diamètre 20 mm à 40mm	ML
	fourniture et pose calorifuge en mousse diamètre 41 à 80mm	ML
	fourniture et pose calorifuge en fibre minérale ou tresse jusqu'au diamètre 60 mm	ML
	fourniture et pose calorifuge en fibre minérale ou tresse diamètre 61 a 120 mm	ML
1-7	système anti tartre
	Dépose de tout type de système anti tartre	U
	remplacement cartouche pour système anti tartre	U
	fourniture et pose de système anti tartre	U
1-8	réducteurs de pressions
	Dépose de réducteur de pression toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression jusqu'au DN 20	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression DN 25	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression DN 32	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression DN 40	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression DN 50	U
	fourniture, pose ou remplacement de réducteur de pression DN 65	U
	Dépose d’ anti-belier de toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture, pose ou remplacement anti-belier jusqu'à 20x27	U
	fourniture, pose ou remplacement anti-belier 26x34	U
	fourniture, pose ou remplacement anti-belier 33x42	U
1-9	vannes à passage intégral
	Dépose de vannes laiton taraudées de toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture, pose ou remplacement vanne laiton taraudée diamètre 40	U
	fourniture, pose ou remplacement vanne laiton taraudée diamètre 50	U
	fourniture, pose ou remplacement vanne laiton taraudée diamètre 65	U
1-10	compteur d'eau y compris scellement dans parois
	dépose de compteur EF de tout calibre sans réemploi	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 15	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 20	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 25	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 32	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 15	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF calibre 20	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF à impulsions calibre 15	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF à impulsions calibre 20	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF à impulsions calibre 25	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF à impulsions calibre 32	U
	fourniture, pose ou remplacement compteur EF à impulsions calibre 40	U
	Dépose de coffret compteur sans réemploi	U
	fourniture et pose coffret compteur isole	U
1-11	disconnecteur et clapet anti-retour
	Dépose de tout type de disconnecteur et clapet anti retour sans réemploi	U
	fourniture, pose ou remplacement anti-siphonage douchette 15x21	U
	fourniture, pose ou remplacement anti-siphonage robinet 20x27	U
	fourniture, pose ou remplacement disconnecteur jusqu'à 20x27	U
	fourniture, pose ou remplacement clapet anti-pollution 15x21 et 20x27	U
	fourniture, pose ou remplacement clapet anti-pollution 26x34 et 33x42	U
	fourniture, pose ou remplacement clapet anti-retour à boule diamètre 40 à 65	U
2	CANALISATIONS D'EVACUATION
2-1	évacuation eaux usées et eaux vannes PVC
	Dépose de tube PVC EU-EV en tranchée de toutes dimensions sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en tranchée de 32mm à 60mm inclus inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en tranchée > 60 à 80mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en tranchée > 80 à 125mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en tranchée de diamètre 200mm	ML
	Dépose de tube PVC EU-EV sous dallage de toutes dimensions sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EVsous dallage de 32mm à 60mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV sous dallage > 60 a 80mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV sous dallage > 80 a 125mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV sous dallage > 125 a 160mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV sous dallage de diamètre 200mm	ML
	Dépose de tube PVC EU-EV en apparent de toutes dimensions sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en apparent de 32mm à 60 mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en apparent > 60 a 80mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en apparent > 80 a 125mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en apparent > 125 a 160mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EU-EV en apparent de diamètre 200mm	ML
	réparation en tranchée tube PVC EU-EV profondeur jusqu'à 1,30m diamètre jusqu'à 125mm	U
	réparation en tranchée tube PVC EU-EV profondeur jusqu'à 1,30m diamètre > 125mm	U
	Plus-value pour blindage jusqu'à 1,30m de profondeur
	Plus-value réparation en tranchée tube PVC EU-EV profondeur par tranche de 0,50m jusqu'à 125mm de diamètre	ML
	Plus-value réparation en tranchée tube PVC EU-EV par tranche de 0,50m > diamètre 125 mm	ML
	Plus-value réparation en tranchée tube PVC EU-EV tranche 1m de longueur jusqu'à 125mm de diamètre	ML
	plus-value réparation en tranchée tube PVC EU-EV tranche 1m de longueur >diamètre 125 mm	ML
	réparation tube PVC EU-EV sous dallage tout diamètre	ML
	réparation tube PVC EU-EV en apparent tout diamètre	ML
2-2	évacuation eaux pluviales PVC et fontes
	Dépose de tube PVC EP sous dallage de toutes dimensions sans réemploi	ML
	fourniture et pose tube PVC EP sous dallage jusqu'à 160 mm inclus	ML
	fourniture et pose tube PVC EP en apparent jusqu'à 160mm inclus	ML
	réparation tube PVC tout diamètre EP sous dallage	ML
	réparation tube PVC tout diamètre EP en apparent	ML
	remplacement de raccords PVC jusqu'à 100mm	U
	remplacement de raccords PVC de 101 a 125mm inclus	U
	remplacement de raccords PVC de 126 a 150mm inclus	U
	Plus-value remplacement de raccords PVC sous dallage	U
	Dépose de tube de boite à eau sans réemploi	U
	fourniture et pose boite à eau PVC	U
	Dépose de gouttière et corniche PVC de toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture et pose gouttière diamètre jusqu'à 150mm ou corniche 70 PVC	U
	réfection de joints gouttière ou corniche PVC	U
	remplacement de raccordements de gouttière ou corniche PVC	U
	Dépose de descente gouttière de toutes dimensions sans réemploi	ML
	Dépose et repose de descente gouttière de toutes dimensions	ML
	fourniture et pose en apparent de descente EP fonte jusqu'a100mm	ML
	fourniture et pose en apparent de descente EP fonte de 101 a150mm	ML
	fourniture et pose en apparent de dauphin ordinaire fonte jusqu'à 150 mm inclus	ML
	remplacement de raccords fonte jusqu'à 100mm inclus	U
	remplacement de raccords fonte de 101 a 160mm inclus	U
	Plus-value remplacement de raccords fonte sous dallage	ML
2-3	évacuation eaux usées et eaux vannes en grès
	dépose tuyau grès sans réemploi	ML
2-4	évacuation eaux pluviales en cuivre ou zinc
	réparation EP zinc par soudage	ML
	dépose cheneau et noue de toutes dimensions sans réemploi	M2
	fourniture et pose chéneau et noue épaisseur 0,65mm à 0,80mm	M2
	fourniture et pose boite à eau carrée zinc	U
	dépose cheneau et noue EP de toutes dimensions sans réemploi	U
	réparation remplacement chéneau et noue EP 0,65mm à 0,80mm	U
	dépose de naissance de toutes dimensions sans réemploi	U
	réparation remplacement naissance épais 0,65mm à 0,80mm	U
	réparation par soudure	ML
	dépose de gouttière zinc toutes dimensions sans réemploi	ML
	fourniture et pose gouttière zinc de80mm à 120mm	ML
	réparation gouttière zinc par soudage	ML
	remplacement de raccordements de gouttière zinc	U
2-5	divers évacuation
	dépose de crapaudine de tout type sans réemploi	U
	fourniture et pose de crapaudine zinc en tôle perforée	U
	fourniture et pose de crapaudine zinc en fil	U
	fourniture et pose de crapaudine aluminium en fil	U
	dépose de siphon de sol de toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture et pose siphon de sol inox 150x150 mm	U
	fourniture et pose siphon de sol inox 200x200 mm	U
	dépose de caniveau grille inox de toutes dimensions sans réemploi	U
	fourniture et pose caniveau grille inox 1000 x 300 mm	U
	fourniture et pose caniveau grille inox 2000 x 300 mm	U
	fourniture et pose caniveau grille inox 400 x 400 mm	U
2-6	ventilation de canalisation
	dépose de ventilation de tout type sans réemploi	ML
	fourniture et pose de ventilation primaire en PVC	ML
	fourniture et pose de ventilation secondaire en PVC	ML
	fourniture et pose de ventilation en PVC pour fosse septique et bac à graisses	ML
3	APPAREILLAGE SANITAIRE
3-1	évier
	dépose tout type d’ évier + meuble sans réemploi	U
	dépose tout type d’évier sans réemploi	U
	Dépose et repose d’évier	U
	fourniture et pose évier 1 bac+ 1egouttoir en grès émaillé	U
	fourniture et pose évier 2 bacs+ 1egouttoir en grès émaillé	U
	fourniture et pose évier 2 bacs+ 2egouttoirs en grès émaillé	U
	fourniture et pose évier 1 bac+ 1egouttoir en inox 18/10	U
	fourniture et pose évier 2 bacs+ 1egouttoir en inox 18/10	U
	fourniture et pose 2 évier bacs+ 2egouttoirs en inox 18/10	U
	fourniture et pose évier 1 bac+ 1egouttoir de mat synthèse	U
	fourniture et pose évier 2 bacs+ 1egouttoir de mat synthèse	U
	fourniture et pose évier 2 bacs+ 2 égouttoirs de mat synthèse	U
	fourniture et pose meuble évier jusqu'à 120	U
	fourniture et pose meuble évier 140	U
	remplacement de bonde + obturateur de bac + chainette	U
	remplacement de siphon + joints d'évier	U
3-2	lavabo, vasque, lave-main
	dépose lavabo ou autres sans réemploi	U
	fourniture et pose de vasque en faïence jusqu'à 60x50	U
	fourniture et pose vasque mat synthèse jusqu'à 60x50	U
	fourniture et pose de lavabo PMR normes handicapées	U
	fourniture et pose de lavabo jusqu'à 60x50	U
	fourniture et pose de lavabo jusqu'à 70x60	U
	fourniture et pose lavabo avec colonne jusqu'à 60x50	U
	fourniture et pose lavabo avec colonne jusqu'à 70x60	U
	fourniture et pose de colonne de lavabo assortie	U
	fourniture et pose lave-mains grès jusqu'à 30x50	U
	fourniture et pose lave-mains mat synthèse jusqu'à 30x50	U
	fourniture et pose lave-mains d'angle grès jusqu'à 30x50	U
	fourniture et pose lave-mains d'angle jusqu'à 40x40 matériau de synthèse	U
	fourniture et pose de meuble sous vasque	U
	Dépose et repose lavabo, vasque, lave-mains, colonne	U
	remplacement de mécanisme complet de vidage de lavabo	U
	remplacement de siphon + joints de lavabo	U
	remplacement de support de lavabo	U
3-3	douche
	dépose bac à douches de toutes dimensions sans réemploi	U
	dépose et repose bac à douches de toutes dimensions	U
	dépose cabine de douches de toute dimensions sans réemploi	U
	dépose et repose cabine douches de toutes dimensions	U
	remplacement de bonde de bac à douche	U
	remplacement de siphon + joints de bac à douches	U
	fourniture et pose bac à douches en grès émaillé 70 x 70 cm	U
	fourniture et pose bac à douche en grès émaillé de 80 x 80 cm	U
	fourniture et pose bac à douche en grès émaillé extra plat 80 x 80 cm	U
	fourniture et pose bac à douche en matériau de synthèse 70 x 70cm	U
	fourniture et pose bac à douche en matériau de synthèse de 80 x 80 cm	U
	fourniture et pose porte de douche extensible jusqu'à 90 x 90 cm	U
3-4	WC
	dépose ensemble WC (cuvette, réservoir de chasse et tube) sans réemploi	U
	dépose et repose ensemble WC (cuvette, réservoir de chasse et tube)	U
	fourniture et pose ensemble WC en grès émaillé simple (cuvette, réservoir et abattant)	U
	fourniture et pose ensemble WC en grès émaillé simple (cuvette, réservoir et abattant) PMR (normes handicapées)	U
	fourniture et pose ensemble WC en grès émaillé simple (cuvette, réservoir et abattant) pour enfants	U
	fourniture et pose bâti support WC	U
	remplacement plaque de commande WC double touche chromée	U
	fourniture et pose cuvette broyeur avec abattant	U
	fourniture et pose de réservoir chasse haute plastique 6/9l	U
	fourniture et pose réservoir hydropneumatique mural capacité 6/9 l	U
	fourniture et pose tube de descente chasse haute	U
	fourniture et pose ou remplacement de mécanisme de chasse	U
	remplacement robinet d'arrêt de chasse	U
	remplacement de pipe en PVC pour WC	U
3-5	urinoir
	Dépose urinoirs sans réemploi	U
	Dépose et repose urinoirs	U
	fourniture et pose urinoirs isolée ou en batterie en grès émaille	U
	remplacement de siphon + joints tout type urinoirs	U
	remplacement de bondes tout type urinoirs	U
3-6	bac à laver
	dépose bac à laver	U
	dépose et repose bac à laver	U
	dépose et repose bac à laver + meuble	U
	fourniture et pose bac à laver en grès émaillé jusqu'à 70x70cm	U
	fourniture et pose bac à laver en mat synthèse jusqu'à 70x70cm	U
	fourniture et pose bac à laver en inox jusqu'à 70x70cm	U
	fourniture et pose meuble sous bac à laver	U
	dépose plonge inox toutes dimensions	U
	dépose et repose plonge inox toutes dimensions	U
	fourniture et pose plonge inox sur pieds 1 bac 1 égouttoir jusqu'à 120x60cm	ens
	fourniture et pose plonge inox sur pieds 2 bacs 1 égouttoir jusqu'à 180x60cm	ens
	remplacement de siphon + joints de bac à laver	U
	remplacement de bonde de bac à laver	U
	remplacement de système de vidage de bac à laver	U
	dépose poste d'eau	U
	fourniture et pose poste d'eau en grès émaillé	U
3-7	poste d'eau, auge et timbre office
	remplacement de siphon + joints de poste d'eau	U
	remplacement de bonde de poste d'eau	U
	remplacement de système de vidage de poste d'eau	U
	remplacement grille fond de vasque de poste d'eau	U
	dépose auge isolée ou batterie	U
	fourniture et pose grès émaillé auge batterie grès émaillé 2 postes	U
	fourniture et pose auge batterie grès émaillé 3-4 postes	U
	remplacement de siphon + joints pour auge	U
	remplacement de système de vidage pour auge	U
	remplacement de bonde pour auge	U
	dépose timbre d'office	U
	fourniture et pose timbre d'office en grès émaillé de 60x 80x 40 cm	U
	fourniture et pose timbre d'office en inox de 18/10 de 60x 80x 40 cm	U
	remplacement de siphon + joints de timbre d'office	U
	remplacement de système de vidage de timbre d'office	U
	remplacement de bonde de timbre d'office	U
	remplacement d'équerre ou console de timbre d'office	U
3-8	accessoires de toilette
	Dépose divers accessoires de toilettes	U
	fourniture et pose barre d'appui relevable 60 cm	U
	fourniture et pose barre de relèvement droite 30 cm	U
	fourniture et pose de miroir	U
4	ROBINETTERIE
4-1	collecteur de distribution et vannes d'arrêt
	Dépose divers collecteurs ,robinets et vannes 1/4 de tour sans réemploi	U
	Dépose et repose divers collecteurs ,robinets et vannes 1/4 de tour	U
	robinetterie fourniture et pose de collecteur de distribution à 4 sorties	U
	robinetterie fourniture et pose de collecteur de distribution à 3 sorties	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour avec purge de 15/21mm ou20/27mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour avec purge de 26/34mm ou 33/42mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour avec purge de 33/42mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour avec purge de 40/49mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour sans purge de 15/21mm ou 20/27mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour sans purge de 26/34mm ou33/42mm	U
	fourniture et pose vanne d'arrêt 1/4 de tour sans purge de 40/49mm	U
	fourniture et pose robinet puisage a boisseau ou ¼ de tour jusqu'à 40/49mm inclus	U
	fourniture et pose robinet d'arrosage	U
	fourniture et pose robinet + applique de machine a laver	U
	robinet simple a boisseau chrome toutes dimensions	U
4-2	mélangeur
	dépose sans réemploi de mélangeur mono-trou ou mural	U
	dépose et repose sans réemploi de mélangeur mono-trou ou mural	U
	fourniture et pose mélangeur évier, lavabo ou lave-mains mono-trou chrome	U
	fourniture et pose mélangeur mono-trou chrome postes d'eau divers	U
	fourniture et pose mélangeur baignoire mono-trou chrome	U
	fourniture et pose mélangeur évier mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur lavabo mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur lave mains mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur pour poste d'eau mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur baignoire mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur vasque mural chrome	U
	fourniture et pose mélangeur douche mural chrome	U
	fourniture et pose douchette et flexible	U
	fourniture et pose mélangeur baignoire chrome à bec fixe	U
	fourniture et pose mélangeur douche mural chrome a bec fixe	U
4-3	mitigeur	U
	réparation mitigeur collectif 1 à 8 postes avec cartouche	U
	dépose et repose de tout type de mitigeur	U
	dépose sans réemploi de tout type de mitigeur	U
	fourniture et pose mitigeur mono-trou chrome pour évier, lavabo, lave-mains ou baignoire	U
	fourniture et pose mitigeur vasque mono-trou chrome	U
	fourniture et pose mitigeur évier mural chrome	U
	fourniture et pose mitigeur lavabo et lave mains mural chrome	U
	fourniture et pose baignoire mitigeur mural chrome avec douchette	U
	fourniture et pose mitigeur douche mural chrome avec douchette	U
	fourniture et pose mitigeur douche encastre chrome	U
	fourniture et pose mitigeur vasque mural chrome	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique mono-trou évier, lavabo, lave-mains et vasques mono-trou	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique mural chrome pour évier, lavabo et vasque	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique mural chrome pour lavabo	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique mural chrome pour douche	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique collectif simple 20x27 ou26x34	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique collectif simple 33x42 ou 40x49	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique cartouche interchangeable. 33X42 ou40x49	U
	fourniture et pose mitigeur thermostatique cartouche interchangeable. 50x60	U
4-4	accessoires de douche
	dépose sans réemploi de tout type d’accessoires de douche	U
	dépose et repose de tout type d’accessoires de douche	U
	fourniture et pose douchette simple en matière plastique	U
	fourniture et pose pomme de douche simple a galerie	U
	fourniture et pose pomme de douche en métal chrome a 5 cercles	U
	fourniture et pose flexible de douche en métal chrome	U
	fourniture et pose rampe pour douche en métal chrome de 1,00m mini	U
	fourniture et pose de pomme de douche anti vandalisme	U
	fourniture et pose douche a pommeau fixe sur colonne murale	U
4-5	robinetterie temporisée
	dépose sans réemploi de tout type de robinet temporisé	U
	dépose et repose de tout type de robinet temporisé	U
	remplacement de tête de robinet temporise pour lavabo, lave-mains, douches, urinoirs ou chasse d'eau	U
	remplacement de tête de robinet temporise mitigeur pour lavabo, lave-mains ou douches	U
	fourniture et pose robinet temporise lave-mains, lavabo mono-trou	U
	fourniture et pose robinet temporise pour lave-mains, lavabo individuel ou collectif mural	U
	fourniture et pose robinet mitigeur temporise individuel mono-trou pour lave-mains, lavabo	U
	fourniture et pose robinet mitigeur temporise pour lave-mains, lavabo individuel ou collectif mural	U
	fourniture et pose robinet temporise pour douche avec pomme de douche	U
	fourniture et pose robinet mitigeur mural pour douche avec pomme de douche	U
	fourniture et pose robinet poussoir temporise mural enfant ou adulte	U
	fourniture et pose chasse temporisée murale pour cuvette WC, siège a la turc ou vidoir	U
	fourniture et pose tube coude pour cuvette chrome de 28mm ou 32mm	U
	fourniture et pose tube coude pour cuvette en PVC de 28mm ou 32mm	U
	fourniture et pose tube coude chrome de 28mm ou 32mm pour siège a la turc	U
	fourniture et pose tube droit chrome de 28 mm ou 32mmm pour siège a la turc, vidoir	U
	fourniture et pose tube chrome contre coude de 28 mm ou 32mm pour vidoir	U
4-6	robinetterie spécialisée
	remplacement de tête robinet temporise a commande fémorale	U
	remplacement de tête robinet temporise modèle encastre	U
	dépose et repose de tout type de robinet spécialisé	U
	dépose et repose de tout type de robinet spécialisé sans réemploi	U
	fourniture et pose robinet temporise a manette lavabo individuel mono-trou ou mural	U
	fourniture et pose robinet temporise a commande fémorale lavabo bec deverseur mono-trou ou mural	U
	fourniture et pose robinet poussoir temporise mural commande disque pour WC cuvette	U
	fourniture et pose robinet simple électronique lavabo et lave main	U
	fourniture et pose pile lithium 6 volts pour robinet électronique	U
4-7	divers robinetterie
	fourniture et pose raccord flexible inox + robinet arrêt	U
	fourniture et pose raccord flexible + robinet arrêt + filtre	U
	branchement alimentation ou évacuation lave vaisselle ou linge et sèche linge	U
	remplacement flexible alimentation gaz par modèle inox	U
	remplacement robinet gaz cuisinière par modèle ROAI	U
5	PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
5-1	chauffe-eau électriques
	dépose sans réemploi de tout type de chauffe-eau de 50 à150 litres	U
	dépose sans réemploi de tout type de chauffe-eau de 300 à 500 litres	U
	dépose et repose de tout type de chauffe-eau de 50 à150 litres	U
	dépose et repose de tout type de chauffe-eau de 300 à 500 litres	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical mural de 50 à 75 litres résistance blindée	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical mural 100 à 150 litres résistance blindée	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical mural 200 litres résistance blindée	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical mural 100 à 150 litres résistance stéatite	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical mural 200 litres résistance stéatite	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 150 l au sol résistance blindée	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 200 l au sol résistance blindée	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 150 l au sol résistance stéatite	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 200 l au sol résistance stéatite	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 300 l au sol résistance stéatite	U
	fourniture et pose chauffe-eau vertical 500 l au sol résistance stéatite	U
	forfait branchement électrique de 5m à 15m	ens
5-2	chauffe-eau électriques instantanés
	dépose et repose de tout type de chauffe-eau électriques instantanés	U
	dépose sans réemploi de tout type de chauffe-eau électriques instantanés	U
	fourniture et pose chauffe-eau instantané mural 15 litres	U
	fourniture et pose chauffe-eau instantané mural 30 litres	U
	fourniture et pose chauffe-eau instantané sous évier 15 litres	U
	chauffe-eau électrique instantané remplacement de groupe de sécurité	U
	chauffe-eau électrique instantané remplacement de surverse à écoulement libre	U
6	VMC
6-1	VMC individuelle
	dépose et repose de tout type de VMC	U
	dépose sans réemploi de tout type de VMC	U
	VMC individuelle fourniture et pose caisson d'extraction jusqu'à 250 m3/h	U
	VMC individuelle fourniture et pose caisson d'extraction hygroreglable jusqu'à 250 m3/h	U
	VMC individuelle fourniture et pose bouche d'extraction diamètre 100 mm	U
	VMC individuelle fourniture et pose bouche d'extraction diamètre 125 mm	U
	VMC individuelle fourniture et pose bouche d'extraction HYGRO diamètre 125 mm	U
	VMC individuelle fourniture et pose clapet pare-flammes diamètre 125	U
	VMC individuelle fourniture et pose grille extérieure	U
	VMC individuelle fourniture et pose de conduit aluminium flexible jusqu'au diamètre 125	U
6-2	aérateur électrique
	dépose et repose de tout type d’aérateur électrique	U
	dépose sans réemploi de tout type d’aérateur électrique	U
	fourniture et pose d'aérateur électrique jusqu'à 70m3h	U
	fourniture et pose d'aérateur électrique jusqu'à 165m3h	U
	temporisation pour aérateur électrique	U
7	TRAVAUX DIVERS
	travaux divers joint silicone	U
	travaux divers percement jusqu'à diamètre 50 mm compris entre 15 et 30 cm d'épais	U
	travaux divers percement jusqu'à diamètre 50 mm > 30 cm d'épais	U
	travaux divers percement diamètre > 50 mm compris entre 15 et 30 cm d'épais	U
	travaux divers percement diamètre > 50 mm > 30 cm d'épais	U
	location d'échafaudage à la journée	U
	location de nacelle à la journée hauteur jusqu'à 10 m	U
	location de nacelle à la journée hauteur jusqu'à 20 m	U
8	MAIN D'OEUVRE ET FORFAIT D’INTERVENTION UNIQUEMENT POUR LES PRESTATIONS HORS PBU		Taux horaire HT	Taux horaire TTC
	ouvrier	H
	ouvrier qualifié	H
	taux horaire pour intervention urgente en dehors des jours et heures ouvrés ( article 17.1.3 du CCP )	H

	DELAI D' INTERVENTION (arrivée sur site) – articles 3.1.2 et 3.1.3 du CCP :
	Délai maximum pour intervention prioritaire
	Délai maximum pour intervention urgente

	REMISE SUR FOURNITURES CATALOGUE
	taux de remise sur catalogue ou plus-value consentie ( fournitures hors BPU ) :