DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

(DCE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MAPA ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX D'ARROSAGE DES EQUIPEMENTS TRANSFERES
DE LA MAIRIE DES 9eme ET 10ème ARRONDISSEMENTS

MAPA N°22_0135

Maître d'Ouvrage :	VILLE DE MARSEILLE
MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

Conducteur d'Opération : MAIRIE DES 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS

150, Bd Paul Claudel
13009 MARSEILLE

SOMMAIRE

## ARTICLE 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI PASSE LE MARCHE
Ville de Marseille - Mairie du Vème Secteur
150, Bd Paul Claudel 13009 MARSEILLE
Tél : 04-91-14-63-50
## ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE
Le présent marché concerne l'entretien régulier des réseaux d’arrosage automatique, et les réparations liées à des problèmes d’usure du matériel, de vandalisme, de fuite, de fouille avec recherche de fuite si besoin, de remise en état sur les réseaux automatiques et manuels d’arrosage des espaces verts, sur l’ensemble des équipements transférés de la Mairie des 9éme et 10éme arrondissements.
Le marché se compose de 2 lots :
- Lot 1 : Sites du 9ème arrondissement ;
- Lot 2 : Sites du 10ème arrondissement.
Il s’agit d’un marché en procédure adaptée, à bons de commande.
## ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE
Le présent marché est passé pour une période de 12 mois à compter de la date de notification du marché renouvelable UNE FOIS.
## ARTICLE 4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
4.1. Conditions Générales (communes à tous les lots)

Le présent marché concerne l'entretien régulier des réseaux d’arrosage automatique, et les réparations liées à des problèmes d’usure du matériel, de vandalisme, de fuite, de fouille avec recherche de fuite si besoin, de remise en état sur les réseaux automatiques et manuels d’arrosage des espaces verts, sur l’ensemble des équipements transférés de la Mairie des 9éme et 10éme arrondissements.
Elle interviendra conformément au bordereau de prix unitaire, devra prendre toutes les précautions utiles pour préserver la végétation et s’assurera la remise en état de fonctionnement des matériels et des équipements.
Elle devra prendre en charge la sécurisation du chantier selon les normes en vigueur, l’installation du chantier, la mise en œuvre, les fournitures, le matériel nécessaire à la réalisation et le repliement à la fin des travaux.
Elle veillera notamment à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l’intégrité des personnes pendant les chantiers (personnel d’exécution mais aussi public, riverains).
Le titulaire ne pourra en aucun cas faire valoir une méconnaissance des diverses réglementations en vigueur.
Toute dégradation ou incident survenu aux installations et équipements, en général, présente sur le site au cours de l’exécution du marché, qu’elle soit ou non du fait de l’entrepreneur, devra être signalée par lui et confirmé par écrit au maître d’ouvrage.
Sur la demande du Maître d’Ouvrage, l’entreprise s’engage à intervenir sous 24 heures en cas d'urgence. Si nécessaire l’entreprise mettra en sécurité le réseau d’arrosage et proposera un diagnostic des réparations à envisager conformément aux tarifs indiqués dans le bordereau des prix. Cet état devra parvenir au Maître d’Ouvrage dans les deux (2) jours qui suivent afin de ne pas nuire aux végétaux. Le Maître d’œuvre ne réalisera les travaux que sur notification du Maître d’ouvrage.
L’entreprise doit intervenir chaque mois pendant la durée du marché

4.2. Clauses techniques

La première vérification de l’ensemble des réseaux s’effectuera en présence du Maître d’ouvrage ou de son représentant, sauf intervention urgente conformément à l’article 3.1 du CCAP.
Les principales interventions se dérouleront essentiellement du mois d’Avril au mois d’Octobre, mais l’entreprise doit être capable d’intervenir pendant toute la durée du marché. Pour des raisons d’ordre météorologique, la mise en service et la fermeture des réseaux pourra être déplacée dans le temps. Le maître d’ouvrage avisera l’entreprise.

- Mise en service des réseaux au mois d’Avril pour les jardins des 9ème et 10ème arrondissements en présence du technicien de la Mairie de Secteur.

Au cours de cette tournée, les vérifications à effectuer consistent à vérifier :
Programmation :
Essai manuel et automatique
Vérification des piles et accus
Programmation des réseaux dans un souci d’économie de la ressource (arrosage tôt le matin, tard le soir etc....)
Vannes électriques :
Vérification des connexions
Mise en marche manuelle et électrique
Étanchéité
Regard :
Nettoyage des regards avec évacuation des matériaux
Arroseurs :
Réglage en portée et azimuts
- Arrêt des réseaux d’arrosage au mois d’Octobre pour les jardins des 9ème et 10ème arrondissements en présence du technicien de la Mairie de Secteur.
Lors de l’arrêt de l’ensemble des réseaux d’arrosage, l’entreprise devra établir un état des lieux des différents réseaux à la Mairie de Secteur. Des réparations pourront être effectuées si nécessaire, en tout cas état de cause les vérifications réalisées lors de la mise en service permettront de révéler les dégâts occasionnés par l’hiver.
## ARTICLE 5. CAPACITE DE PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
La personne publique contractante se réserve la possibilité de passer simultanément plusieurs commandes pour couvrir ses besoins.